SPSZOZ/821/2014                        	                              	                     Lębork, dn. 28.04.2014 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/34/14

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 1 poz. nr 2-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe z gramaturą pojedynczego +/- 10% wymaganej wagi?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 5 poz. nr 13

Czy Zamawiający dopuści sterylny przezroczysty plaster  o wymiarach 6cm x 8cm?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 7 poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny z chłonnością 810 ml?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 7 poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne o chłonności 980 ml +/- 35ml?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 3 poz. nr 1-3

Czy Zamawiający wymaga opasek elastycznych nadających się do procesu sterylizacji? 
Na potwierdzenie należy dołączyć Kartę Danych Technicznych wyrobu?

- Zamawiający informuje, iż wymaga opasek elastycznych nadających się do procesu sterylizacji. W celu potwierdzenia powyższego Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o możliwości sterylizacji lub dołączenia karty danych technicznych.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w zadaniu nr 3 załącznika nr 5 dodając zapis w miejscu o nazwie: „Uwaga”. Zmieniony załącznik nr 5 (arkusz sortymentowo-cenowy) został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 6 poz. nr 3-5

Czy Zamawiający wymaga gipsu nawiniętego na sztywną tulejkę z otworami? Rozwiązanie to umożliwia namakanie także wewnętrznej warstwy opaski podczas namaczania.

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania gips nawinięty na sztywną tulejkę z otworami.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 6 poz. nr 3-5

Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie było foliowe, zgrzewane, co zabezpiecza przed zawilgoceniem w czasie transportu?

- Zamawiający informuje, iż wymaga aby opakowanie było foliowe oraz zgrzewane zabezpieczające przed zawilgoceniem w czasie transportu.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w zadaniu nr 6 załącznika nr 5 dodając zapis w miejscu o nazwie: „Uwaga”. Zmieniony załącznik nr 5 (arkusz sortymentowo-cenowy) został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 8 dotyczy projektu umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

- Zamawiający wymaga realizacji dostaw w ciągu max 48 godzin, w dni robocze 
od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, po zgłoszeniu zamówienia transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy z usługą wniesienia do komory przyjęć Apteki Szpitalnej.

Pytanie nr 9 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający może określić min. procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

- Zamawiający informuje, że podając ilości wyrobów w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 5, przewiduje tym samym całkowite ich wykorzystanie.

Pytanie nr 11 dotyczy projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe oraz podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację dostaw w ciągu maksymalnie 72 h w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (par.2 ust.3)?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w par. 7 ust. 2 wynosiła 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia ?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ przewiduje zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian. W takim przypadku umowa będzie aneksowana.

Pytanie nr 15 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 1 poz. nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów z włókniny sterylizowanych tlenkiem etylenu?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 1 poz. nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety operacyjnej niejałowej w rozmiarze 45cm x 45 cm?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 3 poz. nr 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie waty pod gips w rozmiarze 15cm x 3m?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 5 poz. nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunku jałowego na przylepcu w rozmiarze 30 cm x 10cm?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 5 poz. nr 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przylepca z folii w rozmiarze 2,5cm x 9m z przeliczeniem ilości?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania przylepca z folii w rozmiarze 2,5cm x 9m z przeliczeniem ilości tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 5 poz. nr 11-12

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji z pakietu?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 dotyczy zadania nr 5 poz. nr 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przylepca z folii w rozmiarze 6cm x 7cm?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 dotyczy projektu umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy następującego zapisu: „Zmniejszenie ilości zamawianych towarów nie będzie większe niż 20% wartości umowy”. Chcemy podkreślić, że zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że warunkiem możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa zmniejszenia ilości zamówienia jest dokładne określenie części zamówienia, która na pewno zostanie zrealizowana. Brak takiego określenia może spowodować naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który wymaga, żeby przedmiot zamówienia był opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Ponadto brak określenia powoduje, że Wykonawca pozostaje w niepewności co do zakresu, jaki uda się zrealizować, może przyczynić się do utrudnienia kalkulacji ceny, a także sprawia, że całe ryzyko gospodarcze kontraktu zostaje przerzucone na Wykonawcę.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zaznacza, że podając ilości wyrobów w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 5, przewiduje tym samym całkowite ich wykorzystanie.

Pytanie nr 24 dotyczy projektu umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 2 ust. 3 terminu dostawy do 3 dni roboczych.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 dotyczy projektu umowy

Prosimy o modyfikację § 8 ust. 2 pkt. 2 projektu umowy przez określenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga podpisania przez strony aneksu.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 dotyczy projektu umowy

Prosimy o modyfikację zapisu § 5 ust. 1 projektu umowy poprzez skrócenie terminu płatności do 45 dni.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 dotyczy projektu umowy

Prosimy o wykreślenie zapisu § 5 ust. 3 projektu umowy „Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw.”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28 dotyczy projektu umowy

Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie następującego zapisu: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego, zgodnego z umową spełnienia świadczenia, wyznaczając Wykonawcy 5 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę.”

Pytanie nr 29 dotyczy projektu umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 5% w § 7 ust. 1 pkt. 2 i 3. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.