Załącznik nr 6

Zadanie nr 3

Maski twarzowe dla dorosłych:

rozmiar nr 2- 5 szt.;

rozmiar nr 3- 5 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji …………… nowe, nieużywane, nieregenerowane

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| LP | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE (PODAĆ OPIS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska dla dorosłych, silikonowa, z pompowanym mankietem | TAK |  |
| 2. | Kształt odpowiadający budowie anatomicznej twarzy | TAK |  |
| 3. | Powietrzny, samowypełniający się mankiet | TAK |  |
| 4. | Możliwość regulacji ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
| 5. | Przezroczysta kopuła wykonana z nietłukącego się tworzywa | TAK |  |
| 6. | Maska wielokrotnego użytku | TAK |  |
| 7. | Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134° C | TAK |  |

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela