SPSZOZ/252/2013 	                                                           	                      Lębork, dn. 11.02.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/104/12

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawy środków czystości i środków dezynfekcyjnych 
do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/104/12.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1  - dotyczy zadania nr 9 pozycji nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 w pozycji nr 1 dopuści preparat o spektrum B, F (A. Niger), 
V (Adeno, HBV, HCV, HIV, Vaccinia), M.terrae 0,5%-15 min., S-0,5%-30 min.?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania preparat o spektrum B, F (A. Niger), 
V (Adeno, HBV, HCV, HIV, Vaccinia), M.terrae 0,5%-15 min., S-0,5%-30 min.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 5 zadanie nr 9 poz. 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2  - dotyczy zadania nr 9 pozycji nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 w pozycji nr 3 dopuści preparat o spektrum B, Tbc, F, 
V do 2 145 ppm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania preparat o spektrum B, Tbc, F, 
V do 2 145 ppm.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 5 zadanie nr 9 poz. 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3 - dotyczy zadania nr 8 pozycji nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o stężeniu roztworu użytkowego 0,1-0,3%, w płynie, w opakowaniach 5kg?

Informujemy Zamawiającego że opakowania 5kg które chcemy zaoferować są użytkowo 
i wielkościowo równoważne dla wyspecyfikowanych opakowań 5L a różnica w oznaczeniach wynika z indywidualnego podejścia producenta do tych oznaczeń. Prosimy zatem o dopuszczenie środków 
w opakowaniach 5 kg. W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie  ilości opakowań, które należy wycenić. Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu? Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać 
w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy zadania nr 9 pozycji nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, na bazie alkoholi aromatycznych 
i czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), F, V (Candida Albicans) (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia), Spory (Clostridium diffcile, Clostridium Sporogenes) w czasie do 15 min. i stężeniu 0,5%, F (Aspergillus Niger) ) w czasie do 60 min. i stężeniu 0,5%.

Oferowany przez nas preparat można stosować również w pomieszczeniach związanych 
z przygotowaniem, obróbką, produkcją, przechowywaniem, przewozem surowców i produktów spożywczych, jak również w tzw. obszarach krytycznych, np. na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami (inkubatory). Preparat można stosować również na oddziałach noworodków 
i wcześniaków, do mycia i dezynfekcji inkubatorów – zaświadczenie producenta preparatu. Preparat posiada pozytywne opinie użytkowników o stosowaniu na oddziałach noworodkowych 
i wcześniaków, blokach operacyjnych, w strefach najwyższego zagrożenia. Opakowania  5L. Wyrób medyczny.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy zadania nr 9 pozycji nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) - 1 min., Tbc (Mycobacterium terrae) - 15min.

Preparat posiada opinię z Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej 
i Dziecięcej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii.

Opakowania  zgodnie z SIWZ. Wyrób medyczny.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy zadania nr 9 pozycji nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, 
co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, 
i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy SIWZ

Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie 
z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

- Zamawiający informuje, że należy liczyć ilość opakowań  zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

Pytanie nr 8 - dotyczy zadania nr 12 pozycji nr 2

Zwracamy się z prośbą o wyjasnienie następującej kwestii do Załącznika nr 5 do SIWZ - Zadanie 
nr 12 w kontekscie postępowania przetargowego pn. Dostawy środków czystości i środków dezynfekcyjnych 1. Jakie ilości Zamawiający przewiduje w poz. nr 2. powołanego wyżej Załącznika nr 5 Zadanie nr 12 w kotekście zawartej informacji dotyczącej asortymentu, gdyż podana ilość 2200 szt. nasuwa wątpliowść, czy i w jakim zakresie odnosi się ona do ręczników do dozownika w roli oraz do podanego również w poz. 2 poniżej dozownika w kolorze białym?

- Zamawiający informuje, że podana ilość 2200 sztuk odnosi się do ręczników, natomiast  ilość dozowników jaką Zamawiający wymaga wynosi 20 sztuk.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 5 zadanie nr 12 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9 - dotyczy zadania nr 9 pozycji nr 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat spełniający wszystkie funkcjonalno-użytkowe wymagania SIWZ, na bazie nadwęglanu sodu, w postaci proszku, konfekcjonowany w opakowania 
o pojemności 5kg?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy zadania nr 9 pozycji nr 2

Czy Zamawiający w poz, 2 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 750ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania preparat konfekcjonowany w opakowania 
o pojemności 750ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania.

Pytanie nr 11 - dotyczy zadania nr 9 pozycji nr 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Rotawirus, Herpeswirus, A H1N1) w 5 minut?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy zadania nr 9 pozycji nr 3

Czy Zamawiający w poz, 3 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 100 sztuk tabletek, wykazujący działanie na wymagane spektrum B, Tbc, F, V w stężeniu 
do 2000 pm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania preparat konfekcjonowany w opakowania 
o pojemności 100 sztuk tabletek, wykazujący działanie na wymagane spektrum B, Tbc, F, V w stężeniu do 2000 ppm.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 5 zadanie nr 9 poz. 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 13 - dotyczy zadania nr 12 pozycji nr 2

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym zwracam się z prośbą 
o wyjaśnienie informacji zawartej w specyfikacji, dotyczącej zadania nr 12 poz 2. Czy wpisana 
w kolumnie 5 tabelki wartość 2200 szt. dotyczy zamawianej ilości ręczników czy również w takiej samej ilości dozowników do ręczników? Nasze doświadczenie handlowe sugeruje nam, że taka ilość dozowników może  być pomyłką lub nieprecyzyjnym zapisem.

- Zamawiający informuje, że podana ilość 2200 sztuk odnosi się do ręczników, natomiast  ilość dozowników jaką Zamawiający wymaga wynosi 20 sztuk.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 5 zadanie nr 12 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 14 - dotyczy zadania nr 12 pozycji nr 2

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie

informacji zawartej w specyfikacji, dotyczącej zadania  nr 12.

Zamawiający bardzo precyzyjnie określa produkt wskazując jednoznacznie jednego producenta, czy Zamawiający zamierza również  dopuścić  oferty konkurencyjne o podobnych właściwościach?

- Z powodu braku precyzyjnego pytania dotyczącego właściwości asortymentu opisanego w zadaniu nr 12, Zamawiający nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na wyżej zadanie pytanie.

Pytanie nr 15 - dotyczy zadania nr 1 pozycji nr 2

Jakiej grubości ma być folia aluminiowa oraz jaka ma być wysokość/szerokość rolki?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w/w zakresie.

Pytanie nr 16 - dotyczy zadania nr 1 pozycji nr 3

Jaka ma być wysokość/szerokość rolki?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w/w zakresie.

Pytanie nr 17 - dotyczy zadania nr 1 pozycji nr 6

Jakiej wysokości/szerokości powinna być wstęga papieru toaletowego, jaka powinna być gramatura?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w/w zakresie.

Pytanie nr 18 - dotyczy zadania nr 1 pozycji nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza płyn do spryskiwaczy zimowych oparty na innym składniku niż metanol gdyż w chwili obecnej prowadzone są czynności które mają wyeliminować ten składnik z produktów 
i stanie się on niedostępny w sprzedaży w tym samym wycofania z użycia?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 - dotyczy zadania nr 1 pozycji nr 18

Jakiej grubości powinien być fartuch „gruby” z jakiego materiału powinien być wykonany?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w/w zakresie.

Pytanie nr 20 - dotyczy zadania nr 2 pozycji nr 2

W jakim stopniu ma być stężony preparat na karaczany?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w/w zakresie.

Pytanie nr 21 - dotyczy zadania nr 3 pozycji nr 1

Jaka jest tolerancja wymiarów maty, czy może być inna kolorystyka?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 - dotyczy zadania nr 1 pozycji nr 2

Jaka jest tolerancja wymiarów maty, czy może być inna kolorystyka?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w/w zakresie.

Pytanie nr 23 - dotyczy zadania nr 4 pozycji nr 1

Jakie parametry powinna posiadać guma do listwy maszyny szorująco-myjącej (wysokość, długość, kolor)?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w/w zakresie.

Pytanie nr 24 - dotyczy zadania nr 5 pozycji nr 1

Jakie wymiary powinna posiadać szczotka do fug, jakie powinna posiadać włosie oraz jakiej długości/średnicy ma być trzonek?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w/w zakresie.

Pytanie nr 25 - dotyczy zadania nr 5 pozycji nr 2

Jakie parametry powinien posiadać szrober, jakie powinien posiadać włosie oraz jakiej długości, średnicy powinien być trzonek?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w/w zakresie.

Pytanie nr 26 - dotyczy zadania nr 5 pozycji nr 3

Czy wymagający określa kolor gumy w ściągacze do podłóg, jakiego rodzaju ma być kij i jakie powinien posiadać parametry średnica/długość?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w/w zakresie.

Pytanie nr 27 - dotyczy zadania nr 12 pozycji nr 1

Jakie wymiary powinien posiadać pojedynczy listek ręczników – 23cmx25cm oraz jaka ma być gramatura ręczników 40 g/m2  czy ma być wyższa co przełoży się na mniejsze zużycie?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań w/w zakresie.