SPSZOZ/    1236     /2014                                                   	                                         Lębork, dn. 03.07.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/55/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy środków dezynfekcyjnych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści: w zadaniu 1 – Preparat do dezynfekcji narzędzi zawierający w swoim składzie alkiloaminy, IV rzędowe związki amoniowe, składniki myjące dzięki czemu spełnia wymagania norm Faza 2 Etap 2 dla sektora medycznego – warunki brudne, praktyczne. Preparat posiada spektrum B,F, Tbc (Mycobacterium avium i terrae), V (Polio, Adeno, HBV, HCV, HIV) oraz S (Clostridium difficile i Bacillus subtilis) w czasie 5 minut. Preparat posiada badania na kompatybilność materiałową względem aluminium, ma zastosowanie do endoskopów.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 2

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści: w zadaniu 2 – Preparat do mycia i nawilżania narzędzi w formie żelu na bazie surfaktantów pozbawiony szkodliwych w rozprysku enzymów zapobiegający utrwalaniu zanieczyszczeń na narzędziach, w endoskopach. Preparat posiada oświadczenie producenta o braku wpływu korozyjnego na pokrywane nim materiały oraz o zawartości substancji antykorozyjnych. Umożliwia nawilżanie narzędzi do 72 godzin . Konfekcjonowany w opakowaniach 1L z aplikatorem. W razie wyrażenia zgody prosimy o informację, czy należy przeliczyć odpowiednią ilość opakowań 750ML na opakowania 1000 ml.”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 24

Czy Zamawiający  dopuści produkt zawierający w składzie preparat przeciwdrobnoustrojowy oparty o chlorheksydynę, co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tych produktów oraz zrealizuje zapis ustawy PZP o uczciwej konkurencji? Wymaganie oktenidyny wskazuje na jednego dostawcę, a jednocześnie nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Działania reklamowe dotyczące dichlorowodorku oktenidyny maja znikome odzwierciedlenie w publikacjach naukowych, których znakomita większość wskazuje chlorheksydynę jako najlepszą substancję do przeciwdrobnoustrojowego zastosowania na skórze – czego dowodem są liczne rekomendacje i wytyczne (np.: Center of Disease and Prevention (CDC), WHO itd.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania  produkt przeciwdrobnoustrojowy oparty o chlorheksydynę. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie zamawiającego

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 18

Czy Zamawiający dopuści pianki do czyszczenia skóry na bazie triklosanu w pojemności 400 ml z przeliczeniem zamawianych ilości?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 24

Czy Zamawiający dopuści czepki na bazie chlorku cetylpirydyny spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania czepki na bazie chlorku cetylpirydyny spełniające pozostałe wymagania SIWZ. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 3 pozycja 1

Czy w zadaniu nr 3 pozycja 1 Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach 2L przy odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniający wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat w opakowaniach 2L spełniający wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr 19 pozycja 3

Czy w zadaniu nr 19 pozycja 3 Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach 6L przy odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniający wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat w opakowaniach 6L spełniający wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt niezawierający alkoholi, fenoli i aldehydów, o spektrum B (włącznie z MRSA), F, V, w czasie 1 min., Tbc w czasie 15 min w op. 1 L z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania i 5 L.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat niezawierający alkoholi, fenoli i aldehydów, o spektrum B (włącznie z MRSA), F, V, w czasie 1 min., Tbc w czasie 15 min w opakowaniu 1 L przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 25

Czy zamawiający dopuści do oceny produkt na bazie czterorzedowych związków amonowych, bez aldehydów, fenoli, chloru, kwasów, na bazie QAC o spektrum działania B (włącznie z MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV) stężenie 2 % w czasie 5 min., z możliwością rozszerzenia o Tbc w stężeniu 3% w czasie 60 min.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat na bazie czterorzedowych związków amonowych, bez aldehydów, fenoli, chloru, kwasów, na bazie QAC o spektrum działania B (włącznie z MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV) stężenie 2 % w czasie 5 min., z możliwością rozszerzenia o Tbc w stężeniu 3% w czasie 60 min. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci aktywnej pianki na bazie amin do nawilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi  o szerszym niż wymagane spektrum mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut. Konfekcjonowanego w opakowania 1L ze spryskiwaczem pianowym.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 9 pozycja 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szerokim spektrum bójczym wobec: B, F, Tbc, V  (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 21

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej emulsji o działaniu pielęgnującym i  regenerującym z zawartością szeregu substancji odżywczych gliceryny, lanoliny, allantoiny i kompleksu witamin A, E, B5, konfekcjonowanego w opakowaniach po 500 ml z pompką dozującą, z możliwością przeliczenia ilości.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy Projektu umowy Załącznik nr 4 par. 2 ust. 6.

Zgodnie z art. 7 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy,  zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: „Wykonawca będzie odbierał od Zamawiającego opakowania po zużytych środkach dezynfekcyjnych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U z 2001 r. Nr 63 poz. 638 z późniejszymi zmianami).” Wykonawca zgodnie z wejściem w życie od 01.01.2014 r. nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie ma już obowiązku przyjmowania opakowań po produktach, które są przedmiotem niniejszego postępowania /interpretacja MŚ z 07.01.2014/ Wskutek powyższego Wykonawca wnioskuje o rezygnację Zamawiającego z powyższego zapisu.

- Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wymogu  odbierania od Zamawiającego opakowań po zużytych środkach dezynfekcyjnych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U z 2001 r. Nr 63 poz. 638 z późniejszymi zmianami). W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w rozdziale I SIWZ. Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 14 – dotyczy Projektu umowy Załącznik nr 4 par. 5 ust. 3.

Zgodnie z art. 7 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy,  zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: „Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw.” Nadmieniamy, iż w przypadku nie dostarczenia towaru w terminie zgodnie z par. 7 będą naliczane kary umowne przez Zamawiającego. Jest to rażący przykład nierówności stron umowy, gdy jedna strona ma zostać karana w przypadku, gdy druga strona nie wywiązuje się ze swoich określonych zobowiązań. Wnosimy o wykreślenie zapisu par. 5 ust. 3 lub określenie w nim maksymalnego terminu, w którym Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku nieterminowej płatności.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy Projektu umowy Załącznik nr 4 par. 8 ust. 2 pkt 3) lit a).

Zgodnie z art. 7 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu: „Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia: może on ulec wydłużeniu w przypadku niewykorzystania całej wartości asortymentu, którego dotyczy umowa w terminie określonym w umowie”. Zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym umowę w przypadku zamówień publicznych zawiera się na czas oznaczony (na czas nieoznaczony zgodnie z art. 143 zawiera się umowy w przypadkach przedmiotów zamówień, w których nie mieści się przedmiotowe zamówienie),  zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu o wydłużeniu terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania wartości umowy poprzez określenie maksymalnego terminu wydłużenia umowy w takim przypadku.

- Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji zapisu w par. 8 ust. 2 pkt 3) lit a) na zapis o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia: może on ulec wydłużeniu do 6 miesięcy ponad termin realizacji zamówienia określony w par. 2 ust. 1 w przypadku niewykorzystania całej wartości asortymentu, którego dotyczy umowa w terminie określonym w umowie”. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w par. 8 ust. 2 pkt 3) lit a) Załącznika nr 4 Projekt Umowy. Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 16 – dotyczy zadania nr 12

Prosimy o dopuszczenie preparatu w postaci piany do wszystkich twardych trudnodostępnych, małych powierzchni w tym wrażliwych na działanie alkoholi. Składa się z nadtlenku wodoru, środków powierzchniowo czynnych oraz środków zwilżających , posiada potwierdzoną kompatybilność z powierzchniami, które odporne są na działanie wody i kwasów, min. takim jak akryl, plastik, ABS, pleksiglas, stal nierdzewna, powłoka lakiernicza. Posiada certyfikat bezpieczeństwa WoolSafe, co oznacza, że produkt można nanosić także na tapicerkę, czy wykładziny. Produkt nie odbarwia powierzchni, a jego składniki aktywne są biodegradowalne. Preparat jest przeznaczony także do inaktywacji zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, wydaliny, wydzieliny. Preparat nadaje się także do skutecznego usuwania biofilmu. Działający na B, V, F, Tbc do 15 min. Posiada dopuszczenie do stosowania na powierzchniach kontaktujących się z żywnością.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat w postaci piany do wszystkich twardych trudnodostępnych, małych powierzchni w tym wrażliwych na działanie alkoholi, składający się z nadtlenku wodoru, środków powierzchniowo czynnych oraz środków zwilżających, posiadający potwierdzoną kompatybilność z powierzchniami, które odporne są na działanie wody i kwasów, min. takim jak akryl, plastik, ABS, pleksiglas, stal nierdzewna, powłoka lakiernicza. Działający na B, V, F, Tbc do 15 min.; posiadający dopuszczenie do stosowania na powierzchniach kontaktujących się z żywnością. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 17 – dotyczy zadania nr 4 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komponentu do neutralizacji, zmiękczania i płukania, przystosowanego do termicznego przygotowywania kaczek, basenów itp. do ponownego użycia, zawierającego kwasy organiczne, stabilizatory twardości i związki uzupełniające, dozowanie 1-3ml/l, o pH koncentratu ok. 2  płynie, w opakowaniach a 5kg?

Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy zadania nr 6 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych,

spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), F(CANDIDA ALBICANS), V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. i stężeniu 0,5%, w opakowaniach 5 L?

Oferowany przez nas preparat można stosować również w pomieszczeniach związanych z przygotowaniem, obróbką, produkcją, przechowywaniem, przewozem surowców i produktów spożywczych, jak również w tzw. obszarach krytycznych, np. na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami (inkubatory). Preparat można stosować również na oddziałach noworodków i wcześniaków, do mycia i dezynfekcji inkubatorów – zaświadczenie producenta preparatu. Preparat posiada pozytywne opinie użytkowników o stosowaniu na oddziałach noworodkowych i wcześniaków, blokach operacyjnych, w strefach najwyższego zagrożenia.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat do dezynfekcji wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych nie wymagający spłukiwania, spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), F(CANDIDA ALBICANS), V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. i stężeniu 0,5%, w opakowaniach 5 L. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 19 – dotyczy zadania nr 9 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym,

zawierającego etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min., w opakowaniach 1L lub  10L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy zadania nr 10 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) - 1 min., Tbc (Mycobacterium terrae) - 15min., w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań oraz w opakowaniach 5L?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania gotowy do użycia bezalkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierający alkoholi, bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) - 1 min., Tbc (Mycobacterium terrae) - 15min., w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem spieniającym, przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego, oraz w opakowaniach 5L. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 21 – dotyczy zadania nr 12 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, zawierającego etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, nie zawierającego aldehydów, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min., w opakowaniach 1L?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy zadania nr 13 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach a 1l?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach a 1L. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 23 – dotyczy zadania nr 13 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach a 250ml?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach a 250 ml, przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 24 – dotyczy zadania nr 13 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach a 1l?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania barwiony preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach a 1L. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 25 – dotyczy zadania nr 13 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach a 250ml?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania barwiony preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach a 250 ml, przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 26 – dotyczy zadania nr 16 pozycja 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie antybakteryjnego  preparatu  przeznaczonego do higienicznego mycia rąk, ciała i włosów pacjentów opartego na bazie octenidyny, bez zawartości mydła, przebadanego dermatologicznie i aktywnego wobec MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, zarejestrowanego jako w opakowaniach a 500ml?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.  Zamawiający wymaga preparatu tylko na bazie poliheksanidyny.

- Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 27 – dotyczy zadania nr 17 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na bazie dichlorowodorku octenidyny, przeznaczonego do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd., skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis), V (HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex), w opakowaniach a  1L?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat na bazie dichlorowodorku octenidyny, przeznaczonego do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd., skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis), V (HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex), w opakowaniach a  1L. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 28 – dotyczy zadania nr 18 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji skóry silnie zanieczyszczonej wydalinami, bez potrzeby użycia wody, zawierającego w składzie białą parafinę, amid kwasu kokosowego-propylodimetyloglicyna, palmitynian alkoholu izopropylowego, dietanoloamid kwasu tłuszczowego z oleju kokosowego, trójglicerydy kwasów tłuszczowych, alkohol benzylowy, alkohol fenyloetylowy, o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybicznym, preparat nie powoduje podrażnień skóry i błon śluzowych oraz pochłania nieprzyjemne zapachy, w opakowaniach 500 ml?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji skóry silnie zanieczyszczonej wydalinami, bez potrzeby użycia wody, zawierającego w składzie białą parafinę, amid kwasu kokosowego-propylodimetyloglicyna, palmitynian alkoholu izopropylowego, dietanoloamid kwasu tłuszczowego z oleju kokosowego, trójglicerydy kwasów tłuszczowych, alkohol benzylowy, alkohol fenyloetylowy, o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybicznym, preparat nie powoduje podrażnień skóry i błon śluzowych oraz pochłania nieprzyjemne zapachy, w opakowaniach 500 ml. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 29 – dotyczy zadania nr 21 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci emulsji przeznaczonej do pielęgnacji i ochrony podrażnionej i suchej skóry, sprzyjającej regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabiającej efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk, polepszającej wilgotność i elastyczność skóry, opartej na koncepcji wody w oleju, zawierającej olej rycynowy, glikol propylenowy, trójglicerydy kwasu kaprylowego i kapronowego, w opakowaniach 150ml oraz 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30 – dotyczy zadania nr 22 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Preparat do dezynfekcji rąk w systemie Sterisol, zawierający w swoim składzie Etanol oraz Propan-2-ol w workach 0,7L?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 – dotyczy zadania nr 23 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek przeznaczonych do dezynfekcji oraz oczyszczania rąk i skóry pacjentów, personelu medycznego oraz osób odwiedzających chorych, o spektrum działania bakteriobójcze, grzybobójcze wobec grzybów drożdżopodobnych, bójcze wobec prątków gruźlicy, V (HIV, HBV, HCV, Adeno),  w opakowaniach po 90szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania chusteczki przeznaczone do dezynfekcji oraz oczyszczania rąk i skóry pacjentów, personelu medycznego oraz osób odwiedzających chorych, o spektrum działania bakteriobójcze, grzybobójcze wobec grzybów drożdżopodobnych, bójcze wobec prątków gruźlicy, V (HIV, HBV, HCV, Adeno),  w opakowaniach po 90 szt. chusteczek, przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 32 – dotyczy zadania nr 25 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych w tym również urządzeń ssących, dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia, Polyoma SV40) w czasie do 15 min. i stężeniu 2%, w opakowaniach 5L?

Oferowany przez nas preparat można stosować również w pomieszczeniach związanych z przygotowaniem, obróbką, produkcją, przechowywaniem, przewozem surowców i produktów spożywczych, jak również w tzw. obszarach krytycznych, np. na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami (inkubatory). Preparat można stosować również na oddziałach noworodków i wcześniaków, do mycia i dezynfekcji inkubatorów – zaświadczenie producenta preparatu. Preparat posiada pozytywne opinie użytkowników o stosowaniu na oddziałach noworodkowych i wcześniaków, blokach operacyjnych, w strefach najwyższego zagrożenia.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33 – dotyczy zadania nr 26 pozycja1

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat w opakowaniach 5L,  przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 34 – dotyczy zadania nr 26 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie aldehydu glutarowego o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – Polio, HBV, HIV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia, S, jaja glisty, Helicobacter pyroli) w czasie 5 min, w opakowaniach a 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniający pozostałe wymogi SIWZ? Preparat jest kompatybilny z myjniami firmy Olympus.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35 – dotyczy zadania nr 28 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia, Polyoma SV40) w czasie do 15 min., w opakowaniach 5L?

Oferowany przez nas preparat można stosować również w pomieszczeniach związanych z przygotowaniem, obróbką, produkcją, przechowywaniem, przewozem surowców i produktów spożywczych, jak również w tzw. obszarach krytycznych, np. na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami (inkubatory). Preparat można stosować również na oddziałach noworodków i wcześniaków, do mycia i dezynfekcji inkubatorów – zaświadczenie producenta preparatu. Preparat posiada pozytywne opinie użytkowników o stosowaniu na oddziałach noworodkowych i wcześniaków, blokach operacyjnych, w strefach najwyższego zagrożenia

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia, Polyoma SV40) w czasie do 15 min., w opakowaniach 5L. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 36

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki

( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

- Zamawiający informuje, iż  ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.

Pytanie nr 37 – dotyczy zadania nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że na potwierdzenie kompatybilności materiałowej z aluminium Zamawiający wymaga załączenia do oferty wyników badań wykonanych przez akredytowane laboratorium, a nie dopuszcza oświadczenia Wykonawcy składającego ofertę.

- Zamawiający informuje, iż  nie wymaga załączenia do oferty wyników badań wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Pytanie nr 38 – dotyczy zadania nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że na potwierdzenie możliwości nawilżania narzędzi przez 48 godzin, Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia producenta preparatu, a nie dopuszcza oświadczenia Wykonawcy składającego ofertę.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza załączenie do oferty oświadczenia producenta preparatu na potwierdzenie możliwości nawilżania narzędzi przez 48 godzin.

Pytanie nr 39 – dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie nadwęglanu sodu, TAED, związków powierzchniowo-czynnych spełniający opis przedmiotu zamówienia, konfekcjonowany w opakowania 5 kg, działający w stężeniu 0,5% i czasie 15 min.  na: B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (A. niger, C. albicans) V(HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota), oraz w 0,5% 30 min. na S(Clostridium difficile), dopuszczony do użycia na oddziałach dziecięcych oraz w sektorze żywnościowym ?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40 – dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie dichloroizocjanuuranu sodu, tenzydów z zawartością toluenosulfonian sodu bez aldehydu, fenolu, benzenu i innych pochodnych, spełniający pozostałe wymagania SIWZ, konfekcjonowany w opakowania po 200 tabletek, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41 – dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych oraz sprzętu medycznego na bazie etanolu i czwartorzędowych  związków amonowych wykazujący skuteczność bójczą już w:

- 30 sekund: B, Tbc (M. terrae), F (C. albicans), V ( adeno, HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona, Rota, Vaccinia, H1N1)

- 5 minut: B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans, A. niger), V ( adeno, HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona, Rota, Vaccinia, H1N1)

posiadający oświadczenie producenta o możliwości stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42 – dotyczy zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny piankowy preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni nieodpornych na działanie alkoholu, na bazie alkiloaminy, biguanidyny, chlorku didecylodimetyloamonowego, o wysokiej skuteczności biobójczej: B, drożdżaki, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) – 5 min, Tbc  – 15 min., konfekcjonowany w opakowaniach 1L z końcówka spieniającą oraz opakowaniach 5L? Preparat może być stosowany na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych oraz do dezynfekcji inkubatorów, pomp infuzyjnych.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43 – dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ, wykazujący skuteczność bójczą wobec wymaganego spektrum w czasie 30 min.?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat spełniający wymagania SIWZ, wykazujący skuteczność bójczą wobec wymaganego spektrum w czasie 30 min. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 44 – dotyczy zadania nr 12

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymogi opisu przedmiotu zamówienia, posiadający możliwość zastosowania w sektorze spożywczym, co potwierdza oświadczenie producenta preparatu, a nie PZH HŻ ?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45 – dotyczy zadania nr 12

Czy Zamawiający wymaga preparatu o skuteczności bakteriobójczej potwierdzonej badaniami na szczepach normatywnych?

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga preparatu o skuteczności bakteriobójczej potwierdzonej badaniami na szczepach normatywnych.

Pytanie nr 46 – dotyczy zadania nr 19

Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny bezbarwny preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o przedłużonym działaniu, pH 5,25, na bazie  substancji pochodzących z 3 rożnych grup chemicznych (grupa hydroksylowa - Etanol, Izopropanol, 2-metylopropano-1,3-diol, Gliceryna, Bisabolol, grupa karboksylowa -  Kwasy tłuszczowe, grupa estrowa -  Glicerydy, Estry polietylenowe), działający na B, Tbc, F, V (polio, adeno) z zawartością substancji nawilżających, ochronnych, natłuszczających? Oferowany preparat posiada badania dermatologiczne oraz oświadczenie producenta o bezpieczeństwie stosowania na oddziałach noworodkowych.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47 – dotyczy zadania nr 19 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ o ph 5,5?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48 – dotyczy zadania nr 19 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ o ph 4-6?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49 – dotyczy zadania nr 20

Czy w związku z przeznaczeniem preparatu do higienicznego mycia rąk, Zamawiający wymaga preparatu przebadanego wg EN 1499, co należy potwierdzić stosownym dokumentem?

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga preparatu przebadanego wg EN 1499.

Pytanie nr 50 – dotyczy zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowaniach 360 ml z pompką dozującą?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat konfekcjonowany w opakowaniach 360 ml z pompką dozującą, przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 51 – dotyczy zadania nr 22

Czy Zamawiający wymaga preparatu przebadanego w obszarze medycznym?

- Zamawiający informuje, iż wymaga preparatu do dezynfekcji rąk w systemie Sterisol przebadanego w obszarze medycznym. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 52 – dotyczy zadania nr 22

Czy Zamawiający potwierdza, że nie dopuszcza do oceny preparatu posiadającego w swoim składzie barwniki i konserwanty, które są przyczyną występowania podrażnień, odczynów alergicznych a nawet egzem skórnych wśród personelu medycznego?

- Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do oceny preparatu posiadającego w swoim składzie barwniki i konserwanty, które są przyczyną występowania podrażnień, odczynów alergicznych a nawet egzem skórnych wśród personelu medycznego.

Pytanie nr 53 – dotyczy zadania nr 22

Czy Zamawiający wymaga oświadczenia producenta systemu Sterisol o kompatybilności oferowanego preparatu z dozownikami Sterisol?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza załączenie do oferty oświadczenia producenta systemu Sterisol o kompatybilności oferowanego preparatu z dozownikami Sterisol.

Pytanie nr 54 – dotyczy zadania nr 26 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści preparaty w kanistrach 5L (opakowanie zbiorcze zawiera 3 kanistry po 5L) z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości w górę w przypadku poz. 1 (zabezpieczających zapotrzebowanie Zamawiającego), tj:

9 kanistrów po 5 L = 45 litrów (3 opakowania zbiorcze)

W ofercie zostanie podana ilość kanistrów oraz cena jednostkowa za 1 kanister.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania 9 kanistrów po 5 L = 45 litrów (3 opakowania zbiorcze, przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 55 – dotyczy zadania nr 26 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści preparaty w kanistrach 5L (opakowanie zbiorcze zawiera 3 kanistry po 5L) z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości w górę w przypadku poz. 1 (zabezpieczających zapotrzebowanie Zamawiającego), tj:

12 kanistrów po 5 L = 60 litrów (4 opakowania zbiorcze)

W ofercie zostanie podana ilość kanistrów oraz cena jednostkowa za 1 kanister.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania 12 kanistrów po 5 L = 60 litrów

(4 opakowania zbiorcze), przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 56 – dotyczy zadania nr 26

Czy ze względu na fakt, że posiadana przez Zamawiającego myjnia ETD-3 automatycznie dozuje środek myjący i dezynfekcyjny, czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności podania ilości i ceny 1 litra roboczego i wyrazi zgodę na podanie ilości i ceny 1 litra koncentratu?

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga podania ilości i ceny 1 litra roboczego i wyraża zgodę na podanie ilości i ceny 1 litra koncentratu.

Pytanie nr 57 – dotyczy zadania nr 26

Czy w przypadku gdy oferowane środki nie są substancjami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniach i nie ma obowiązku odbierania opakowań po tych środkach, Zamawiający odstąpi od tego wymogu dla zadania 26?

- Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wymogu  odbierania od Zamawiającego opakowań po zużytych środkach dezynfekcyjnych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U z 2001 r. Nr 63 poz. 638 z późniejszymi zmianami). W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w rozdziale I SIWZ. Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Z poważaniem