SPSZOZ/1277 /2014                                                   	                                                      Lębork, dn. 11.07.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/60/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczania morfologii oraz dzierżawę analizatora hematologicznego do Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy załącznika nr 6 Zestawienie parametrów granicznych analizatora

Czy Zamawiający zgadza się aby nowy, szwajcarski analizator 3 diff z autoryzowanym serwisem w Polsce, posiadał odpowiednio liniowość dla PLT do 2000 10 3/ mm 3, HCT do 70 %, HBG do 24 g/dl, RBC do 8 10 6/mm 3, WBC do 100 10 3/ mm 3

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy załącznika nr 6 Zestawienie parametrów granicznych analizatora

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, dla którego zakres  liniowości WBC wynosi 0-100 K/ul,  HGB wynosi 0-250 g/L, PLT wynosi 0 – 1500 109/L ?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy załącznika nr 6 Zestawienie parametrów granicznych analizatora

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, dla którego RDW wyrażane jest jako CV%, bez SD?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania analizator, dla którego RDW wyrażane jest jako CV%, bez SD. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 6 Zestawienie parametrów granicznych analizatora. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 4 – dotyczy załącznika nr 6 Zestawienie parametrów granicznych analizatora

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, dla którego instrukcja obsługi jest w języku polskim, ale oprogramowanie robocze w języku angielskim?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy załącznika nr 6 Zestawienie parametrów granicznych analizatora

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, dla którego istnieje  możliwość oznaczania krwi rozcieńczonej, jednak bez automatycznego przeliczania wyniku o współczynnik rozcieńczenia?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności odczynników z 24  miesięcy na 12 miesięcy?

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę terminu ważności odczynników z 24  miesięcy na 12 miesięcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewni termin ważności odczynników minimum 12 miesięcy od daty dostawy. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w SIWZ. Zmieniona specyfikacja została umieszczony na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 7 – dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy 60-dniowego terminu płatności
dla wszystkich transakcji wynikających z umowy (dostawy odczynników i dzierżawa analizatorów – system finansowo-księgowy nie wykonawcy nie ma możliwości wprowadzenia dwóch różnych terminów płatności dla tego samego  klienta)

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę, aby minimalny termin płatności za dostawę odczynników wynosił  60 dni od daty dostarczenia faktury oraz za miesięczny czynsz za dzierżawę analizatora wynosił 60 dni od otrzymania faktury. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w SIWZ. Zmieniona specyfikacja została umieszczony na stronie zamawiającego.

Z poważaniem