SPSZOZ/1418/2014                        	                              	                     Lębork, dn. 29.07.2014 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/57/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do barwień immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu do Pracowni Patomorfologii.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 - dotyczy załącznika nr 6 poz. nr 17

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu z "Instrukcja obsługi 
i oprogramowanie aparatu  w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej" na

"Instrukcja obsługi aparatu i oprogramowania w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej"

Uzasadnienie:  Zapis w obecnym kształcie jest niemożliwy do spełnienia, dostarczenie oprogramowania  aparatu w wersji papierowej  jest  niewykonalne.

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Instrukcja obsługi aparatu i oprogramowania w języku polskim, w wersji papierowej 
i elektronicznej”.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisu w pkt. 17 załącznika nr 6 do SIWZ. Zmienione Zestawienie Parametrów Granicznych Aparatu zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2 - dotyczy SIWZ rozdz. I pkt. 9 oraz projektu umowy § 2 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie odczynników  z min. 6 miesięcznym terminem ważności.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania odczynniki posiadające  
minimum 6 miesięczny termin ważności.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w SIWZ w rozdz. I pkt. 9 oraz w projekcie umowy w § 2 ust. 2. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3 - dotyczy SIWZ rozdz. I pkt. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie odczynników pochodzących od dwóch producentów, pod warunkiem, że odczynniki są pakowane w opakowania kompatybilne z dzierżawionym aparatem i nie wymagają dodatkowych czynności przygotowujących do użycia jak rozcieńczanie, przelewanie etc.?  Część przeciwciał oferowanych do aparatu immunohistochemicznego produkcji Ventana Medical Systems/Roche Diagnostics pochodzi od firmy Cell Marque i jest fabrycznie pakowana 
w stosowane i kompatybilne z aparatem opakowania.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania odczynniki pochodzące od dwóch producentów, pod warunkiem, że odczynniki są pakowane w opakowania kompatybilne z dzierżawionym aparatem i nie wymagają dodatkowych czynności przygotowujących do użycia jak rozcieńczanie, przelewanie etc.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w rozdz. I pkt. 11 SIWZ. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 4 - dotyczy SIWZ rozdz. I pkt. 12

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zawartego w punkcie wymogu. Dokładne podanie terminu ważności zaoferowanych odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych na etapie oferty nie jest możliwe ze względów logistycznych. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odczynników o minimalnym terminie ważności zaakceptowanym przez Zamawiającego, nie mniej jednak dokładny termin ważności zamawianego asortymentu jest możliwy do określenia dopiero w chwili wpłynięcia zamówienia i określenia jaki jest aktualny stan magazynowy zamawianego odczynnika.

- Zamawiający informuje, iż odstępuje od zawartego w punkcie 12 wymogu o treści: „Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do oferty szczegółowy wykaz odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z podaniem ich terminu ważności”.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający usunął zapis w rozdz. I pkt. 12 SIWZ. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5 - dotyczy projektu umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10).

- Zamawiający informuje, że podając ilości odczynników w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 5, przewiduje tym samym całkowite ich wykorzystanie.

Pytanie nr 6 - dotyczy projektu umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy projektu umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy projektu umowy § 6 ust. 3 pkt. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,nieodpłatnej naprawy'' na ,,naprawy w ramach czynszu dzierżawnego''?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy projektu umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy projektu umowy § 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Uzasadnienie:

Kara umowna ma  na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 9 ust.2

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy projektu umowy § 9

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy projektu umowy § 10 ust. 2 pkt. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem:

„W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem