Załącznik nr 6

ZADANIE NR 1

MONITOR DO CIĄGŁEGO POMIARU PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji nie starszy niż 2014 r.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PODAĆ PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry monitorowane lub wyliczane: | Tak |  |
|  | - rzut serca (CO); | Tak |  |
|  | - objętość wyrzutowa (SV); | Tak |  |
|  | - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); | Tak |  |
|  | - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); | Tak |  |
|  | - saturacja w żyle głównej (ScvO2); | Tak |  |
|  | - saturacja mieszanej krwi żylnej (SvO2); | Tak |  |
|  | - indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI); | Tak |  |
|  | - indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI); | Tak |  |
|  | - indeks całkowitej objętość końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI); | Tak |  |
|  | - całkowita frakcja wyrzutowa (GEF); | Tak |  |
|  | - wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV); | Tak |  |
|  | - indeks funkcji serca (CFI); | Tak |  |
|  | - wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV); | Tak |  |
| 2. | Możliwość podawania parametrów w postaci indeksowanej: | Tak |  |
|  | - indeks sercowy (Cl); | Tak |  |
|  | - indeks objętości wyrzutowej (SVI); | Tak |  |
|  | - indeks systemowego (obwodowego) oporu naczyniowego (SVRI); | Tak |  |
| 3. | Prezentacja danych w postaci: | Tak |  |
|  | - trendów graficznych; | Tak |  |
|  | - trendów tabelarycznych; | Tak |  |
|  | - wartości cyfrowych; | Tak |  |
| 4. | Możliwość kalkulacji dodatkowych parametrów: | Tak |  |
|  | - tlen dostarczony (DO2); | Tak |  |
|  | - indeks tlenu dostarczonego (DO2I); | Tak |  |
| 5. | - Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi (maksymalnie jeden dostęp naczyniowy niezbędny do uzyskania pomiarów hemodynamicznych pacjenta, takich jak np.: CCO, SV, SVV); - Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji przezpłucnej (drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej); | Tak |  |
| 6. | Brak konieczności kalibracji systemu przy pomiarach hemodynamicznych; | Tak |  |
| 7. | Monitor wyposażony w złącze szeregowe RS232, umożliwiające przesyłanie danych pomiarowych do zewnętrznych monitorów funkcji życiowych pacjenta różnych producentów (podać co najmniej 4 różnych producentów); | Tak |  |
| 8. | Monitor wyposażony w min. 1 złącze USB; | Tak |  |
| 9. | Możliwość przesyłania danych do zewnętrznych centrali monitorujących poprzez protokół HL7; | Tak |  |
| 10. | Płytka umożliwiająca umocowanie monitora do stojaka (kolumny); | Tak |  |
| 11. | Waga aparatu poniżej 5 kg; | Tak |  |
| 12. | Menu w języku polskim; | Tak |  |
| 13. | Kolorowy ekran z wyświetlaczem LCD TFT „touchscreen”, przekątna ekranu min. 10”, rozdzielczość minimum. 800x600; | Tak |  |
| 14. | Pamięć trendów min. 72 godz.; | Tak |  |
| 15. | Zasilanie sieciowe 230V / 50 Hz; | Tak |  |

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela