SPSZOZ/          1486 /2014                                                    	                 Lębork, dn. 05.08.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/62/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy jednorazowych zestawów laparoskopowych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1- dotyczy zadania nr 1 poz. 1.1 Załącznik nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego trokara 11 mm ze żłobioną  kaniulą i metalowym ostrzem ostrzonym jednostronnie w kształcie litery „U”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy, jednodrożny zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji i insuflacji. Trokar wykonany z tworzywa. Trokar z wbudowaną uszczelka 5-11 mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2- dotyczy zadania nr 1 poz. 1.2 Załącznik nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej kaniuli 11mm, żłobionej z trójstopniowym jednodrożnym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11mm, kompatybilnej z trokarem z pozycji 1.1?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3- dotyczy zadania nr 1 poz. 1.3 Załącznik nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego trokara  5 mm żłobioną  kaniulą i metalowym ostrzem ostrzonym jednostronnie w kształcie litery „U”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy, jednodrożny zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji i insuflacji . Trokar wykonany z tworzywa?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4- dotyczy zadania nr 1 poz. 1.4 Załącznik nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej kaniuli 5mm, żłobionej z trójstopniowym jednodrożnym zaworem insuflacyjnym, kompatybilnej z trokarem z pozycji 1.3?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5- dotyczy zadania nr 1 poz. 1.5 Załącznik nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej igły Veressa 120mm, kaliber 13G, z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem