SPSZOZ/319/2013                                                    	                                  Lębork, dn. 20.02.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/07/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza przykrywki metalowe do kasetek z 63 otworami? Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania przykrywki metalowe do kasetek

z 63 otworami.

Pytanie nr 2 – dotyczy SIWZ

Biorąc pod uwagę równe traktowanie oferentów, czy Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie terminu płatności - jako 30 dni dla wszystkich zadań?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 8 poz. 1 i zadania nr 9

Z uwagi na fakt, iż w zadaniu 8 przedmiotem zapotrzebowania są gotowe podłoża na płytkach, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w punkcie 1 "Informacje i wymagania dodatkowe" rozdział I SIWZ zgodnie z poniższym: "Wykonawca zapewni termin ważności odczynników zgodnie z zaleceniami producenta co najmniej od 5 tygodni do 24 tygodni od daty dostarczenia )dot. zad. 8 pozycja 1 i zad 9"?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy projektu umowy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zamówienia dotyczące zadania 8, składane były faxem lub meilem? Jeżeli tak, to prosimy o odpowiednią modyfikację zapisu w punkcie 4 paragraf 2 Projektu Umowy.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy projektu umowy § 2 ust. 2 i 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie gotowych podłoży na płytkach z terminem ważności minimum 4 tygodnie? Jeżeli tak, to prosimy o dokonanie odpowiedniej modyfikacji w punkcie 2  i 3 paragraf 2 Projektu Umowy

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie gotowych podłoży na płytkach z terminem ważności minimum 4 tygodnie.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił projekt umowy w pkt. 3 § 2 
w SIWZ. Zmieniony projekt umowy został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 9 poz. 2

Czy w zadaniu 9 w pozycji 2 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 20 opakowań testów konfekcjonowanych po 250 sztuk/op. i zaoferowanie w związku z tym 20 op?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr 9 poz. 3

Czy w zadaniu 9 w pozycji 3 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu o czułości pod względem wykrywania wszystkich gruczolaków =  35,8%, natomiast czułości testu gwajakowego na obecność krwi utajonej w kale = 5,4% oraz specyficzności wynoszącej 81,9% u pacjentów z ujemnym wynikiem kolonoskopii?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 9 poz. 3

Czy w zadaniu 9 w pozycji 3 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 25 sztuk w opakowaniu i zaoferowanie w związku z tym 80 op.?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy projektu umowy § 2 ust. 5

§2 ust. 5 – W projekcie umowy Zamawiający określił termin dostawy jako do 5 dni, zaś w SIWZ jako do 5 dni roboczych. Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu dostawy jako do 7 dni roboczych?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis znajdujący się w umowie w §2 ust. 5 
o treści: „dostawy będą realizowane w terminie maksymalnie 5 dni od złożenia zamówienia”.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w rozdz. II pkt. 2 w SIWZ. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 10 – dotyczy projektu umowy § 2 ust. 13

§2 ust. 13 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §2 ust. 13 na: „W przypadku większego zamówienia Wykonawca gwarantuje dostawę z jak najdłuższym terminem ważności.” Uzasadnienie: Może się zdarzyć, że w chwili złożenia większego zamówienia stan magazynowy Wykonawcy nie będzie w stanie zrealizować zamówienia wszystkich opakowań produktu z tej samej serii. Prosimy o wykreślenie tego wymogu. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację,

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na modyfikację §2 ust. 13 na: „W przypadku większego zamówienia Wykonawca gwarantuje dostawę z jak najdłuższym terminem ważności oraz będzie starał się zrealizować dostawę z tej samej serii, o ile pozwoli na to bieżący stan magazynowy”.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił projekt umowy w § 2 ust. 13
w SIWZ. Zmieniony projekt umowy został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 11 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na:

„W przypadku większego zamówienia Wykonawca gwarantuje dostawę z jak najdłuższym terminem ważności oraz będzie starał się zrealizować dostawę w tej samej serii, o ile pozwoli na to bieżący stan magazynowy.”?

- Zamawiający informuje, że dokonał zmian zapisu w projekcie umowy w § 2 ust. 13
w SIWZ o którym mowa w pytaniu nr 10.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił projekt umowy w § 2 ust. 13
w SIWZ. Zmieniony projekt umowy został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 12 – dotyczy projektu umowy § 5 ust. 1 pkt. 1

§5 ust. 1 pkt. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  „trzykrotna kolejno następująca po sobie zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy”?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy projektu umowy § 5 ust. 1 pkt. 2

§5 ust. 1 pkt. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  „jednorazowa rażąca zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy, rozumiana jako okres rażąco przekraczający 10 dni od ostatniego dnia terminu realizacji zamówienia.”? Uzasadnienie: Zamawiający jako termin dostawy wyznaczył 5 dni. Ciężko jest zrozumieć postanowienie, które określa jako rażącą zwłokę termin dłuższy niż 2-dniowa zwłoka w dostawie, a tym samym jako przesłankę rozwiązania umowy.

- Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji w projekcie umowy w § 5 ust. 1 pkt. 2) na: „jednorazowa rażąca zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy, rozumiana jako okres przekraczający 7 dni od ostatniego dnia terminu realizacji zamówienia przez Zamawiającego”

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił projekt umowy w § 5 ust. 1 pkt. 2) w SIWZ. Zmieniony projekt umowy został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 14 – dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 pkt. 2

§7 ust. 1 pkt. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 pkt. 2

§7 ust. 1 pkt 2 – Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 2 – czy wyraża zgodę na modyfikację na: „za odmowę dostarczenia zamówionego towaru z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy. Po upływie dodatkowego terminu 45 dni ponad termin płatności wskazany w umowie, Wykonawca będzie mógł skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy art. 490 kodeksu cywilnego.”?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 pkt.3

§7 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kary z 10% na 5%?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy zadania nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści test lateksowy do oznaczania rodzaju Staphylococcus wykrywający koagulazę i białko A?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania test lateksowy do oznaczania rodzaju Staphylococcus wykrywający koagulazę i białko A.

Pytanie nr 18 – dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje asortymentowe w obrębie ww. zadania? Pozwoli to na złożenie ofert Wykonawcom, którzy specjalizują się w danej grupie asortymentowej, dzięki czemu Zamawiający otrzyma produkt o najwyższej jakości i najniższej cenie.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 1 podłoża transportowego do moczu o wymiarach 15x50mm (rozmiar podłoża) oraz 18x54mm (rozmiar płytki)?

- Zamawiający nie stawia wymagań co do rozmiaru podłoża transportowego do moczu, jednocześnie informuje, iż podłoże powinno być typu Uricult lub Uromedium.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 5 zadanie nr 9 poz. 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 20 – dotyczy zadania nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 2 testu w opakowaniu zawierającym: odczynnik lateksowy 5x5 ml, kontrola dodatnia 2x1 ml?

- Zamawiający wymaga w pozycji 2 testu w opakowaniu zawierającym odczynnik lateksowy oraz kontrolę dodatnią w ilości pozwalającej na wykonanie minimum 500 oznaczeń.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 5 zadanie nr 9 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 21 – dotyczy zadania nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 testu kasetkowego o czułości 99,9%, specyficzności: 97% cut-off 50 ng/ml?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania test kasetkowy o czułości 99,9%, specyficzności: 97% cut-off 50 ng/ml.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 5 zadanie nr 9 poz. 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 22 – dotyczy zadania nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 3 i utworzy dla niej oddzielny pakiet?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy zadania nr 4 poz. 2

Czy zamawiający dopuści wyłączenie z zadania nr 4 odwapniacza elektrolitycznego i utworzenie z niego osobnego zadania?

- Zamawiający informuje, że wyłączył z zdania nr 4 poz nr 2 odwapniacza elektrolitycznego i utworzył z niego osobne zadanie.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający utworzył nowe zadanie któremu nadał nr 10. Zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 24 – dotyczy zadania nr 5 poz. 1

Prosimy o sprecyzowanie o jaką hemotoksylinę wg Harrisa w zadaniu 5 chodziło zamawiającemu? Czy ma to być hemotoksylina wg Harrisa zakwaszona, czy niezakwaszona?

- Zamawiający wyjaśnia, iż w zad. nr 5 poz. 1 chodzi o hemotoksylinę Harrisa, która zawiera metanol 0,4% i związki rtęci 0,13% . Jest ona stosowana do barwienia cytologii ginekologicznej wg Papanicolau.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 5 zadanie nr 5 poz. 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 25 – dotyczy zadania nr 5

Czy zamawiający wydzieli kwas solny z zadania nr 5 i utworzy z niego oddzielne zadanie?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.