# Załącznik nr 6

CECHY APARATURY

Producent…………….

Typ……………………..

Model …………………

Rok produkcji: 2014

Zestawienie warunków granicznych aparatury do oznaczeń immunotransfuzjologicznych

| Lp. | Wymagania techniczne aparatury, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Wymagane parametry | Parametry oferowane TAK/NIE (podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagane jest wykonanie wszystkich badań wymienionych w arkuszu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 5 do SIWZ) | TAK |  |
| 2 | Wymagane jest potwierdzenie grupy krwi dorosłych i noworodka ABO RhD(VI-) (anty-A, anty-B, anty-D) . Mikrokarty wypełnione odczynnikami | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 3 | Badanie grupy krwi noworodka na jednej karcie z BTA A-B-D-D-ctl-BTA lub A-B-AB-D-ctl-BTA, I-sza seria – karty wypełnione odczynnikami przez producenta. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 4 | Oznaczenie skróconych grup krwi i czynnika Rh pacjentów (anty-A, anty-B, anty-DVI-) oraz dawców (anty-A, anty-B, anty-DVI+ - wykrywający kategorię DVI) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 5 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych, włączając antygen Cw – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | TAK |  |
| 6 | Zalecana metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% zgodna z zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 7 | Wymagane jest, aby panel 3 krwinek wzorcowych był gotowy do użycia | TAK |  |
| 8 | Wymagane są dostawy odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C), a przykładowy wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw musi stanowić załącznik do oferty. | TAK, załączyć |  |
| 9 | Wymagane jest przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C) | TAK |  |
| 11 | Zestaw do codziennej kontroli jakości do testów mikrokolumnowych i klasycznych, zawierający przeciwciała anty-D i anty-Fya, zgodnie z obowiązującymi przepisami. (data ważności zgodna z terminem na opakowaniu) | TAK |  |
| 12 | Odczynnik do potwierdzania słabego antygenu D za pomocą PTA | TAK |  |
| 13 | Zapewnienie bezpłatnego udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem – 4 x /rok | TAK |  |
| 14 | Nakłuwacze do bezpiecznego pobierania krwi z drenów (pilotek) | TAK |  |
| 15 | Wymagany jest termin ważności odczynników– minimum 6 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 16 | Wszystkie odczynniki (z wyjątkiem kontroli zewnątrzlaboratoryjne i nakłuwaczy) oraz sprzęt muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK |  |
| 17 | Wirówka do mikrokart na min 12 miejsc – 1 szt. Nowa lub używana, z wyjmowanym rotorem dla ułatwienia dezynfekcji. | TAK |  |
| 18 | Elektroniczna pipeta multidozująca dedykowana do systemu – (druga zapasowa).(Jeśli metodyka wymaga wykonanie zawiesiny krwinek czerwonych, to wymagany jest program na pipecie) | TAK |  |
| 19 | Inkubator do mikrokart, - 1 szt. Dwa tory lub 1 tor ale 3 pomiary czasu inkubacji | TAK |  |
| 20 | Statyw na mikrokarty i próbki, nowy lub używany | TAK |  |
| 21 | Wymagana jest instalacja i przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika w siedzibie zamawiającego, potwierdzanego stosownym certyfikatem | TAK |  |
| 22 | Załączyć do oferty odpowiednie dokumenty, certyfikaty wskazane w Rozdziale III B warunki przedmiotowe SIWZ | TAK, załączyć |  |
| 23 | Wymagane jest dołączenie polskojęzycznej instrukcji obsługi aparatury i techniki wykonywanych badań | TAK |  |
| 24 | Wymagane jest aby Wykonawca dostarczył wszelkie dzierżawione urządzenia zwalidowane oraz przeprowadzał na własny koszt walidację wszystkich dzierżawionych urządzeń nie rzadziej niż co 12 miesięcy (zgodnie z wymaganiami dotyczącymi urządzeń wykorzystywanych do badań w serologii transfuzjologicznej) | TAK |  |
| 25 | Do oferty załączyć pozytywną opinię o oferowanych testach mikrokolumnowych z IHiT w Warszawie - jednostki stanowiącej w Polsce, na podstawie ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), obowiązujące przepisy w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. | TAK, załączyć |  |
| 26 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię z przystąpieniem do usunięcia usterki: max 24h z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
| 27 | Wszystkie odczynniki, w szczególności krwinkowe, zaoferowane w ilościach umożliwiających ciągłą bezproblemową pracę, uwzględniając terminy dostaw, terminy przydatności do użycia po dostawie oraz ilość wyspecyfikowanych badań. | TAK |  |

| LP | NAZWA BADANIA | ILOĆ OZNACZEŃ / 2 LATA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Badanie grup krwi noworodka I seria | 2000 |
| 2 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka ABD/ABD (inne klony niż w I serii) | 2000 |
| 3 | Kontrola grupy krwi biorców ABD(VI-)ABD(VI-) | 3200 |
| 4 | Kontrola grupy krwi dawców ABD(VI+)ABD(VI+) | 3300 |
| 5 | Badanie przeglądowe p/c PTA-LISS | 9000 |
| 6 | Właściwa próba krzyżowa | 3800 |
| 7 | Odczynnik LISS | Stosownie do ilości oznaczeń |
| 8 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c | Stosownie do ilości oznaczeń |
| 9 | Zestaw do codziennej kontroli do testów mikrokolumnowych zawierający p/c anty-D i anty -Fya | 24 |
| 10 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem | 8 |
| 11 | Końcówki do pipet | Stosownie do ilości oznaczeń |
| 12 | Dzierżawa aparatury składająca się : wirówka n - 1 szt. - pipeta automatyczna (2 szt). - inkubator - 1 szt.. - statyw na mikrokarty i próbki badane - 1 szt. | 24 m-ce |

Uwaga! Określone parametry graniczne muszą być spełnione, aby oferta została uznana za ważną, nie podlegającą odrzuceniu.

……………………………                                              Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela