SPSZOZ/       1935 /2014                                                           	                      Lębork, dn. 22.10.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/79/14

Dot. przetargu nieograniczonego na nadbudowę z przebudową Działu Fizjoterapii na potrzeby Oddziału Geriatrycznego oraz przebudowę Pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/79/14.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że na sale łóżkowe w ofercie należy wycenić 18szt. zestawów nadłóżkowych poziomych o dł. 1600mm oraz 6szt. zestawów nadłóżkowych pionowych o dł. 1500mm (w salach gdzie nie ma możliwości montażu paneli poziomych), z wyposażeniem na jedno stanowisko łóżkowe:

- punkty poboru gazów medycznych - 1xO,1xA, 1xVAC

- gniazd elektrycznych 230V - 3szt.

- gniazd ekwipotencjalnych -1szt.

- oświetlenie ogólne 2x39W (dla paneli poziomych)

- oświetlenie miejscowe 1 x 24W

- oświetlenie nocne LED

- Zamawiający informuje, że na sale łóżkowe w ofercie należy wycenić 18 sztuk zestawów nadłóżkowych poziomych oraz 6 sztuk zestawów nadłóżkowych pionowych (w salach gdzie nie ma możliwości montażu paneli poziomych) o długości pozwalającej na zamontowanie w panelu wyposażenia na jedno stanowisko łóżkowe wg poniższego zestawienia:

-punkty poboru gazów medycznych – 1x O;1xA 1x VAC

-gniazd elektrycznych 230 V – 3szt.

-gniazd ekwipotencjalnych – 1szt.

-gniazda RJ 45 – 2szt (1 szt. dla telefonu przyłóżkowego, 1szt dla słuchawek TV)

-oświetlenie miejscowe 1x24 W

-oświetlenie nocne LED

Pytanie nr 2

Jeżeli Zamawiający nie potwierdza powyższego wyposażenie prosimy o wskazanie wyposażenia

technologicznego paneli nadłóżkowych (ilość i typ gniazd elektrycznych, ilość i typ gniazd teletechnicznych, ilość i typ oświetlenia ogólnego, nocnego i miejscowego, długość panelu itp.)

- Zamawiający informuje, że na sale łóżkowe w ofercie należy wycenić 18 sztuk zestawów nadłóżkowych poziomych oraz 6 sztuk zestawów nadłóżkowych pionowych (w salach gdzie nie ma możliwości montażu paneli poziomych) o długości pozwalającej na zamontowanie w panelu wyposażenia na jedno stanowisko łóżkowe wg poniższego zestawienia:

-punkty poboru gazów medycznych – 1x O;1xA 1x VAC

-gniazd elektrycznych 230 V – 3szt.

-gniazd ekwipotencjalnych – 1szt.

-gniazda RJ 45 – 2szt (1 szt. dla telefonu przyłóżkowego, 1szt dla słuchawek TV)

-oświetlenie miejscowe 1x24 W

-oświetlenie nocne LED

Pytanie nr 3

Zwracam się do Państwa z prośbą o zmianę harmonogramu rozliczeń i płatności w ten sposób, aby płatności na wykonane roboty budowlane następowały w okresach miesięcznych. Pozostawienie dotychczasowego sposobu rozliczenia wpłynie w sposób znaczny na wysokość ceny oferowanej z uwagi na konieczność kredytowania inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych.

- Zamawiający informuje, że dodał zapis w Rozdziale XV ust.2 SIWZ oraz w Projekcie Umowy  §29, o treści: „Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie zmiany harmonogramu rozliczenia i płatności poprzez zwiększenie liczby okresów rozliczeniowych w każdym roku kalendarzowym, w sytuacji finansowej Zamawiającego umożliwiającej dokonanie takiej zmiany”. Zmieniona specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Harmonogram rozliczenia i płatności dla zadania:

| Okres rozliczeniowy | Terminy rozpoczęcia i zakończenia okresów realizacji robót budowlanych | Zapłata dla wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| I | 01.11.2014-31.03.2015- termin zakończenia I okresu rozliczeniowego | 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |
| II | 01.04.2015-31.07.2015- termin zakończenia II okresu rozliczeniowego | 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |
| III | 01.08.2015-30.11.2015- termin zakończenia III okresu rozliczeniowego | 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |
| IV | 01.12.2015-31.03.2016- termin zakończenia IV okresu rozliczeniowego będący jednocześnie terminem końcowego odbioru robót | 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury wraz z prawidłowym protokołem odbioru |

W związku z długimi okresami rozliczeniowymi I, II, III, IV (płatnościami) wskazanymi przez Zamawiającego ww. harmonogramie (rozliczenia i płatności) zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia większej ilości okresów rozliczeniowych lub wprowadzenie większej ilości okresów rozliczeniowych lub wprowadzenie płatności pośrednich w poszczególnych okresów realizacji, np. co 60 dni.

- Zamawiający informuje, że dodał zapis w Rozdziale XV ust. 2 SIWZ oraz w Projekcie Umowy §29, o treści: „Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie zmiany harmonogramu rozliczenia i płatności poprzez zwiększenie liczby okresów rozliczeniowych w każdym roku kalendarzowym, w sytuacji finansowej Zamawiającego umożliwiającej dokonanie takiej zmiany”. Zmieniona specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% do 3%? Uzasadnienie: Zmniejszenie wysokości należytego zabezpieczenia wykonania umowy będzie miało wpływ na obniżenie ceny oferty przetargowej.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem