SPSZOZ/    2064     /2014                                                   	                                                            Lębork, dn. 10.11.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/UE/84/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku rezonansu magnetycznego.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznika nr 6 Zestawienia wymaganych elementów i parametrów techniczno – eksploatacyjnych, pozycja 15.1 Wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający dopuści do postępowania automatyczny, dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu Medrad Spectris Solaris EP, charakteryzujący się takimi cechami jak:

- praca w polu magnetycznym o natężeniu do 3T

- zasilanie bateryjne

- dotykowy, kolorowy panel sterujący LCD

- funkcja utrzymywania drożności żył poprzez wstrzykiwanie 0,25 ml soli fizjologicznej w przedziałach  czasowych: 15, 20,

30, 45, 60, 75 sekund

- możliwość zapamiętania 32 profili iniekcji - każdy składający się z maksymalnie 6 faz

- ciśnienie graniczne 325 PSI (2241 kPa)

- funkcja wstrzymania iniekcji - do 20 minut

- funkcja pauzy (wstrzymania iniekcji zgodnie z zaprogramowanym czasem - do 15 min)

Wstrzykiwacz Medrad Spectris Solaris EP to absolutny lider na rynku tego typu wstrzykiwaczy w Polsce, o czym świadczy liczba ponad 130 instalacji tego właśnie systemu W okresie ostatnich 10 lat. System ten Wykorzystywany jest w badaniach przeprowadzanych metodą rezonansu magnetycznego, w większości ośrodków diagnostycznych w Polsce, ku zadowoleniu Wszystkich jego Użytkowników.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Załącznika nr 6 Zestawienia wymaganych elementów i parametrów techniczno – eksploatacyjnych, pozycja 15.1 Wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczony dwugłowicowy wstrzykiwacz był wyposażony w 2 baterie i był zasilany tylko bateryjnie?

Praca bateryjna (bezprzewodowa) powoduje, że wstrzykiwacz nie jest podłączony do zasilania poprzez kabel co W dużej mierze przekłada się na komfort pracy i bezawaryjności urządzenia {nie istnieje ryzyko zahaczenia nogą o kabel).

Brak kabla zasilającego ma znaczenie w przypadku pacjentów, którzy wjeżdżają na zabieg na łóżkach szpitalnych oraz wpływa na jakość obrazowania badan]a gdyż W ten sposób (brak kabla zasilającego) Wyeliminowane zostaje źródło potencjalnego powstawania zakłóceń w polu magnetycznym a co za tym idzie w uzyskiwanym obrazie MR.

Istotnym jest również fakt, że eksploatacja dwukomorowych strzykawek (wstrzykiwaczy) automatycznych, które są zasilane bateryjnie i są urządzeniami ,,komunikującymi się" za pomocą światłowodu, nie generuje konieczności stosowania filtrów.

Filtr/ekranowanie to element niezbędny dla systemów zasilanych ze źródła prądu stałego o napięciu 230 V, których okablowanie wymaga  ekranowania (w ceIu redukcji potencjalnych zakłóceń pola magnetycznego).

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Załącznika nr 6 Zestawienia wymaganych elementów i parametrów techniczno – eksploatacyjnych, pozycja 15.1 Wyposażenie dodatkowe

Czy - w trosce o dobro publiczne, kierując się poszanowaniem pieniędzy budżetowych - będzie Wymagał dostarczenia wraz z systemem Rezonansu Magnetycznego dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu będącego systemem typu „otwartego” – tj. z możliwością eksploatacji urządzenia, z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku przynajmniej dwóch rożnych producentów - do wyboru przez Zamawiającego?

Proponowane rozwiązanie (system typu „otwartego”) umożliwia Zamawiającemu stosowanie zarówno oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenta oferowanego wstrzykiwacza, jak również ich tańszych i w pełni kompatybilnych z urządzeniem zamienników (rekomendowanych w takim przypadku przez Wykonawcę), co przekładać się może w przyszłości na swobodę Zamawiającego, w zakresie dowolności Wyboru dostawców sprzętu jednorazowego użytku i skutkować będzie obniżeniem kosztów badań prowadzonych z Wykorzystaniem nabywanego obecnie wstrzykiwacza kontrastu.

Eksploatując wstrzykiwacz kontrastu - system typu „otwartego” - Zamawiający nie będzie uzależniony od jednego tylko potencjalnie dostawcy materiałów eksploatacyjnych (wkładów jednorazowego użytku produkowanych i oferowanych przez producenta takiego wstrzykiwacza), co umożliwi Zamawiającemu optymalną pod względem ekonomicznym eksploatację zakupionego sprzętu. Koszty eksploatacji strzykawek automatycznych, z Wykorzystaniem sprzętu jednorazowego użytku wyłącznie oryginalnego (producenta wstrzykiwacza), nie należą do najniższych.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Załącznika nr 6 Zestawienia wymaganych elementów i parametrów techniczno – eksploatacyjnych, pozycja 15.1  Wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający będzie wymagał wstrzykiwacza kontrastu wyposażonego w możliwość używania wielogodzinnych materiałów zużywalnych jak i możliwość używania materiałów zużywalnych jednorazowych?
Uzasadnienie: Rozwiązanie systemu podawania kontrastu opartego zarówno na wkładach jednorazowych jak i na wkładach wielogodzinnych pozwala użytkownikowi dostosowanie pracy wstrzykiwacza do zróżnicowanej liczby pacjentów. Kiedy badań jest mało opłaca się używanie materiałów jednorazowych (dla jednego pacjenta). W przypadku dużej liczby badań stosowanie materiałów wielogodzinnych pozwala na osiągniecie dużych oszczędności. Dzięki stosowaniu materiałów zużywalnych o 8 godzinnej gwarancji sterylności użytkownik może podzielić koszt wkładów i węża pompy na wszystkich pacjentów, którzy mieli badanie w przeciągu 8 godzin.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Załącznika nr 6 Zestawienia wymaganych elementów i parametrów techniczno – eksploatacyjnych, pozycja 15.1  Wyposażenie dodatkowe
Czy Zamawiający będzie wymagał aby strzykawka automatyczna do podawania kontrastu posiadała zasilanie bateryjne (bezprzewodowe)? 
Uzasadnienie: Praca bateryjna (bezprzewodowa) powoduje, że wstrzykiwacz nie jest podłączony do zasilania poprzez kabel co w dużej mierze przekłada się na komfort pracy i bezawaryjność urządzenia( nie istnieje niebezpieczeństwo zahaczenia nogą o kabel). Brak kabla zasilającego ma też duże znaczenie w przypadku pacjentów, którzy wjeżdżają na zabieg na łóżkach szpitalnych. Proponowane rozwiązanie wstrzykiwacza umożliwia pracę zarówno na zasilaniu bateryjnym jak i na zasilaniu sieciowym poprzez kabel.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Załącznika nr 6 Zestawienia wymaganych elementów i parametrów techniczno – eksploatacyjnych, pozycja 15.1  Wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający będzie wymagał aby automatyczna strzykawka do podawania kontrastu była wyposażona w funkcje jednoczesnego podawania środka kontrastowego oraz soli fizjologicznej?
Uzasadnienie: Proponowana funkcja umożliwiającą zaprogramowanie przez Operatora procentowej wartości podawanego roztworu kontrastu i soli pozwala na podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa badanego Pacjenta (można obniżyć w ten sposób koncentrację/stężenie  podawanego środka kontrastowego) oraz umożliwia obniżenie kosztów prowadzonych badań (redukcja stężenia i ilości drogich środków kontrastowych poprzez „rozrzedzenie” ich tanią solą fizjologiczną), co wydaje się istotne ze względu na ewidentne korzyści materialne wynikające z tego faktu dla Zamawiającego w przyszłości, podczas eksploatacji wstrzykiwacza kontrastu.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy Załącznika nr 6 Zestawienia wymaganych elementów i parametrów techniczno – eksploatacyjnych, pozycja 15.1  Wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający będzie wymagał aby automatyczna dwugłowicowa strzykawka do podawania kontrastu była wyposażona w możliwość zapamiętania do 80 profili iniekcji (każda iniekcja może składać się z 1-6 faz) ?

Uzasadnienie: Powyższe funkcja ma duży wpływ na ergonomię pracy oraz na umożliwienie przeprowadzania wielofazowych iniekcji. W funkcję przeprowadzania iniekcji składających się od 1 do 6 faz wyposażone są wstrzykiwacze kontrastu takich firm jak Medtron, Medrad, Covidien.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy Załącznika nr 6 Zestawienia wymaganych elementów i parametrów techniczno – eksploatacyjnych, pozycja 15.1  Wyposażenie dodatkowe

Czy Zamawiający będzie wymagał aby automatyczna strzykawka do podawania kontrastu była wyposażona zarówno w wbudowany w urządzenie dotykowy kolorowy ekran sterujący LCD jak i zdalny (bezprzewodowa komunikacja z wstrzykiwaczem) kolorowy ekran sterujący LCD?

Uzasadnienie: Dzięki posiadaniu 2 dotykowych ekranów sterujących LCD (jeden wbudowany w strzykawkę, drugi zdalny panel sterujący LCD przy konsoli CT) Zamawiający może programować strzykawkę zależnie od sytuacji jak mu jest wygodniej.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy SIWZ, rozdz. II  pkt 1.1 i 1.2, zał. nr 1 do SIWZ (formularz oferty) pkt 3.1, 3.2, zał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §2 ust. 1.1, 1.2.
Prosimy o zmianę wyznaczająca datę realizacji nie w postaci daty dziennej, ale ilości dni/tygodni od daty podpisania umowy; takie rozwiązanie zabezpiecza zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę przed trwającymi długo procedurami wyboru oferty lub też procedurami przewidzianymi PZP i daje możliwość przewidzenia terminu wykonania umowy bez konieczności jej późniejszego aneksowania z powodów niezależnych od Wykonawcy.

Poniżej podajemy przykładową treść zmodyfikowanych ustępów:

  - „Dostawa i instalacja rezonansu magnetycznego ......tygodni od daty zawarcia umowy, zakończony podpisaniem „ Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” wraz z wystawieniem faktury VAT;

  - Uruchomienie rezonansu magnetycznego w siedzibie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami  radiologicznymi ( Dz.U. nr 180 poz. 1325) oraz przekazanie rezonansu magnetycznego do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami i dokumentacją powykonawczą zakończone podpisaniem „Protokołu końcowego” - ......tygodni od daty zawarcia umowy”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy) § 2 ust. 3c.
Prosimy o usunięcie słów „(…) w służbie zdrowia (…)”. Żaden z przepisów ustawy o wyrobach medycznych nie zna kategorii dopuszczenia do stosowania „w służbie zdrowia”, a jedynie ogólne dopuszczenie do stosowania.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy SIWZ rozdz. I, pkt 3.1, zał. nr 1 do SIWZ (formularz oferty) pkt 6.1, zał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §5 ust. 2.1.
Prosimy o usunięcie słowa „pełną” – kodeks cywilny nie zna pojęcia „pełnej gwarancji jakości”, a dodatkowo sam Zamawiający przewiduje w ust. 6 wyłączenia od gwarancji.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy SIWZ rozdz. I pkt 3.2, zał. nr 1 do SIWZ (formularz oferty) pkt 6.2, zał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §5 ust. 2.2.
Prosimy o modyfikację treści ww. ustępu na zaproponowaną poniżej:
„Rękojmię za wady fizyczne i prawne, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy”

Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §5 ust. 2.3 i.
Prosimy o modyfikację treści ww. ustępu na zaproponowaną poniżej:

„uaktualnienie oprogramowania w czasie trwania okresu gwarancji do najnowszej wersji, zalecanych przez producenta urządzenia”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §5 ust. 2.3L, zał. nr 6 do SIWZ pkt 17.13.

Prosimy o modyfikację treści ww. ustępu na zaproponowaną poniżej:

„minimum 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty zakupu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych”

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższa propozycją.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy SIWZ rozdz. I  pkt 3.6, zał. nr 1 do SIWZ (formularz oferty) pkt 9,  zał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §5 ust. 5, zał. nr 6 do SIWZ pkt 17.3.

Prosimy o modyfikację treści ww. ustępu na zaproponowaną poniżej:

„Każdorazowo, po każdej naprawie, zostanie przedłużony okres gwarancji rezonansu magnetycznego zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji.”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §6 ust. 2.

Prosimy o modyfikację treści ww. ustępu na zaproponowaną poniżej:

„Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „ Protokół zdawczo – odbiorczy z dostawy, odbioru sprzętu, szkoleń.”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §6 ust. 3.

Prosimy o modyfikację treści ww. ustępu na zaproponowaną poniżej:

„Zamawiający żąda wystawienia odrębnych faktur VAT za:

  - Zakup rezonansu magnetycznego zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi  w załączniku nr 6 do SIWZ po podpisaniu  protokołu dostawy przez obie strony;

  - Uruchomienie i instalację rezonansu magnetycznego na koszt i ryzyko Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu;

  - Szkolenia zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ pkt. II ppkt. 17.15. po podpisaniu protokołu z zdawczo-odbiorczego szkoleń.”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §6 ust. 4.

Prosimy o modyfikację treści ww. ustępu na zaproponowaną poniżej:

„Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień uznania środków na rachunku Wykonawcy.”
Zgodnie z przepisem art. 454 kc mając na uwadze fakt, że dług Zamawiającego jest długiem oddawczym, uprzejmie prosimy o zmianę.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §7 ust. 1a.

Prosimy o modyfikację treści ww. ustępu na zaproponowaną poniżej:

„za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10 % wartości netto umowy.” Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §7 ust. 1b.

Prosimy o modyfikację treści ww. ustępu na zaproponowaną poniżej:

„za odmowę dostarczenia zamówionego sprzętu w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu.”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 21 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §7 ust. 1c.

Prosimy o modyfikację treści ww. ustępu na zaproponowaną poniżej:

„za brak sprawności rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 6 do SIWZ – uniemożliwiającej wykonywanie procedur diagnostycznych z jego użyciem powyżej 15 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty zawarcia umowy, w wysokości 0,4% wartości netto umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień, jednak łącznie nie więcej niż 10 % wartości netto umowy (brak sprawności rezonansu powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest czynna w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00).”

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §7 ust. 1d.

Prosimy o modyfikację treści ww. ustępu na zaproponowaną poniżej:

„za brak sprawności rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 6 do SIWZ – uniemożliwiającej wykonywanie procedur diagnostycznych z jego użyciem powyżej 25 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty zawarcia umowy, w wysokości 1,0% wartości netto umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień, jednak łącznie nie więcej niż 10 % wartości netto umowy (brak sprawności rezonansu powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest czynna w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00).”

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §7 ust. 1e.

Prosimy o modyfikację treści ww. ustępu na zaproponowaną poniżej:

„niedotrzymanie terminu przeglądów okresowych zgodnie z harmonogramem spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 1.000,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10 % wartości netto umowy.”

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 24 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §7 ust. 2.

Prosimy o modyfikację treści ww. ustępu na zaproponowaną poniżej:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 25 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §8 ust. 1.

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dot. danych osobowych. Uprzejmie wskazujemy, że zapis jest konieczny, żeby Wykonawca mógł realizować swoje obowiązki wynikające z umowy w zakresie danych osobowych.

„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych pozyskanych 
lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie w okresie obowiązywania niniejszej umowy ani po jej ustaniu: przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać danych osobowych osobom nieuprawnionym oraz, że informacje takie zostaną wykorzystane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu umowy. Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby wykonujące umowę w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania czynności objętych umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych, w szczególności jest uprawniony do ich udostępniania.”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 26 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy) §9 ust. 2.4.

Prosimy o modyfikację treści ww. ustępu na zaproponowaną poniżej:

„Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia. Może on ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. Umowa będzie aneksowana.”

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wykona instalację elektryczną a w szczególności tablicę elektryczną potrzebną do zasilania rezonansu magnetycznego zgodnie z wytycznymi producenta dostarczanego aparatu.

- Zamawiający potwierdza, że wykona instalację elektryczną, a w szczególności tablicę elektryczną potrzebną do zasilania rezonansu magnetycznego, zgodnie z wytycznymi producenta dostarczanego aparatu.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający jest administratorem systemu PACS i ma możliwość nieodpłatnego zintegrowania dostarczanych urządzeń tj. aparatu rezonansu magnetycznego, konsoli lekarskiej i duplikatora płyt z systemem PACS? Jeżeli nie, to proszę o podanie dostawcy i administratora systemu PACS. Czy koszty zintegrowania w/w elementów dostawy mają być uwzględnione w cenie oferty Wykonawcy, czy może Zamawiający ma możliwość nieodpłatnego zintegrowania nowych urządzeń w szpitalu z posiadanym systemem PACS?

  - Zamawiający informuje, iż nie jest administratorem systemu PACS, ale ma możliwość nieodpłatnego zintegrowania dostarczanych urządzeń tj. aparatu rezonansu magnetycznego, konsoli lekarskiej i duplikatora płyt z systemem PACS.

Pytanie nr 29

Czy w przypadku, kiedy będzie konieczność wykonania osłon przed polem magnetycznym w pomieszczeniach znajdujących się ponad aparatem rezonansu magnetycznego Zamawiający wykona te osłony, czy mają one być wykonane przez dostawcę aparatu?

- Zamawiający informuje, iż wymienione w pytaniu osłony mają być wykonane przez dostawcę aparatu.

Pytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje drogę transportową do wprowadzenie aparatu rezonansu magnetycznego. Przygotowanie drogi transportu zawiera przygotowanie rampy rozładunkowej o wymiarach 240cm x 240cm oraz wykucie otworu transportowego o wymiarach 240cm na 240cm w ścianie budynku a po wprowadzeniu aparatu odtworzenie ściany. Sam rozładunek i transport urządzenia do miejsca docelowego będzie wykonany przez dostawcę.

- Zamawiający potwierdza, że przygotuje drogę transportową do wprowadzenie aparatu rezonansu magnetycznego

Pytanie nr 31

Prosimy Zamawiającego o wskazanie lokalizacji dla agregatu wody lodowej do chłodzenia rezonansu magnetycznego.

- Zamawiający informuje, iż agregat wody lodowej do chłodzenia rezonansu magnetycznego będzie zlokalizowany na dachu budynku SPS ZOZ.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni dla pomieszczeń badań, sterowni i pomieszczenia technicznego, wentylację oraz klimatyzację o parametrach wymaganych przez producenta aparatu.

- Zamawiający potwierdza, że zapewni dla pomieszczeń badań, sterowni i pomieszczenia technicznego, wentylację oraz klimatyzację o parametrach wymaganych przez producenta aparatu.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona rurę awaryjnego wyrzutu helu na odcinku od klatki Faraday’a do wylotu rury przy zachowaniu wymagań producenta aparatu odnośnie projektowania i wykonania w/w rury.

- Zamawiający potwierdza, że wykona rurę awaryjnego wyrzutu helu na odcinku od klatki Faraday’a do wylotu rury przy zachowaniu wymagań producenta aparatu odnośnie projektowania i wykonania w/w rury.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji gazów medycznych wewnątrz klatki Faraday’a?

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga wykonania instalacji gazów medycznych wewnątrz klatki Faraday’a.