SPSZOZ/1917/2014                                                           	                      Lębork, dn. 20.10.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/59/14

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu artroskopowego oraz monitora medycznego do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/59/14.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Dot. Zadania nr 1

  - Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości pkt 9. Czy Zamawiający dopuści zoom optyczny 16-28 mm co nie wpływa na wielkość powiększenia (zoomu)?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza zoom optyczny 16-28 mm.

[Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku]