SPSZOZ/  1925  /2014                                                	                                                 Lębork, dn. 21.10.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/88/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Rehabilitacji Narządu Ruchu oraz Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 –  dotyczy zadania nr 8 – Fotel do pionizacji chorych

Czy zamawiający dopuści fotel bez wibracji i podgrzewanego odcinka lędźwiowego?

Czy zamawiający dopuści fotel o wysokości siedziska   50 cm?

Czy zamawiający dopuści fotel o całkowitej wysokości 109 cm?

Czy zamawiający dopuści fotel o szerokości fotela 45 cm?

Czy zamawiający dopuści fotel o całkowitej szerokości fotela 73 cm?

Czy zamawiający dopuści fotel o głębokości  fotela 50 cm?

Czy zamawiający dopuści fotel o całkowitej głębokości  fotela 92 cm?

Czy zamawiający dopuści fotel o maksymalnym obciążeniu 150 kg?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.