Zadanie nr 3	Zadanie nr 9

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I FUNKCJONALNYCH

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr | Parametry oferowane tak/nie (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test do wykrywania ludzkiej laktoferyny w próbkach kału. Cut-off 50 ng/ml, Czułość > 99%, Swoistość ≥ 92%. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. Test swoisty wobec ludzkiej laktoferyny. | TAK |  |
| 2. | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania Campylobacter jejuni w próbkach kału. Zestaw zawiera fiolki z buforem do pobrania próbki kału. Czułość > 99% Swoistość > 99% Test z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. | TAK |  |
| 3. | Test immunochromatograficzny do jedoczesnego wykrywania Cryptosporydium parvum i Giardia lamblia w próbkach kału. Zestaw zawiera fiolki z buforem do pobrania próbki kału. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. Czułość dla Cryptosporydium i lamblii > 99%, Swoistość dla Cryptosporydium i lamblii > 99% | TAK |  |

Niespełnienie  któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

……………………………                                              Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela