Zadanie nr 5	Zadanie nr 9

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I FUNKCJONALNYCH

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr | Parametry oferowane tak/nie (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | System do wykrywania, półilościowego określania liczby i oznaczania lekowrażliwości mycoplazm w układzie moczowo płciowym- poz.7 |  |
| 1. | Możliwość poboru próbki z wymazu z pochwy, cewki, próbki moczu i płynu nasiennego. | TAK |  |
| 2. | Oznaczanie lekowrażliwości mycoplazy wobec antybiotyków, minimum:Tetracycline, Pefloxacin, Ofloxacin, Doxycycline,Erythromycin, Clarithromycin, Minociclyne, Clindamycin, Azithromycin | TAK |  |
| 3. | Specjalne pole do opisu próbki na teście. | TAK |  |
| 4. | Data przydatności do użycia: minimum 50 tygodni od daty produkcji. | TAK |  |
| B. | Testy do wykrywania antygenu GDH i toksyny A i B C. difficile-poz.1 |  |
| 5. | Test wykrywający i różnicujący antygen GDH i osobno toksynę A oraz toksynę B C. difficile, (3 okienka testowe). | TAK |  |
| 6. | Kompleksowy test immunochromatograficzny składający się z kasetek testowych i fiolek z buforem do przygotowania próbki, brak dodatkowych odczynników. | TAK |  |
| 7. | Czas odczytu wyniku 10 minut | TAK |  |
| 8. | Czułość ≥ 98 % Swoistość ≥ 98 % (na podstawie informacji zawartych w instrukcji / metodykach badań) | TAK |  |
| 9. | Data przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od daty produkcji. | TAK |  |

Niespełnienie  któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

……………………………                                              Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela