Zadanie nr 6	Zadanie nr 9

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I FUNKCJONALNYCH

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr | Parametry oferowane tak/nie (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Zestaw przeznaczony do wykrywania antygenów rozpuszczalnych oraz do identyfikacji Neisseria meningitidis A, C, Y/W135, B / E.coli K1,Haemophilus influenzae b , Streptococcus pneumoniae i GBS |  |
| 1. | Możliwość wykrywania antygenów z następujących materiałów: PMR, surowica, mocz. | TAK |  |
| 2. | Skład zestawu pozwalający na wykrycie: Streptococcus pneumoniae (83 typy); Haemophilus influenzae typu b, Neisseria meningitidis z grupy A, z grupy B / E.coli K1, z grupy C, z grupy Y/W135 i Streptococcus sp. z grupy B. | TAK |  |
| 3. | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne elementy do wykonania testu tj. kontrole, jednorazowe karty aglutynacyjne i patyczki. | TAK |  |

Niespełnienie  któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

……………………………                                              Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela