SPSZOZ/       2232 /2014                                                           	                      Lębork, dn. 03.12.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/86/14

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do laboratorium mikrobiologicznego.

Znak sprawy ZP-PN/86/14.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:

Zadanie nr 4 poz. 1 i 4 – min. 5 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności   oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza w zadaniu nr 4 poz. 1 i 4 termin ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. W związku z udzieloną odpowiedzią zmieniono Załącznik nr 5. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Czy  Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień faxem lub drogą elektroniczną?

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na składanie zamówień faxem lub drogą elektroniczną.

Pytanie nr 3

Czy w zadaniu 4 w pozycji 4 nie nastąpiła pomyłka w określeniu zapotrzebowania? Zamawiający podał 400 opakowań podłoża. Czy jest to właściwa ilość? Jeżeli nastąpiła pomyłka pisarska, prosimy o jej sprostowanie.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Pytania do umowy (zał. nr 4):

§8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niedostarczenia towaru w terminie  lub nieterminowego usunięcia wady w wysokości 0,1%  wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru lub 0,1% wartości kwestionowanego asortymentu, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości zamówienia.”?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Pytania do umowy (zał. nr 4):

§8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy.”?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Pytania do umowy (zał. nr 5):

§3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Wydzierżawiający nieodpłatnie dokona instalacji oraz uruchomienia Urządzenia i przekazania do eksploatacji.”? Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wydzierżawiający  nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem rzeczy dzierżawionej.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Pytania do umowy (zał. nr 5):

§3 ust. 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy uzna za spełnienie warunku przedstawienie aktualnej polisy OC?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Pytania do umowy (zał. nr 5):

§4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Czynsz dzierżawny płatny będzie przez Dzierżawcę do 25 dnia każdego miesiąca w którym została wystawiona faktura. Wydzierżawiający najpóźniej do 10 dnia roboczego każdego miesiąca dostarczy fakturę za dany miesiąc.”?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Pytania do umowy (zał. nr 5):

§10 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W razie wystąpienia zwłoki w dostawie Urządzenia Wydzierżawiający zobowiązuje się do zapłaty Dzierżawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości rocznego czynszu, określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania nr 10

Pytania do umowy (zał. nr 5):

§10 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W razie wystąpienia zwłoki w dostawie aparatu zastępczego na czas naprawy przekraczający 48 godz. w dni robocze Wydzierżawiający zobowiązuje się do zapłaty Dzierżawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości rocznego czynszu, określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania nr 11

Pytania do umowy (zał. nr 5):

§10 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Wydzierżawiający   zapłaci  Dzierżawcy  karę  umowną w  wysokości 0,5 % wartości rocznego czynszu, określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy - za odstąpienie od umowy przez Dzierżawcę z przyczyn leżących po stronie Wydzierżawiającego.”?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w celu zapewnienia standaryzacji badań oczekuje aby wszystkie podłoża pochodziły od jednego producenta?

- Zamawiający informuje, że wymaga, aby wszystkie podłoża w Zadaniu nr 2 pochodziły od jednego producenta. W związku z udzieloną odpowiedzią zmieniono Załącznik nr 5. Zmieniony Załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 13

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 podłoża z 5-tygodniowym terminem ważności?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza w Zadaniu nr 2 poz. 8 podłoże z 5-tygodniowym terminem ważności. W związku z udzieloną odpowiedzią zmieniono Załącznik nr 5. Zmieniony Załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 14

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 41 podłoża z 4-tygodniowym terminem ważności?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza w Zadaniu nr 2 poz. 41 podłoże z 4-tygodniowym terminem ważności. W związku z udzieloną odpowiedzią zmieniono Załącznik nr 5. Zmieniony Załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 15

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 46 podłoża z 3-tygodniowym terminem ważności?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza w Zadaniu nr 2 poz. 46 podłoże z 3-tygodniowym terminem ważności. W związku z udzieloną odpowiedzią zmieniono Załącznik nr 5. Zmieniony Załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 16

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 osocza w opakowaniu zawierającym 10 x 2 ml (ampułki)?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza w Zadaniu nr 2 poz. 12 osocze zawierające 10 ampułek po 2 ml. W związku z udzieloną odpowiedzią zmieniono Załącznik nr 5. Zmieniony Załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 17

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 7 i utworzy dla niej oddzielny pakiet?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi o czułości 96,5% i specyficzności 98,4% dla Rotawirusów oraz o czułości 95% i specyficzności 98,3% dla Adenowirusów?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testu w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń i zaoferowanie 3 takich opakowań?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testu o czułości 10 µg/ g kału?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 testu w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń i zaoferowanie 5 takich opakowań?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 immunochromatograficznego testu jakościowego do wykrywania Campylobacter spp. w próbkach kału?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza w Zadaniu nr 3 w poz. 2 immunochromatograficzny test jakościowy do wykrywania Campylobacter spp. w próbkach kału. W związku z udzieloną odpowiedzią zmieniono Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 9 Zad. 3. Zmieniony Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 9 Zad. 3 został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 23

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 testu w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń i zaoferowanie 5 takich opakowań?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 testu w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń i zaoferowanie 2 takich opakowań?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 testu w postaci pasków zapakowanych w jedno opakowanie zbiorcze?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 testu zwierającego bufor w buteleczkach 2 x 17,5 ml?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza w Zadaniu nr 3 w poz. 5 test zwierający bufor w buteleczkach 2 x 17,5 ml. W związku z udzieloną odpowiedzią zmieniono Załącznik nr 5. Zmieniony Załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 27

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez Wykonawców kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości dodania zapisu do umowy: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z ww. zadania gotowych podłóż mikrobiologicznych na płytkach oraz krążki antybiotykowe? Badania prowadzone na podłożach na płytkach Petriego nie wymagają użycia aparatu, wykorzystywane są do metod manualnych. Taka konstrukcja pakietu, gdzie do produktów powszechnie dostępnych (podłoża bakteriologiczne), dodano odczynniki charakterystyczne tylko dla jednego producenta eliminuje konkurencyjność postępowania, ponadto sugeruje wybór jednego dostawcy przed zakończeniem procedury przetargowej.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30

Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający może sprecyzować ilu dyspenserów będzie wymagał, jeśli Wykonawca zaoferuje krążki nie pasujące do dyspenserów firmy Becton Dickinson?

- Zamawiający informuje, że korzysta z 6 dyspenserów.

Pytanie nr 31

Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby ostatni krążek znakowany był symbolem „X” naniesionym tą samą techniką, jak oznakowanie krążka? Z diagnostycznego punktu widzenia nie ma to żadnego uzasadnienia merytorycznego, gdyż nie wpływa na uzyskiwane w badaniu wyniki. Również z technicznego punktu widzenia, technika naniesienia na krążek oznakowania „X” nie wpływa w żaden sposób na zabezpieczenie przed pracą z pustym dyspenserem – istotne jest oznakowanie ostatniego krążka, a nie sposób wykonania oznaczenia „X”.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Zamawiający informuje, że oznakowanie krążków ułatwia ich wymianę.

Pytanie nr 32

Dotyczy zadania nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie standardowych podłoży mikrobiologicznych oraz powszechnie stosowanych testów (poz. 1-12, 15-18, 29-30, , 37-47, 49, 50-62) Zamawiający w jednym zadaniu umieścił podłoża powszechnie stosowane i produkowane przez kilka firm wraz z podłożami, które mogą być zaoferowane tylko przez jednego Oferenta w Polsce. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ilość tych nietypowych podłoży stanowi około 50% pakietu, w związku z tym nie jest opłacalne dla poszczególnych Wykonawców uzupełnianie swojej oferty o produkty tego konkretnego dostawcy. Jest to naruszenie zasad uczciwej konkurencji, gdyż Zamawiający sugeruje wybór jednego dostawcy jeszcze przed zakończeniem procedury przetargowej.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33

Dotyczy zadania nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1 podłoża CHROMagar StrepB - podłoża chromogennego do hodowli S. agalactiae, na którym kolonie te maja barwę fiołkową, inne bakterie G+ są niebieskie lub zahamowane, a pozostałe bakterie są bezbarwne lub zahamowane ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34

Dotyczy zadania nr 5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odrębnych testów do wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej oraz oddzielnie do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile ? Jeśli tak to czy Zamawiający dopuści zaoferowanie po 40 opakowań 20 szt. każdego z testów, a w związku z tym dopuści modyfikacje formularza cenowego w tym zakresie?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem