Zadanie nr 2	Zadanie nr 9

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I FUNKCJONALNYCH

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr | Parametry oferowane tak/nie (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Podłoża na płytkach |  |
| 1. | Na każdym opakowaniu wskazania temperatury przechowywania. | TAK |  |
| 2. | Podłoża pakowane w rękawy z folii zabezpieczającej przed utratą wilgoci praz dodatkowo w kartoniki po 20 sztuk (zabezpieczenie podczas transportu). | TAK |  |
| 3. | Opisy trwałe i czytelne identyfikujące podłoża umieszczone na płytkach z pożywką: nazwa podłoża, nazwa producenta, numer serii, data. | TAK |  |
| 4. | Dla podłoży wybiórczych żyzność powyżej 0,75 Dla podłoży wzrostowych żyzność powyżej 0,8 Dla podłoży wzbogaconych żyzność powyżej 0,9 | TAK |  |
| 5. | Dla odczynników w probówkach wymagany jest czytelny nadruk z nazwą skróconą podłoża, numerem serii, okresem ważności. | TAK |  |
| 6. | Pozycja 48- podłoże z zawartością spor Bacillus subtilis na obecność antybiotyków w moczu transportowane w warunkach schłodzenia co potwierdzone jest rejestracją temperatury podczas transportu | TAK |  |

- Wykonawca dołączy do oferty kolorową ulotkę dla pozycji nr 56

Niespełnienie  któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

……………………………                                              Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela