**Zadanie nr 1 Zadanie nr 9**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I FUNKCJONALNYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wymagany parametr** | **Parametry oferowane tak/nie**  **(opisać)** |
| **A** | **Butelki do posiewów krwi - pozycje 1 - 5** |  | |
| 1. | Podłoża   hodowlane dostosowane  do   próżniowego   pobierania   krwi   bezpośrednio  do  butelek  za  pomocą  specjalnych zestawów  -  ( standardowy uchwyt  o  średnicy 16 mm + wężyk +  igła  motylkowa z  zabezpieczeniem  przed zakłuciem)   -  kompatybilność  butelek  z  systemem próżniowymi  pobierania  krwi  stosowanym   w  Szpitalu   (brak  konieczności  stosowania szerszych  nakładek  oraz  wkładek  adaptujących do standardu  średnicy  probówek) . | TAK |  |
| 2. | Możliwość  ocen  preparatów  bezpośrednich  z  pozytywnych oraz  podejrzanych  hodowli -  brak  substancji  interferujących  i   zaciemniających  preparat ( węgiel aktywny). | TAK |  |
| 3. | Możliwość  pobrania  materiału  i wykonania  bezpośrednio z  dodatnich  podłoży  hodowlanych   identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów za pomocą  probówki z żelem separującym (skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania o 24h) . | TAK |  |
| 4. | Możliwość   opóźnionego  wkładania  butelek  do  aparatu  (do 48 h)  bez  uszczerbku  na  wykrywalności  drobnoustrojów | TAK |  |
| **B** | **Krążki do określenia lekowrażliwości drobnoustrojów metodą Kürby Bauera - pozycje 6 -72** |  | |
| 5. | Każda   fiolka   musi  posiadać  ostatni  krążek  fabrycznie   oznaczony  symbolem  "x" (tą samą  technologią  co  stężenie antybiotyku), pełniący  funkcję kontroli napełnienia fiolek i   zabezpieczający dyspenser przed pracą z pustymi kasetami  (uszkodzeniem). | TAK |  |
| 6. | Krążki antybiotykowe  kompatybilne  z dyspenserem  firmy  Becton Dickinson, któret  są posiadaniu  Zamawiającego. W  przypadku  oferowania  krążków  innych  niż  Becton Dickinson, wymagane  jest   oświadczenie  producenta  dyspenserów   lub  jego przedstawicielstwa  w  Polsce,  że  oferowane  krążki   mogą  współpracować  z  dozownikami  firmy  Becton Dickinson  bez  groźby  ich  uszkodzenia lub nieodpłatne wstawienie dyspenserów innego producenta. | TAK |  |

**Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.**

…………………………… Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela