SPSZOZ/2328/2014                        	                              	                Lębork, dn. 15.12.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/77/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego 
i wielorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/77/14.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający wyjaśnia, iż uległy zmianie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w kolorze fioletowym dostępne w rozmiarze 
< 28 cm i od 28 do 34 cm i >34cm z regulowanym zapięciem, pakowane pojedynczo z widocznym oznaczeniem rozmiaru?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania okularki do fototerapii w kolorze fioletowym dostępne w rozmiarze < 28 cm i od 28 do 34 cm i >34cm z regulowanym zapięciem, pakowane pojedynczo z widocznym oznaczeniem rozmiaru.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 28 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igły motylkowe 0,8 mm z drenem o dł. 240 mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 28 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści strzykawko-probówki do biochemii, poj. 1,0-1,5 ml, śr. 11,5 mm, 
z wykrzepiaczem?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 28 poz. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 i 21 do 32

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 i 21 do 32 jako elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej od pacjenta do oddzielnego zadania? pozwoliłoby to na złożenie więcej ofert niż tylko jedna.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści do przetargu kolorowe dreniki doprowadzające z zaciskami do przerywania infuzji zamiast przezroczystych?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści do przetargu strzykawkę przelotową umożliwiającą założenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki zamiast cienkościennej igła Y?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści do przetargu prowadnicę nitynolową zamiast drucianej?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dostarczenia próbki (1 szt. worka laparoskopowego) przez oferenta, który dostarcza ten produkt na mocy obowiązującej umowy przetargowej. W związku z powyższym Zamawiający doskonale poznał już produkt, jego cechy 
i korzyści.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy SIWZ rozdz. XV pkt. 2 ppkt. 1), projektu umowy § 8 ust. 2 pkt. 1)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto 
w przypadku zmiany stawki VAT.

W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmienionym poziomie, spowoduje, że  przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

- Zamawiający informuje, iż zmodyfikował zapis w SIWZ i w projekcie umowy oraz dopuszcza zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w SIWZ 
rozdz. XV pkt. 2 ppkt. 1) oraz w projekcie umowy § 8 ust. 2 pkt 1). Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 10 dotyczy SIWZ rozdz. I pkt. 6, formularza oferty pkt. IV, projektu umowy § 5 ust.1

Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Termin zapłaty określony w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nie może przekraczać 60 dni.

Pytanie nr 11 dotyczy SIWZ rozdz. III A pkt. 1 ppkt. 2)

Prosimy o dopuszczenie wykazania jednej dostawy w ramach pakietu nr 3.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu 6 pozycji 2, tj:

„Wężyki spiralne TK o długości 1,5 m z limitem ciśnienia do 400 PSI (2758 kPA) MAX”, tak by pozycja ta stanowiła odrębny pakiet?

Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie firmom specjalizującym się wyłącznie w tego typu produktach medycznych (łącznikach do podawania kontrastu) korzystniejszej oferty cenowej i jakościowej, niż w przypadku ograniczenia w/w asortymentu do jednego pakietu.

Argumentem przemawiającym za wyodrębnieniem tej pozycji jest również fakt, iż z pewnością będzie miało to wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wężyka do pacjenta wymienionego w pozycji nr 2 o długości 150cm i wytrzymałości do 330 PSI? Wskazane ciśnienie (330 PSI) jest w zupełności wystarczające podczas wykonywanych badań tomografii komputerowej. Zgoda Zamawiającego umożliwi większej ilości oferentom złożenie korzystniejszych ofert cenowych, funkcjonalno-użytkowych oraz jakościowych aniżeli w przypadku w/w ograniczenia.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G składający się z: igły Tuohy kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z trzema otworami bocznymi, wykonanym z poliamidu, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml; zatrzaskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną, bez zatrzaskowego mocowania filtra.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G składający się z: igły Tuohy kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z trzema otworami bocznymi, wykonanym z poliamidu, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml; zatrzaskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną, bez zatrzaskowego mocowania filtra.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 2 poz. 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw do wkłuć centralnych (używany dotychczas przez Zamawiającego) z trzyświatłowym cewnikiem 7F/20cm, o kanalikach 16Ga/18Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5ml, skalpel, koreczki z portami igłowymi, naklejki identyfikacyjne?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania zestaw do wkłuć centralnych (używany dotychczas przez Zamawiającego) z trzyświatłowym cewnikiem 7F/20cm, o kanalikach 16Ga/18Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5ml, skalpel, koreczki z portami igłowymi, naklejki identyfikacyjne.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 3 poz. 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu "Qiuncke" 
w rozmiarach G22 x 90 mm  z zachowaniem pozostałych parametrów?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu "Qiuncke" 
w rozmiarach G25 x 90 mm  z zachowaniem pozostałych parametrów?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu "pencil-point"  
w rozmiarach G22 x 90 mm  z zachowaniem pozostałych parametrów?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu "pencil-point" 
w rozmiarach G25 x 90 mm  z zachowaniem pozostałych parametrów?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu "pencil-point" 
w rozmiarach G27 x 90 mm  z zachowaniem pozostałych parametrów?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu "Qiuncke" 
w rozmiarach G27 x 90 mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 dotyczy zadania nr 11 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści jałowe kanki doodbytnicze fi 22 o długości 200mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 dotyczy zadania nr 11 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniach a’75 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości 
i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania kieliszki w opakowaniach a’75 szt. spełniające wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 24 dotyczy zadania nr 11 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści koperty w rozmiarze 24mm x 30mm pakowane a’100szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

- Zamawiający informuje, iż wymaga kopert w rozmiarze 33cm x 27cm pakowanych a’100szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 11 poz. 14 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 25 dotyczy zadania nr 11 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści koperty w rozmiarze 35mm x 43mm pakowane a’100szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania koperty w rozmiarze 35cm x 43cm pakowane a’100szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 11 poz. 15 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 26 dotyczy zadania nr 11 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści łopatki do języka drewniane (szpatułki) pakowane a’100szt. 
z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania łopatki do języka drewniane (szpatułki) pakowane a’100szt. spełniające wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 27 dotyczy zadania nr 11 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści patyczki z drewna o długości 150 mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 11 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści jałowe szpatułki drewniane pakowane a’100szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C o następujących parametrach:

- foliowa

- przezroczysta

- trzy częściowa:

- część górna i dolna (ściągana gumką)

- 2 taśmy przylepne

- produkt posiada na opakowaniu informację o dacie ważności i numerze serii w postaci dwóch   naklejek typu TAG do wklejania w dokumentacji pacjenta

- wyrób jest bezpiecznie  pakowany do transportu i magazynowania w opakowanie typu papier-folia

ROZMIAR

100cm x 160cm (część górna) 80cm x 150cm (część dolna) 3cm x 100cm (taśma przylepna)

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 17 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na nogę w rozmiarze 30 x 80 cm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści czepek męski chirurgiczny bez wkładki pochłaniającej pot?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32 dotyczy zadania nr 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści czepek męski chirurgiczny z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej i wstawką chłonną w części czołowej?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33 dotyczy zadania nr 18 poz. 6

Czy Zamawiający wydzieli tą pozycje i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, 
a Państwu pozyskanie bardziej korzystnego rozwiązania.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr 24 poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli tą pozycje i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, 
a Państwu pozyskanie bardziej korzystnego rozwiązania?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35 dotyczy zadania nr 28 poz. 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł motylkowych 0,9 i 0,8 mm z drenem do 80mm.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania igły motylkowe 0,9 i 0,8 mm 
z drenem do 80mm.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 28 poz. 7 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 36 dotyczy zadania nr 28 poz. 1-9, 21-33

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu zapewnienia kompatybilności i bezpieczeństwa poszczególnych elementów systemu zamkniętego pobierania krwi, pozycje nr: 1-9, 21-33 oferowanego systemu pobierania krwi pochodziły od jednego producenta?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, a tym samym wymaga, aby asortyment 
z całego zadania nr 28 pochodził od jednego producenta.

Pytanie nr 37 dotyczy zadania nr 28

Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach zapewnienia bezpiecznego użycia oferowanego asortymentu w Zadaniu nr 28, był on kompatybilny ze sobą i w przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów, wykonawca musi dołączyć zaświadczenia producentów o wzajemnej kompatybilności produktów?

- Zamawiający wymaga, aby asortyment z całego zadania nr 28 był ze sobą kompatybilny.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający w zadaniu nr 28 załącznika nr 5 do SIWZ w miejscu: “UWAGA” dodał zapis. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 38 dotyczy zadania nr 28 poz. 1, 2, 7, 9, 11, 12, 20 i 30

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 100 szt. (w poz. 30 dot. pipety kalibrowanej), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowanie, uwzględniając krotność minimalnej ilości handlowej. Wyliczenie ilości zgodnej z opakowaniami handlowymi, zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji zamówień.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania asortyment w opakowaniach po 100 szt. spełniający wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 39 dotyczy zadania nr 28 poz. 3, 5, 16 i 19

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 500 szt. (w poz. 19 dot. probówki), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowanie, uwzględniając krotność minimalnej ilości handlowej. Wyliczenie ilości zgodnej z opakowaniami handlowymi, zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji zamówień.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania asortyment w opakowaniach po 500 szt. spełniający wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 40 dotyczy zadania nr 28 poz. 17, 18

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 200 szt., zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowanie, uwzględniając krotność minimalnej ilości handlowej. Wyliczenie ilości zgodnej z opakowaniami handlowymi, zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji zamówień.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania asortyment w opakowaniach po 200 szt. spełniający wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 41 dotyczy zadania nr 28 poz. 19

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe korków zawiera 1000 szt., zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowanie, uwzględniając krotność minimalnej ilości handlowej. Wyliczenie ilości zgodnej z opakowaniami handlowymi, zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji zamówień.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania asortyment w opakowaniach po 1000 szt. spełniający wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 42 dotyczy zadania nr 28 poz. 21, 23, 24, 25, 28, 30 i 32

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 50 szt. (w poz. 30 dot. strzykawko-probówki), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowanie, uwzględniając krotność minimalnej ilości handlowej. Wyliczenie ilości zgodnej z opakowaniami handlowymi, zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji zamówień.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania asortyment w opakowaniach po 50 szt. spełniający wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 43 dotyczy zadania nr 22 poz. 1

Nożyki do testów skórnych będące przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 22 są pakowane zbiorczo w opakowanie liczące 200 sztuk. Mając to na uwadze uprzejmie prosimy o umożliwienie Wykonawcom wycenę w formularzu cenowym (zał nr 5) uwzględniając opakowania zamiast sztuk, dokonując odpowiednich przeliczeń z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj.: 5 op. (a 200)?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania asortyment w opakowaniach po 200 szt. spełniający wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 44 dotyczy zadania nr 22 poz. 1

Jeżeli na powyższą propozycję Zamawiający nie wyrazi zgody przeliczając do pełnego opakowania 
w górę to czy wyrazi zgodę na przeliczenie do pełnego opakowania w dół tj. 4 op (200 szt)?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45 dotyczy zadania nr 29 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania pojemniki na wycinki histopatologiczne lecz o pojemności 60 ml?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania pojemniki na wycinki histopatologiczne o pojemności 60 ml.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 29 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 46 dotyczy projektu umowy § 5 ust. 3

Mając na uwadze pkt. 3 paragrafu 5 w zw. z pkt. 1 par 5 projektu umowy Wykonawca prosi 
o wyjaśnienie sytuacji, de facto paradoksalnej z punktu widzenia oferenta, polegającej na ciągłym dostarczaniu towaru do Zamawiającego nawet gdy ów Zamawiający jest niewypłacalny (czyt. nie dokonuje zapłaty w ciągu ustawowych 60 dni) mając świadomość, iż tzw. odsetki ustawowe 
w najmniejszym stopniu nie pokrywają np. kosztów transportu nie wspominając o przychodzie na który Wykonawca liczy składając ofertę w postępowaniu przetargowym. Zapis pkt. 3 par 5 umowy może doprowadzić do sytuacji, która w gruncie rzeczy nie jest novum w zamówieniach publicznych poniżej progów unijnych, gdzie Zamawiający korzystając z tak sformułowanego zapisu pkt. 3 par 5 stają się jedynym beneficjentem transakcji pozostając niewypłacalnym do końca terminu związania umową. Proszę o ustosunkowanie się do powyższego. Z góry dziękuję.

- Zamawiający wyjaśnia, iż celowo umieścił zapis o treści: „Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw” gdyż ze względu na specyfikę zakładu nie mogą mieć miejsca przerwy w dostawach asortymentu.

Pytanie nr 47 dotyczy projektu umowy § 5 ust. 3

Mając na uwadze powyższe wątpliwości zwracamy się z wnioskiem o usunięcie z projektu umowy pkt. 3 paragrafu 5.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis znajdujący się w projekcie umowy w § 5 ust. 3.

Pytanie nr 48 dotyczy zadania nr 18 poz. 12 i zadania nr 25 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, 
co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów 
i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie zadania nr 25, natomiast z zadania 
nr 18 wydzielił poz. 12 oraz utworzył nowe zadanie o numerze 18B.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający utworzył nowe zadanie o numerze 18B w załączniku nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 oraz zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 49 dotyczy zadania nr 18 poz. 12

Czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z włókniny 100g/m2?

- Zamawiający informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania myjki wykonane z włókniny 100g/m2.

Pytanie nr 50 dotyczy zadania nr 18 poz. 12

Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

- Zamawiający informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania myjki zgrzewane termicznie.

Pytanie nr 51 dotyczy zadania nr 18 poz. 12

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

- Zamawiający informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku.

Pytanie nr 52 dotyczy zadania nr 25 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wkłady brytyjskiej firmy VacSax bez kompatybilności z kanistrami różnej pojemności? Ten parametr był błędnie rozpowszechniany jako obowiązujący dla tego sprzętu przez poprzedniego dystrybutora tej firmy na Polskę.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53 dotyczy zadania nr 18 poz. 11 i 12

Prosimy o wydzielenie pozycji 11 i 12 – podkładów i myjek w osobny pakiet. Jesteśmy hurtownią higieniczną (nie medyczną) i zajmujemy się bezpośrednio dystrybucją podkładów przez co możemy zaoferować lepszy jakościowo towar po niższej cenie, co umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

- Zamawiający informuje, iż wydzielił z zadania nr 18 poz. 11 i utworzył nowe zadanie 
o numerze 18A oraz wydzielił z zadania nr 18 poz. 12 i utworzył nowe zadanie 
o numerze 18B.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający utworzył nowe zadanie o numerze 18A i 18B w załączniku nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 oraz zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 54 dotyczy zadania nr 15 poz. 1

Czy zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji nr 1 dopuści okularki do fototerapii dla niemowląt 
w trzech rozmiarach , wszystkie rozmiary są w kolorze szarym.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania okularki do fototerapii dla niemowląt w kolorze szarym dostępne w trzech rozmiarach z widocznym oznaczeniem rozmiaru.

Pytanie nr 55 dotyczy zadania nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zestaw o w/w składzie.

Pytanie nr 56 dotyczy zadania nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zestaw o w/w składzie.

Pytanie nr 57 dotyczy zadania nr 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zestaw o w/w składzie.

Pytanie nr 58 dotyczy zadania nr 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

Serweta na stolik Mayo pakowane oddzielnie, niezależnie od zestawu.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zestaw o w/w składzie po warunkiem, że serweta na stolik Mayo pakowana będzie oddzielnie, niezależnie od zestawu.

Pytanie nr 59 dotyczy zadania nr 19 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie

Taśma medyczna 10cm x 50cm pakowania oddzielnie, niezależnie od zestawu oraz kieszeń o wymiarach 30cm x 32cm pakowania oddzielnie, niezależnie od zestawu.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zestaw o w/w składzie.

Pytanie nr 60 dotyczy zadania nr 19 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)

- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole)

- 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 c

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zestaw o w/w składzie.

Pytanie nr 61 dotyczy zadania nr 15 poz. 1

Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy  opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie.  Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 45 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 20-28 cm. Każda sztuka okularków pakowana pojedynczo posiadająca oznaczenie rozmiaru.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy  opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie.  Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 45 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 20-28 cm. Każda sztuka okularków pakowana pojedynczo posiadająca oznaczenie rozmiaru.

Pytanie nr 62 dotyczy zadania nr 15 poz. 1

Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy  opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie.  Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 50 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki  od 24-33 cm. Każda sztuka okularków pakowana pojedynczo posiadająca oznaczenie rozmiaru.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy  opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie.  Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 50 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki  od 24-33 cm. Każda sztuka okularków pakowana pojedynczo posiadająca oznaczenie rozmiaru.

Pytanie nr 63 dotyczy zadania nr 15 poz. 1

Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy  opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie.  Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 60 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki  od 30-38 cm. Każda sztuka okularków pakowana pojedynczo posiadająca oznaczenie rozmiaru.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy  opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie.  Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 60 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki  od 30-38 cm. Każda sztuka okularków pakowana pojedynczo posiadająca oznaczenie rozmiaru.

Pytanie nr 64 dotyczy zadania nr 18 poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny z wstawką na pot z włókniny wiskozo-poliproylenowej, o gramaturze  17 g/m2, wytrzymałości na zrywanie  wzdłużnej więcej lub równo 25 N  i poprzeczna więcej lub równo 12N, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65 dotyczy zadania nr 19 poz. 1-6

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów biozgodnych według wytycznych  normy PN EN ISO 10993-5:2009 i PN EN ISO 10993-10:2009. Dzięki czemu Zamawiający uzyskuje pewność, że wyroby biozgodne nie wykazują działania cytotoksycznego, drażniącego i uczulającego, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa operatorów i pacjentów. Czy na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie o biozgodności?

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania wyroby biozgodne według wytycznych  normy PN EN ISO 10993-5:2009 i PN EN ISO 10993-10:2009.

Pytanie nr 66 dotyczy zadania nr 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii o składzie:

| serweta z otworem i przylepcem | 1 | L2 | 300x240 | PROST. | 20x10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |  |  |

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67 dotyczy zadania nr 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii o składzie:

| serweta z otworem i przylepcem | 1 | L3 | 300x240 | PROST. | 20x10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |  |  |

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68 dotyczy zadania nr 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii o składzie:

| serweta z otworem i folią chirurgiczną | 1 | L3 | 300x240 | PROST. | 20x10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69 dotyczy zadania nr 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii o składzie:

| serweta z otworem i przylepcem | 1 | L2 | 300x240 | PROST. | 20x10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |  |  |

+ serweta 18cm x 170 cm 1 szt dwuwarstwowa, jałowa pakowana osobno +

Serweta 90 cm x 75 cm 2 szt. jałowe, dwuwarstwowe, pakowane osobno (a 1 szt.) ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70 dotyczy zadania nr 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii o składzie:

| serweta z otworem i przylepcem | 1 | L3 | 300x240 | PROST. | 20x10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |  |  |

+ serweta 18cm x 170 cm 1 szt trójwarstwowa, jałowa pakowana osobno +

Serweta 90 cm x 75 cm 2 szt. jałowe, trójwarstwowe, pakowane osobno (a 1 szt.) ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71 dotyczy zadania nr 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii o składzie:

| serweta z otworem i folią chirurgiczną | 1 | L3 | 300x240 | PROST. | 20x10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

+serweta 18cm x 170 cm 1 szt trójwarstwowa, jałowa pakowana osobno +

Serweta 90 cm x 75 cm 2 szt. jałowe, trójwarstwowe, pakowane osobno (a 1 szt.) ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72 dotyczy zadania nr 19 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych o składzie:

| serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w częsci dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej | 1 | L3 | 260x240 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| kieszeń na płyny | 1 | PE - 2K | 42x35 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych o w/w składzie.

Pytanie nr 73 dotyczy zadania nr 19 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie:

| serweta T z workiem, folią chirurgiczną (część z folią operacyjną 35 cm x 32 cm) | 1 | L3 | 325x250 | PROST. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| czapeczka dla noworodka | 1 |  | 12x10 |  |
| kocyk dla noworodka | 1 | flanela | 160x75 |  |
| serweta na stół instrum. (owinięcie) | 1 |  | 190x150 |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |  |

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania zestaw do cesarskiego cięcia 
o w/w składzie.

Pytanie nr 74 dotyczy SIWZ rozdz. I pkt. 6, formularza oferty pkt. IV, projektu umowy § 5 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Termin zapłaty określony w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nie może przekraczać 60 dni.

Pytanie nr 75 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający może określić min. procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

- Zamawiający informuje, że podając ilości wyrobów w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 5, przewiduje tym samym całkowite ich wykorzystanie.

Pytanie nr 76 dotyczy SIWZ rozdz. XV pkt. 2 ppkt. 6), projektu umowy § 8 ust. 2 pkt. 6)

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych 
w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania, a tym samym przewiduje zmianę treści umowy w przypadku wprowadzenia do obrotu odpowiednika wyrobu medycznego o lepszych niż wyrób medyczny będący przedmiotem zamówienia właściwościach jakościowych lub technicznych bądź będącego „następcą” wycofanego wcześniej wyrobu medycznego. Umowa będzie aneksowana.

Pytanie nr 77 dotyczy SIWZ rozdz. II pkt. 2, projektu umowy § 1 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację dostaw do godz. 15.00 w dni robocze  (par.1ust.2)?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78 dotyczy projektu umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w par. 7 ust. 2 wynosiła  5%  wartości brutto niezrealizowanego zamówienia ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79 dotyczy SIWZ rozdz. XV pkt. 2 ppkt. 1), projektu umowy § 8 ust. 2 pkt. 1)

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

- Zamawiający informuje, iż zmodyfikował zapis w SIWZ i w projekcie umowy oraz dopuszcza zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w SIWZ 
rozdz. XV pkt. 2 ppkt. 1) oraz w projekcie umowy § 8 ust. 2 pkt 1). Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 80 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81 dotyczy zadania nr 29 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 120ml zamiast 125ml?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82 dotyczy zadania nr 29 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 190ml zamiast 200ml?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83 dotyczy zadania nr 29 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 366ml zamiast 250ml?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84 dotyczy zadania nr 29 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 520ml zamiast 500ml?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85 dotyczy zadania nr 29 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 1200ml zamiast 1000ml?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86 dotyczy zadania nr 29 poz. 9

Prosimy o wyrażenie zgody na pojemniki o pojemności 3400ml i średnicy 184mm.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 87 dotyczy zadania nr 29 poz. 10

Prosimy o wyrażenie zgody na pojemniki o pojemności 5600ml i średnicy 210mm

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88 dotyczy zadania nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obłożenia pola operacyjnego do operacji stawu biodrowego o następującym składzie i parametrach:

Jałowy zestaw do chirurgii biodra, kieszeń na instrumenty chirurgiczne  - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej,  wzmocnionego włókniną typu Spunlace.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"

- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm

- 1 serweta o min. wym. 150x150cm

- 1 serweta o min. wym. 75x90cm

- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 4 ręczniki 30x40cm

- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.   Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania obłożenia pola operacyjnego do operacji stawu biodrowego o w/w składzie i parametrach.

Pytanie nr 89 dotyczy zadania nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obłożenia pola operacyjnego do operacji ginekologicznych o następującym składzie i parametrach:

Jałowy zestaw chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych I - serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej.

Skład :

- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,

- 1 serweta główna wzmocniona  o min. wym. 290x312cm,  ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem

- 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przeźroczystego PE

- 1 serweta pod pośladki PE+PP 75x90cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.  Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania obłożenia pola operacyjnego do operacji ginekologicznym o w/w składzie i parametrach.

Pytanie nr 90 dotyczy zadania nr 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obłożenia pola operacyjnego do rekonstrukcji ACL (artroskopia stawu kolanowego) o następującym składzie i parametrach:

Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego, kieszeń na instrumenty chirurgiczne, dren – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne otwory, torba do zbiórki płynów z zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym(„rzep”)

- 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm

- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,

- 2 ręczniki 30x40cm

- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne

- 1 dren

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.  Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający,  że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania obłożenia pola operacyjnego do rekonstrukcji ACL (artroskopia stawu kolanowego) o w/w składzie i parametrach.

Pytanie nr 91 dotyczy zadania nr 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obłożenia pola operacyjnego do laparatomii o następującym składzie i parametrach:

Jałowy zestaw podstawowy - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 górna  samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm

- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm

- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny  Spunlace  9x50cm

- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania obłożenia pola operacyjnego do laparatomii o w/w składzie i parametrach.

Pytanie nr 92 dotyczy zadania nr 19 poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obłożenia pola operacyjnego do zabiegów brzuszno-kroczowych o następującym składzie i parametrach:

Jałowy zestaw brzuszno – kroczowy -  wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej, wzmocnionego włókniną typu Spunlace.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,

- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 230x260 cm  posiadająca zintegrowane nogawice, 2  okna : jama brzuszna – przylepne  i  okolice krocza - nieprzylepne okno  oraz 3. uchwyty do mocowania kabli i drenów

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym  kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania obłożenia pola operacyjnego do zabiegów brzuszno-kroczowych o w/w składzie i parametrach pod warunkiem, że okno na jamę brzuszną będzie wynosiło co najmniej 30x35 cm.

Pytanie nr 93 dotyczy zadania nr 19 poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obłożenia pola operacyjnego do zabiegu cesarskiego cięcia o następującym składzie i parametrach:

Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia II (pozycja leżąca) - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej.

Skład :

- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta główna w kształcie litery T  o min. wym. 250x315cm,  z przylepnym oknem z folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi

- 1 serweta dla noworodka wykonana z  włókniny typu Spunlace o min. wym. 90x100cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw 
w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania obłożenia pola operacyjnego do zabiegu cesarskiego cięcia o w/w składzie i parametrach.

Pytanie nr 94 dotyczy zadania nr 19 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu aby zestaw do cesarskiego cięcia posiadał zestaw zawinięty w dodatkową niewyspecyfikowaną w składzie serwetę papierowo –foliową lub zestaw równoważny z czapeczką  dla noworodka?

- Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu posiadania w zestawie do cesarskiego cięcia zestawu zawiniętego w dodatkową niewyspecyfikowaną w składzie serwetę papierowo –foliową lub zestawu równoważnego z czapeczką  dla noworodka.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający usunął zapis z zadania nr 19 poz. 6 
o treści: “zestaw zawinięty w dodatkową niewyspecyfikowaną w składzie serwetę papierowo foliową lub zestaw równoważny + czapeczka dla noworodka” z załącznika nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 oraz zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 95 dotyczy zadania nr 19 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie zestawu do cesarskiego cięcia z dodatkowym zestawem 
i utworzenie odrębnego pakietu?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 96 dotyczy projektu umowy § 1 ust. 4

Prosimy o  zmodyfikowanie §1 ust.4 wzoru umowy w sposób, by ewentualne zmniejszenie zamówień nie było większe niż 20 % wartości umowy.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 97 dotyczy SIWZ rozdz. XV pkt. 2 ppkt. 1), projektu umowy § 8 ust. 2 pkt. 1)

Prosimy o doprecyzowanie zapisu:

- zmiana stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, gdzie zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (brutto), wartość netto pozostanie niezmienna a zmiany te jako obowiązujące z mocy prawa nie wymagają aneksu do umowy i obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający informuje, iż zmodyfikował zapis w SIWZ i w projekcie umowy oraz dopuszcza zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w SIWZ 
rozdz. XV pkt. 2 ppkt. 1) oraz w projekcie umowy § 8 ust. 2 pkt 1). Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 98 dotyczy projektu umowy § 5 ust. 3

Prosimy o wykreślenie postanowienia, że  "nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw".
W myśl art. 491 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania 
z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania 
z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona 
do odstąpienia od umowy.

Obecny zapis rażąco dyskryminuje wykonawcę, a tym samym treść umowy zostaje ukształtowana z przekroczeniem granic swobody umów

lub o wprowadzenie zapisu:

„W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

- Zamawiający wyjaśnia, iż celowo umieścił zapis o treści: „Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw” gdyż ze względu na specyfikę zakładu nie mogą mieć miejsca przerwy w dostawach asortymentu.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis znajdujący się w projekcie umowy w § 5 ust. 3.

Pytanie nr 99 dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1

Wnosimy o uzależnienie zastosowania sankcji w postaci odstąpienia od umowy od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 100 dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 pkt. 1)

Naliczanie rażąco  wysokich kar umownych i to od wartości niezrealizowanej wartości brutto zamówienia, a nie zadania, wypełnia  przesłankę zakreśloną w art. 484 § 2 k.c. (Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana)

Prosimy  o zmianę §7 ust.1 pkt 3)  wzoru umowy na następujący:

3)  z tytułu odstąpienia od umowy z  winy  Wykonawcy w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto zadania.

Prosimy o zmianę zwrotu "z przyczyn zależnych od Wykonawcy" na zwrot "z winy Wykonawcy"

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 101 dotyczy zadania nr 10 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 z zadania 10 do osobnego zadania.

- Zamawiający informuje, iż wydzielił z zadania nr 10 poz. 3 oraz utworzył nowe zadanie o numerze 10A.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający utworzył nowe zadanie o numerze 10A w załączniku nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 oraz zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.