SPSZOZ/      2370/2014                                                   	                                        Lębork, dn. 18.11.2014 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/100/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy środków sterylizujących do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1, pozycja 1

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną z uwagi na to, iż;

- stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepis  art. 30. ust. 1. i  4., ustawy Prawo zamówień publicznych, które w swej części między innymi  zobowiązuje Zamawiającego do opisywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm,  co w tym przypadku  Zamawiający  obowiązany jest formułować  swe wymogi w zgodzie z normą  ISO 11140,  która w całej swej treści nie przewiduje w żadnym przypadku wymogu certyfikowania   wyrobów niemedycznych  przez niezależne jednostki notyfikowane,

- stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepisy; art. 7.ust.1., i   art. 29. ust.1 i 2, ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na powszechnie  znany fakt, iż wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe  potwierdzenie posiada w Polsce tylko jeden Wykonawca,  zatem formułowanie przez Zamawiającego treści SIWZ, o takim  wymogu powoduje, iż zadanie dedykowane jest w kierunku tego jedynego Wykonawcy, co utrudnia uczciwą konkurencję i skutkuje, tym  że  ten jedyny Wykonawca zostaje przez Zamawiającego wykreowany w tym zadaniu na Wykonawcę  o przymiocie monopolisty w dostawie usług objętych tym zadaniem.

- takie postępowanie Zamawiającego  uniemożliwia potencjalnym Wykonawcom złożenia ofert  cenowo niższych nawet do kilkudziesięciu procent , co skutkuje zawyżoną  wartością zadania.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 25 zestawów? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania biologiczny zestaw testowy w opakowaniu po 25 zestawów z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 1, pozycja 1

W przypadku zgody na powyższe pytanie prosimy o informację czy w razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, Wykonawca ma wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę)?

- Zamawiający informuje, iż ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, chusteczki o wymiarach 20cm x 20cm, Opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania bezalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15 min. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Załączniku nr 5 Arkuszu asortymentowo – cenowym. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania bezalkoholowe chusteczki o wymiarach 20 cm x 20 cm, w opakowaniu  twardym typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 200 szt.,  z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 5

Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

- Zamawiający informuje, iż ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.

Z poważaniem