SPSZOZ/      2399 /2014                                                   	                                        Lębork, dn. 23.12.2014 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/97/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi autoryzowane serwisu sprzętu medycznego firmy Siemens w SPS ZOZ w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1

SIWZ rozdział I ust. 2 pkt. 3 oraz załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy §1 ust. 3 pkt. 3 -  uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wskazane punkty dotyczą napraw wykonywanych bez użycia części wg stawek podanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie (załącznik nr 5 do SIWZ).

- Zamawiający informuje, że wskazane punkty dotyczą napraw wykonywanych bez użycia części. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ.

Pytanie nr 2

SIWZ rozdział I ust. 9 oraz załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy §3 ust. 2 –  uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie musiał sporządzać odrębnej listy (wykazu materiałów i części zamiennych), jeżeli informacje te zawiera sporządzony każdorazowo raport serwisowy po wykonanej pracy.

- Zamawiający informuje, że Wykonawca nie będzie musiał sporządzać odrębnej listy (wykazu materiałów i części zamiennych), jeżeli informacje te zawiera sporządzony każdorazowo raport serwisowy po wykonanej pracy

Pytanie nr 3

załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy §4 ust. 3 - uprzejmie prosimy Zamawiającego o usunięcie ostatniej części zdania we wskazanym ustępie rozpoczynającej się od słów: "ani też".
Zwracamy uwagę,  że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień w tym zakresie – art.54 ustawy.

- Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w Projekcie umowy §4 ust. 3. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 4

załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy §5 ust. 2 - Mając na uwadze przepis art. 454 kc uprzejmie prosimy 
o odpowiednią zmianę wskazanego zapisu uwzględniającą fakt, że dług Zamawiającego jest długiem oddawczym.
Przyjęcie omawianego postulatu może nadać następujące brzmienie wskazanemu ustępowi:
„Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień uznania rachunku bankowego wykonawcy kwotą należnego mu wynagrodzenia.”

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy §5 ust. 4 - Uprzejmie prosimy Zamawiającego, że wskazany ustęp dotyczy sytuacji, kiedy wykonawca przedkłada fakturę VAT za wykonane usługi inne niż okresowy przegląd techniczny. Cena za przegląd techniczny jest ceną ryczałtową, która zawiera w sobie wiele składników w tym dojzad.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że, ilekroć w treści SIWZ używa się zwrotu "karta pracy" czy "protokół", dopuszcza się zamiennie stosowanie terminów "Raport Serwisowy" z zastrzeżeniem, że w raporcie serwisowym winny znaleźć się wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że , ilekroć w treści SIWZ używa się zwrotu "karta pracy" czy "protokół", dopuszcza się zamiennie stosowanie terminów "Raport Serwisowy" z zastrzeżeniem, że w raporcie serwisowym winny znaleźć się wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ.

Z poważaniem