SPSZOZ/384/2013                                                           	                                  Lębork, dn. 04.03.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/17/13

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż opraw oświetleniowych na Bloku Operacyjnym SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/17/13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

  - Czy istniejąca instalacja oświetleniowa wymaga modernizacji – rozbudowy? Jeżeli tak to w jakim zakresie.

- Zamawiający informuje, że istniejąca instalacja oświetleniowa nie wymaga modernizacji – rozbudowy.