SPSZOZ/   1051  /2015                                                           	                                      Lębork, dn. 29.05.2015 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/33/15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Znak sprawy ZP-PN/33/15

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 9 pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie pasa – L.p 1: 75 – 110 cm., L.p. 2: 110 – 150 cm., które pomimo nieco innych zakresów dla poszczególnych rozmiarów, dają możliwość użytkowania ich przez osoby posiadające obwód w pasie od 75 do 150 cm, czyli pokrywają dokładnie zakres obwodu wyznaczony dolną i górną granicę, podany przez zamawiającego?

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z Arkuszem asortymentowo – cenowym wymaga w pozycji nr 1 pieluchomajtek dla dorosłych o min. obwodzie w pasie 75-110  cm.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania w pozycji nr 2 pieluchomajtki dla dorosłych o obwodzie pasa 110 - 150 cm.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 9 pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności dla L.p. 1: 2114 g, dla L.p. 2: 2200 g, wg normy ISO 11948 – 1? Podkreślić należy, iż różnica chłonności proponowanych przez naszą firmę pieluchomajtek w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego wynosi odpowiednio dla L.p. 1: 8%, L.p. 2: 15,3%. Taka różnica nie ma wpływu na obniżenie jakości użytkowania przy obsłudze pacjenta, co potwierdzają niepublikowane badania przeprowadzone w szpitalach, z których wynika, iż różnica 30 % jest niezauważalna dla użytkownika i nie zmniejsza komfortu w ich użytkowaniu.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany odpowiedzi na pytanie nr 17 z dnia 21.05.2015 r. na następującą treść:

Pytanie nr 17 dotyczy  zadania 9:

Czy Zamawiający oczekuje, aby pieluchomajtki posiadały ściągacz taliowy z  przodu i z tyłu pieluchomajtek, co zabezpiecza przed wyciekaniem bez względu na pozycję pacjenta ?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania pieluchomajtki dla dorosłych posiadające ściągacz taliowy z przodu i z tyłu pieluchomajtek. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisu w Załączniku nr 5. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Z poważaniem