SPSZOZ/   1114    /2015                                                           	                                      Lębork, dn. 12.06.2015 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/37/15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Magazynu Techniczno - Medycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Znak sprawy ZP-PN/37/15

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 2 pozycje:

2; 4; 5; 6; 8; 9; 11 co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie od oferentów bardziej atrakcyjnej oferty cenowej?

- Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 2; 4; 5; 6; 8; 9; 11  z zadania nr 2. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający wyłączył  pozycje nr 2; 4; 5; 6; 8; 9; 11  z zadania nr 2  i utworzył zadanie nr 2a. Zamawiający informuje, iż został zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 2 pozycja 8,9

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu dla dorosłych i dla dzieci mikrobiologicznie czyste? Pragniemy zaznaczyć, iż inne produkty w tym pakiecie nie są wymagane sterylne.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania cewniki do podawania tlenu dla dorosłych i dla dzieci mikrobiologicznie czyste.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 22

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 22 pozycje:

1; 6;  co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie od oferentów bardziej atrakcyjnej oferty cenowej?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 22  pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego gładkiego wewnętrznie co zapobiega zaleganiu bakterii.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania obwód oddechowy gładki wewnętrznie, zapobiegający zaleganiu bakterii.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 23 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści obwód rozciągliwy do 180 cm z zachowaniem pozostałych parametrów lub czysty mikrobiologicznie z zachowaniem pozostałych parametrów?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koperty szare w rozmiarze 35x35 cm?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 3 pozycja 4

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

- Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 4  z zadania nr 3. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający wyłączył  pozycje nr 4  z zadania nr 3  i utworzył zadanie nr 3a. Zamawiający informuje, iż został zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 5 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkłady z włókniny 3 warstwowej SMS?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania podkłady z włókniny 3 warstwowej SMS.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 5 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści gogle ochronne bez możliwości sterylizacji?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 6pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny.  Gramatura 45g/m².  Wykonany  z włókniny SSMMS. W okolicy klatki piersiowej, brzucha i przedramion wzmocniony. Wzmocnienia z polipropylenu i polietylenu o łącznej gramaturze 28 g/². Gramatura fartucha w miejscach wzmocnionych 73 g/². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 45 cm, umiejscowione  w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę w okolicy karku, od strony wewnętrznej fartucha.  Odporność  na przesiąkanie płynów 40,5 cm H2O, odporność na przenikanie mikroorganizmów na mokro: IB 3,58. Do każdego fartucha dołączone dwa włókninowe ręczniki o wym. 40 cm x 40 cm, gramatura 50 g/². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wym. 60 cm x 60 cm. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 6pozycja  8

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w składzie poszwa 160x210cm, prześcieradło 150x210 cm, poszewka 70x80 cm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania pościel o w/w składzie.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 12 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG z żelem stałym w rozmiarze Ø 48mm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania elektrody EKG z żelem stałym w rozmiarze Ø 48mm.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 12 pozycja

Czy Zamawiający dopuści elektrody do holtera w rozmiarze Ø36 mm lub 42x56mm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania elektrody Holter w rozmiarze Ø36 mm lub 42x56mm.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 13 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje papier oryginalny czy zamienniki?

- Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu w tym zakresie, a tym samym dopuszcza do zaoferowania zamiennik.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 14 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C o następujących parametrach:

- foliowa

- przezroczysta

- trzy częściowa:

- część górna i dolna (ściągana gumką)

- 2 taśmy przylepne

- produkt posiada na opakowaniu informację o dacie ważności i numerze serii w postaci dwóch   naklejek typu TAG do wklejania w dokumentacji pacjenta

- wyrób jest bezpiecznie  pakowany do transportu i magazynowania w opakowanie typu papier-folia

ROZMIAR

100cm x 160cm (część górna) 80cm x 150cm (część dolna) 3cm x 100cm (taśma przylepna)

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 14 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na nogę w rozmiarze 30 x 60 cm lub 35 x120 cm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania osłonę na nogę w rozmiarze 30 x 60 cm lub 35 x120 cm.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 14 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na nogi w rozmiarze 70 x 120 cm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania osłonę na nogi w rozmiarze 70 x 120 cm.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 15 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75 cm z otworem 6x8 cm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania serwetę w rozmiarze 50x75 cm z otworem 6x8 cm.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 15 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75 cm z otworem Ø7cm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania serwetę w rozmiarze 50x75 cm z otworem Ø7cm.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 15 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia w składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm.  Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm. Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1x serweta o wym. 200 x 320cm. Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny   o  wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki,  z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach  dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1x serweta chłonna dla noworodka o wym.  75 cm x 80 cm. Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m².

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm. Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m². Nieprzemakalność w strefie krytycznej zgodna z obowiązującymi wymogami normy PN EN 13795 1-3.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 23 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z workiem 3 litry spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 22 dotyczy zadania nr 28 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a’75 szt. z podaniem ceny do czterech miejsc po przecinku?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania kieliszki do leków w opakowaniach a’75 szt. Zgodnie z SIWZ cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku

Pytanie nr 23 dotyczy zadania nr 28 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o wysokości 220mm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania pojemnik na odpady medyczne o wysokości 220mm.

Pytanie nr 24 dotyczy zadania nr 6 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 6 poz.2 jako sterylnego produktu z grupy niesterylnej, co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi siwz?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 25 dotyczy zadania nr 6 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 6 poz. 6 czepka z chłonnej włókniny wiskozowej bez dodatkowego potnika?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 26 dotyczy zadania nr 6 pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 6 poz. 7 czepka z chłonnej włókniny wiskozowej, górna część z włókniny perforowanej?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 27 dotyczy zadania nr 6 pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 6 poz.8 pościeli o następującym składzie:

- poszewka 70x80cm – 1szt,

- poszwa 150x200cm – 1szt,

- prześcieradło 150x210cm – 1szt?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania pościel o w/w składzie.

Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 6 pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 6 poz.9 koszuli wykonanej z włókniny poliestrowej w kolorze białym?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania koszule wykonane z włókniny poliestrowej w kolorze białym, z zastrzeżeniem, że koszula nie może być przezroczysta.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 6 pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 6 poz.11 myjki o wymiarowaniu 15x23cm wykonanej z laminatu celulozowo-foliowego?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania myjki o wymiarowaniu 15x23cm, nie dopuszcza do zaoferowania myjki  wykonanej z laminatu celulozowo-foliowego.

Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych ostrzy o szerokości strzyżenia co najmniej 31,5mm, w pozostałym zakresie zgodnych z wszystkimi wymogami SIWZ.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania jednorazowe ostrza o szerokości strzyżenia co najmniej 31,5 mm, w pozostałym zakresie zgodnych z wszystkimi wymogami SIWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 12 pozycja 2, 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania.

Pytanie nr 32 dotyczy zadania nr 12 pozycja 2, 3

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań w ww. pozycjach, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania.

Pytanie nr 33 dotyczy zadania nr 12 pozycja 3

Prosimy o wyjaśnienie czy elektroda do Holtera ma posiadać wycięcie służące do przełożenia i zamocowania przewodu kabla EKG?

- Zamawiający informuje, iż elektroda do Holtera ma posiadać wycięcie służące do przełożenia i zamocowania przewodu kabla EKG.

Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr  13 pozycja 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować oryginalny papier Mitsubishi czy można zaoferować zamiennik oryginalnego papieru Mitsubishi?

- Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu w/w zakresie, a tym samym dopuszcza do zaoferowania zamiennik oryginalnego papieru Mitsubishi.

Pytanie nr 35 dotyczy SIWZ – rozdział XI pkt. 4 – sposób obliczenia ceny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu wyliczenia wartości brutto w następujący sposób:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + wartość podatku VAT = wartość brutto

co jest zgodne z §5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Do takiego sposobu wyliczania wartości brutto przystosowane są programy fakturujące. Sposób wyliczenia wskazany przez Zamawiającego powoduje konieczność określenia ceny jednostkowej brutto w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Jeśli tą zaokrągloną wartość pomnożymy przez zamawianą ilość sztuk, wynik nie będzie zgodny z wartością brutto na fakturze. Ustawa Prawo zamówień publicznych, jak wiadomo nie zawiera przepisów dotyczących sposobu wyliczenia wartości ogółem brutto. Jeżeli jednak cena ofertowa ma być zgodna w tym wypadku z ceną przedstawioną na fakturze za zakupiony towar, należy do wyliczenia wartości brutto przyjąć wytyczne Ministra Finansów zawarte w §5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 36 dotyczy Projektu umowy - §8 ust. 1 pkt. 9

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto umowy, odpowiednio do wprowadzonej zmiany – podwyższeniu lub obniżeniu, natomiast cena netto umowy pozostanie bez zmian.

- Zamawiający informuje, iż w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto umowy, odpowiednio do wprowadzonej zmiany – podwyższeniu lub obniżeniu, natomiast cena netto umowy pozostanie bez zmian.

Pytanie nr 37 dotyczy zadania nr 13 pozycja 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia 1 szt. próbki papieru Mitsubishi K65HM, w przypadku gdy Zamawiający będzie wymagał papieru oryginalnego, ponieważ jakość i parametry papieru oryginalnego, jest znane Zamawiającemu.

- Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu załączenia 1 szt. próbki papieru Mitsubishi K65HM.

Pytanie nr 38 dotyczy zadania nr 15 poz.ycja 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 1 x użytek standardową z otworami w rozm. 75 cm x 45 cm z otworem 8 cm i przylepcem ?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 39 dotyczy zadania nr 15 pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu naturalnego pod pośladki o składzie:

| serweta pod pośladki w formie kieszeni | 1 | L2 - dwuwarstwowa | 113x90 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta(owinięcie) | 1 | L3 trójwarstwowa | 150x90 |
| serweta kompresowa | 1 | włóknina kompresowa | 80x60 |
| serweta kompresowa | 6 | włóknina kompresowa | 25x20 |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft | 1 |  | 60x60 |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft | 1 |  | 90x60 |

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania zestaw do porodu naturalnego pod pośladki o w/w składzie.

Pytanie nr 40 dotyczy Projektu umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 41 dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni (par. 5 ust. 1)?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 42 dotyczy Projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada danego asortymentu w ramach trwania umowy przetargowej, jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu odpowiednik po cenie nie wyższej niż obowiązująca cena przetargowa lub zwrócić różnicę jeżeli asortyment zostanie zakupiony przez Zamawiającego u innego dostawcy.

Pytanie nr 43 dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści realizowanie dostaw  do godz. 15.00 (par. 2 ust. 2)?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 44 dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w par. 7 ust. 2 wynosiła  5%  wartości brutto niezrealizowanego zamówienia ?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 45 dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

- Zamawiający informuje, iż w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto umowy, odpowiednio do wprowadzonej zmiany – podwyższeniu lub obniżeniu, natomiast cena netto umowy pozostanie bez zmian.

Pytanie nr 46 dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Z poważaniem