SPSZOZ/442/2013                        	                              	                Lębork, dn. 14.03.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/12/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz szaf do Pracowni Endoskopii do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13. Znak sprawy ZP-PN/12/13

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający wyjaśnia, iż uległy zmianie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie pakietu nr 3, 6, i 7 do 4 tygodni od podpisania umowy?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik Mayo o wymiarach 700 x 500 x 950-1250 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stolik Mayo o wymiarach 700 x 500 x 950-1250mm. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik Mayo z kołami o średnicy 75 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stolik Mayo z kołami o średnicy 75 mm. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o wymiarach 1400 x 470 x 680 mm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5 dotyczy zadane nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z blatem o wymiarach 450 x 400 mm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z kołami o średnicy 125 mm?

- Zamawiający nie stawia wymogu w wyżej wymienionym punkcie. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek, który posiada wolną przestrzeń pomiędzy blatem a szufladami (nad szufladą umieszczony jest blat, na którym można zamocować np. kosz na akcesoria)?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z szynami do prowadzenia umieszczonymi w tylnej części wózka?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik o wymiarach 900 x 600 x 950 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stolik o wymiarach 900 x 600 x 950 mm. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 125 mm?

- Zamawiający nie stawia wymogu w wyżej wymienionym punkcie. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik o wymiarach 1000 x 650 x 950 mm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik o wymiarach 1100 x 700 x 100 mm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 125 mm?

- Zamawiający nie stawia wymogu w wyżej wymienionym punkcie. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o wymiarach 620 x 530 x 940 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o wymiarach 620 x 530 x 940 mm. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z kołami o średnicy 75 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z kołami o średnicy 75 mm. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o wymiarach 420 x 530 x 940 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o wymiarach 420 x 530 x 940 mm. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z kołami o średnicy 75 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z kołami o średnicy 75 mm. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o wymiarach 620 x 530 x 940 mm?

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o wymiarach 620 x 530 x 940 mm. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z kołami o średnicy 75 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z kołami o średnicy 75 mm. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego szkielet (rama) wykonane są z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.  Rama wypełniona jest płytami z żywic termoutwardzalnych, czoła szuflad wykonane również z płyt z żywic termoutwardzalnych a blat z wysokoodpornego tworzywa ABS. Dodatkowo powłoki pokryte jonami srebra w opatentowanej technologii Sanitized® mającej działanie bakteriostatyczne. Oferowana konstrukcja wózka jest trwała, stabilna i wyróżnia się bardzo wysoką jakością wykonania i w niczym nie ustępuje parametrom wysokoodpornego tworzywa Baydur.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o głębokości 55 cm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 7

Czy dla zapewnienia maksymalnej efektywności wykorzystania przestrzeni wewnętrznej Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w szuflady jak następuje: Łącznie 6 szuflad  : 3x 120 mm / 1 x 150 mm  oraz dwie szuflady górne 2x 90 mm do zastosowania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w punkcie dotyczącym podstawowego wyposażenia.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 22 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści szuflady ABS wykonane z szczelnie zespolonych elementów + czoło z płyt z żywic termoutwardzalnych (HPL)? Biorąc pod uwagę wysokie standardy higieniczne obowiązujące w Państwa placówce nie występuje żadne zagrożenie wystąpienia „brudu ognisk infekcji”. Z drugiej zaś strony wózki przez nas oferowane nadają się do stosowania w każdym reżimie sanitarno – higienicznym specjalistycznych placówek służby zdrowia a do tego ich elementy są szczelnie połączone (zgodnie z wymaganiami placówek ochrony zdrowia) więc tym bardziej takie zagrożenie nie występuje i zapis należy uznać za bezzasadny.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z szufladami ABS ze szczelnie zespolonych elementów + czoło z płyt z żywic termoutwardzalnych (HPL). W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 23 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści układ jezdny wózka rozmieszczony w sposób ergonomiczny i gwarantujący doskonałe właściwości jezdne i zwrotne oraz kółka, które rozmieszczone są w narożach podstawy (podstawa wg wymogów Zamawiającego jest prostokątem). W uzasadnieniu podkreślamy, że zwrotność wózka zależy w największym stopniu od jakości i właściwości skrętnych kółek – a te w przypadku oferowanego przez nas produktu są na najwyższym poziomie, oraz gabarytu wózka. Nawet biorąc pod uwagę obrót wokół własnej osi, przy założeniu zastosowania kół o pełnym skręcie wózek zawsze wpisywać się będzie w okrąg wyznaczony przez jego przekątną.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w układ jezdny. Jednocześnie Zamawiajcy informuje, że zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 24 dotyczy zadania nr 7

Dotyczy wyposażenia podstawowego -. „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej,  druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące  życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich  identyfikacje”

Czy Zamawiający dopuści wkład ABS, wytrzymały, lekki o bardzo szerokim zastosowaniu. Jednocześnie prosimy o uchylenie wymogu przezroczystej ścianki w szufladzie na leki do natychmiastowego zastosowania. W świetle procedur ratowniczych i tych z zakresu podawania leków (każdych) niedopuszczalne jest identyfikowanie leku „przez ściankę” nawet przezroczystą. Lek zawsze musi być podany świadomie i z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i w trosce o wyeliminowanie potencjalnych pomyłek. Osoba podające lek nie może być narażona na wystąpienie okoliczności, które utrudnią prawidłową identyfikację leku. Jeżeli uznamy za prawdziwe stwierdzenie, że osoba podając lek musi mieć możliwość prawidłowego i poza wątpliwościami zidentyfikowania leku do czego konieczne jest zapoznanie się z treścią opakowania – nawet jeżeli trwa to ułamek sekundy to dopuszczanie „przezroczystych ścianek” naraża użytkownika na niebezpieczeństwo sięgania po lek „na pamięć” bez jego świadomego rozpoznania i w konsekwencji sprowadza wysokie ryzyko wystąpienia niepożądanego incydentu medycznego.

Ponadto parametr ten wskazuje na produkt oferowany przez Firmę Konkret, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i blokuje możliwość wzięcia udziały w przetargu większej ilości oferentów.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 25 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka”. Taki wymóg powoduje występowanie bardzo dużej ilości zakamarków, które faktycznie stwarzają ogniska potencjalnej kumulacji zanieczyszczeń co stoi w sprzeczności z wymaganiami przedstawionymi w związku z szufladami „odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu ognisk infekcji”. Dodatkowo podkreślamy, że właściwe zamocowanie wyposażenia wózka nie naraża wózka na uszkodzenie a z uwagi na bogaty asortyment wyposażenia podstawowego i dodatkowego nieznaczne powiększenie gabarytu jest nieuchronne.

- Zamawiający usunął w/w zapis z zadania 7 poz.1 pkt 7. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 26 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek wyposażony w nadstawkę dwurzędową wyposażona w przeźroczyste pojemniki na drobne akcesoria?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 27 dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści kółka o średnicy 75mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z kołami o średnicy 75 mm. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający wymaga by dolna półka miała możliwość wyjmowania w celu mycia, dezynfekcji?

- Zamawiający nie stawia wymogu w wyżej wymienionym punkcie. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający wymaga by worki były solidnie mocowane na obręczy np. zamiast szerokiej gumy na zakładkę a nie za pomocą klipsów, które ulegają zagubieniu?

- Zamawiający nie stawia wymogu w wyżej wymienionym punkcie. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu atestu PZH i dopuści wózki z certyfikatem ISO producenta?

- Zamawiający wymaga atestu higienicznego PZH lub innego dokumentu równoważnego potwierdzającego spełnienie przez produkt wymogów higienicznych. Zamawiający w treści SIWZ posłużył się określeniem atestu higienicznego PZH lub innego dokumentu równoważnego, co jednoznacznie nie zawęża wymogu wyłącznie do atestów lub certyfikatów wydawanych przez Polski Zakład Higieny. Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga wyłącznie atestu PZH, ale każdego innego równorzędnego atestu higienicznego. W ocenie Zamawiającego certyfikat ISO producenta nie może być jednak uznany za dokument równoważny. Normy ISO ( International Organisation for Standarisation) poświęcone są bowiem systemowi zapewnienia jakości i koncentrują się nie bezpośrednio na jakości wyrobu, a na jakości procesów towarzyszących jego powstawaniu. Nie zastępują one w żadnym razie wymagań technicznych dotyczących wyrobów, w tym wymagań higienicznych dla przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeszkolenia? Wózki po rozpakowaniu są gotowe do użycia i mają załączoną instrukcję obsługi.

- Zamawiający nie stawia wymogu przeszkolenia personelu dla przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 6.

Pytanie nr 32 dotyczy zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o głębokości 485mm?

wózkach z zawiasem do pokrywy głębokość wózka wzrasta o 10mm.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o głębokości 485mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Jakiego koloru mają być pokrywy?

- Kolor pokryw zgodny z parametrami z  załącznika nr 6 (pkt 7) - jedna pokrywa w kolorze czerwonym, druga w kolorze niebieskim.

Pytanie nr 33 dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o głębokości 495mm?

W wózkach z zawiasem do pokrywy głębokość wózka wzrasta o 10mm.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o głębokości 495mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 410mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o szerokości 410mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Jakiego koloru ma być trzecia pokrywa (dwie są określone jako zielone).

- Zamawiający wymaga w zadaniu nr 6 poz.2 wózka do brudnej bielizny pojedynczego (szt. 3) z jedną pokrywą w kolorze zielonym. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 35 dotyczy zadania nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wózek o głębokości 485mm?

W wózkach z zawiasem do pokrywy głębokość wózka wzrasta o 10mm.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o głębokości 485mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Jakiego koloru ma być pokrywa (dwie są określone jako zielone a potrzeba tylko jednej).

- Zamawiający wymaga w zadaniu nr 6 poz. 3 wózka do brudnej bielizny podwójnego  oraz dwóch pokryw w kolorze zielonym.

Pytanie nr 36 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w tworzywowy kosz na odpady o pojemności 7litrów?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 37 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści wózek bez systemu samo domykających się szuflad?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 38 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 620 – 940mm? Wózek wyposażony w nożną hydrauliczną regulację wysokości bez konieczności użycia rąk.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści wózek z  regulacją segmentu pleców w zakresie 0-90˚, co jest parametrem korzystniejszym od opisanego?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-90˚. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 40 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z hartowanej, galwanizowanej stali gwarantującą długotrwałość i bezawaryjność?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o konstrukcji z hartowanej, galwanizowanej stali. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 41 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją anty- i Trendelenburga bez konieczności użycia rąk?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 42 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne lakierowane proszkowo?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 43 dotyczy zadania nr 8

Czy w rozumieniu pkt 13 Zamawiający dopuści przyspieszoną regulację segmentu pleców w zakresie 0-90°?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 44 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający wymaga wózka o konstrukcji kolumnowej zapewniający bezpieczeństwo i łatwą dezynfekcję?

- Zamawiający nie stawia wymogu w wyżej wymienionym zakresie. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 45 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 620 – 940mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z regulacją wysokości w zakresie 620 – 940mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 46 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z hartowanej, galwanizowanej stali gwarantującą długotrwałość i bezawaryjność?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o konstrukcji z hartowanej, galwanizowanej stali. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 47 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający wymaga wózka o konstrukcji kolumnowej zapewniający bezpieczeństwo i łatwą dezynfekcję?

- Zamawiający nie stawia wymogu w wyżej wymienionym zakresie. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 48 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 49 dotyczy zadania nr 4

Czy zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało odpowiedni certyfikat wyrobu medycznego.

- Zamawiający nie stawia wymogu dostarczenia certyfikatów kwalifikujących cieplarkę jako wyrób medyczny zgodnie z zapisem SIWZ (rozdział III B): „W przypadku kiedy wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznym w związku z czym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych w punkcie 1. lit. a”

Pytanie nr 50 dotyczy zapisów SIWZ

Czy zamawiający dopuści i uzna za wymagane urządzenie medyczne o następujących parametrach:

| PARAMETRY |
| --- |
|  | Zakres regulacji temperatury: 25- 42 st C |  |  |
|  | Mobilne urządzenie ze blokadą dwóch kół |  |  |
|  | Przynajmniej 2 szuflady lub półki z dopuszczalnym obciążeniem min. 25kg każda |  |  |
|  | Pojemność: - W przyblizeniu 20 butelek 1000 ml lub 32 butelek 500 ml - Lub 4 worki 5.000 ml - Lub 6 worków 3.000 ml |  |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza |  |  |
|  | Układy zabezpieczające przed niekontrolowanym wzrostem temperatury |  |  |
|  | Mikroprocesorowy układ sterowania |  |  |
|  | Dokładność stabilizacji temperatury +/-1 st. C |  |  |
|  | Dokładność nastawy i odczytu temperatury 1 st. C |  |  |
|  | Cyfrowy pomiar temperatury |  |  |
|  | Automatycznie domykające się szuflady |  |  |
|  | Certyfikat uprawniający do podgrzewania płynów infuzyjnych |  |  |
|  | Wymiary urządzenia: 350x634x823 |  |  |
|  | Alarm wizualny i dźwiękowy w przypadku przegrzania |  |  |

- Zamawiający zmienia zapisy  SIWZ w zadaniu nr 4 poz. 1. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 51 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe przeznaczone na realizację postępowania „Dostawa sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz szaf do Pracowni Endoskopowej” i wyrazi zgodę na zapłatę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 52 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji,                     co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 53 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek anestezjologiczny, którego szkielet wykonany jest z kształtowników stalowo - aluminiowych, natomiast korpus, blat górny i czoła szuflad wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (HDPE)? Proponowane rozwiązanie to materiał charakteryzujący się wysoką wytrzymałością i trwałością, odporny na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne i promieniowanie UV o najlepszych właściwościach użytkowych stosowanych w medycynie.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wielofunkcyjny anestezjologiczny którego szkielet wykonany jest z kształtowników stalowo - aluminiowych, natomiast korpus, blat górny i czoła szuflad wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (HDPE). Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 54 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek anestezjologiczny o wysokości 100 cm i głębokości 61 cm? Proponowane wymiary będą w pełni funkcjonalne podczas codziennego użytkowania wózka, a różnica wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta, w niczym nie pogarszając walorów użytkowych wózka.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wielofunkcyjny anestezjologiczny o wysokości 100 cm i głębokości 61 cm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 55 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek anestezjologiczny wyposażony  w 5 szuflad (zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego) o znormalizowanych wysokościach szuflad stosowanych do profesjonalnego segregowania produktów w medycynie, czyli:  trzy szuflady                        o wysokości 70 mm i dwie szuflady o wysokości 250 mm? Proponowane rozwiązanie jest równie dobre, jak to wskazane przez Zamawiającego, ponieważ specjalna konfiguracja szuflad o dwóch wysokościach stosowanych w medycynie, zapewni bezpieczne przechowywanie i profesjonalną segregację materiałów opatrunkowych, materiałów do iniekcji, leków itp.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 56 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek anestezjologiczny wyposażony                               w wysoce mobilny układ jezdny: 4 koła jezdne w tym dwa z blokadą o średnicy 120 mm 
z elastycznym, niebudzącym podłóg bieżnikiem, które rozmieszczone są w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka? Proponowane rozwiązanie jest w pełni wystarczające, aby zapewnić prawidłową mobilność i manewrowanie wózkiem, a różnica rozwiązań, wynika jedynie z technologii stosowanych przez danego producenta.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w układ jezdny. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 57 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek anestezjologiczny 
wyposażony w:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów

- pojemnik do zużytych igieł

- miejsce na cewniki

- tworzywowy kosz na odpady o pojemności ok. 20 l, otwierany w tradycyjny sposób, umieszczony na ścianie bocznej wózka

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania

- nadstawkę wyposażoną w dwie stalowe półki

- pojemnik na rękawiczki

Wymienione wyposażenie jest adekwatne do rozmiarów proponowanego wózka, będzie w pełni funkcjonalne i optymalne dla profesjonalnego, wielofunkcyjnego wózka anestezjologicznego.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 58 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek anestezjologiczny według poniższego opisu:

- szkielet wózka wykonany z kształtowników stalowo - aluminiowych, korpus, blat górny i czoła szuflad wykonane materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością – wysokoodpornym tworzywem HDPE

- konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz

wymiary zewnętrzne wózka:

- wysokość: 100 cm

- głębokość: 61 cm

- szerokość: 79 cm

wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 70 mm – dwie szuflady o wysokości 250 mm

czoła szuflad z przeźroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczania opisu identyfikującego zawartość szuflady; szuflady jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje ognisk i infekcji wyposażone w przegródki szuflad z możliwością dowolnego podziału

układ jezdny mobilny: 4 koła jezdne w tym dwa z blokadą, o średnicy 120 mm z elastycznym, niebudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczonych w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka

wyposażenie wózka:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów

- pojemnik do zużytych igieł

- miejsce na cewniki

- tworzywowy kosz na odpady o pojemności ok. 20 l, otwierany w tradycyjny sposób, umieszczony na ścianie bocznej wózka

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania

- nadstawka wyposażona w dwie stalowe półki

- pojemnik na rękawiczki

Wymienione wyposażenie jest adekwatne do rozmiarów proponowanego wózka, będzie w pełni funkcjonalne i optymalne dla wózka reanimacyjnego.

Proponowane parametry różnią się nieznacznie od wskazanych przez Zamawiającego, będą równie praktyczne i funkcjonalne, a różnica w nich wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 59 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o wymiarach zewnętrznych 2100 x 720 mm? Proponowana długość jest zgodna z oczekiwaniami Zamawiającego, natomiast szerokość różni się jedynie o 30 mm od zakresu wskazanego przez Zamawiającego i wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek transportowy o wymiarach zewnętrznych 2100 x 720 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 60 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek transportowy, posiadający regulację wysokości w zakresie 700 – 1010 mm? Proponowany zakres  regulacji wysokości to najczęściej wykorzystywany przedział w codziennych procedurach medycznych i profesjonalnej opiece nad pacjentem.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek transportowy posiadający regulację wysokości w zakresie 700 – 1010 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 61 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający duże koła blokowane centralnie, dźwignią dostępną z dwóch stron wózka? Proponowane rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze, niż opisane przez Zamawiającego i zapewni komfort użytkowania w każdych warunkach.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek transportowy posiadający duże koła blokowane centralnie, dźwignią dostępną z dwóch stron wózka. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 62 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny wózek transportowy, posiadający koła o średnicy 150 mm, z podwójnym bieżnikiem oraz dodatkowym systemem „piątego koła” i funkcją jazdy na wprost, które bez względu na obciążenie i warunki przemieszczania, zagwarantują personelowi najwyższy komfort, łatwość prowadzenia i manewrowania?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek transportowy posiadający koła o średnicy 150 mm. W pozostałych punktach pytania Zamawiający nie stawia wymogu. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 63 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek transportowy, w pełni zabezpieczony przed obiciami i otarciami, tzn. wyposażony w krążki odbojowe w narożnikach wózka oraz dodatkowo posiadający specjalne wykończenie wszystkich elementów zewnętrznych wózka wytrzymałym poliuretanem? Proponowane rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze niż wskazane przez Zamawiającego i w 100% zabezpiecza ściany oraz wózek przed uszkodzeniami.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek transportowy o w/w zabezpieczeniach przed obiciami i otarciami. W pozostałych punktach pytania Zamawiający nie stawia wymogu. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 64 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny wózek transportowy, wyposażony w składane barierki boczne, w pełni zabezpieczone przed obiciami i otarciami, zaprojektowane w sposób minimalizujący ryzyko przypadkowych urazów podczas transportu, nie będące na całej długości leża, a zarazem zabezpieczające pacjenta w sposób pozwalający na bezpieczny transfer 
w każdych warunkach i w dowolnej pozycji? Proponowane rozwiązanie będzie w pełni funkcjonalne i profesjonalne dla codziennych procedur medycznych, a tak zaprojektowane barierki nie pogarszają walorów użytkowych wózka, chroniąc w pełni nawet osoby o wysokim wzroście. Różnica w parametrach wynika jedynie z konstrukcji stosowanych przez danego producenta.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 65 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w ramach  Zadania nr 8 do 6 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin?  Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu realizacji zamówienia zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 66 dotyczy zapisów SIWZ

Czy w zakresie warunku  dotyczącego wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia odnośnie zadania 8 i 11 Zamawiający wyrazi zgodę i  uzna ten warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże zrealizowanie po minimum 2 dostawy różnego sprzętu medycznego o wartości znacznie przekraczającej wymagania Zamawiającego określone w tym względzie SIWZ? Potwierdza to posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę, który specjalizuje się w dostawach sprzętu medycznego i wszystkie zamówienia zrealizował z należytą starannością i właściwym zaangażowaniem.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, iż uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże  się doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych) należycie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, sprzętu medycznego odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia oddzielnie dla każdego zadania (wartość poszczególnych dostaw musi być nie mniejsza niż wartość określona przez zamawiającego dla poszczególnego zadania), Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna zamówienia związane z realizacja dostaw polegających na dostawie montażu i instalacji sprzętu medycznego dla jednostek Służby Zdrowia. Wartości dostaw zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 67 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym regulacja wysokości odbywa się w sposób hydrauliczny za pomocą obustronnych dźwigni nożnych zlokalizowanych przy dłuższym boku podstawy wózka? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej zapewniając pełny komfort pracy dla personelu medycznego.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 68 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym hydrauliczna regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 520mm do 820mm? Oferowane parametry są optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce użytkowej zapewniając pełne bezpieczeństwo podczas opuszczania leża przez pacjentów o zróżnicowanym wzroście.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 69 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym regulacja oparcia pleców odbywa się w zakresie od 0 do 90º? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i gwarantuje pełny komfort przewożonych pacjentów oraz ich właściwe ułożenie podczas zabiegu lub badania.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-90˚. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 70 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek,  którego całość konstrukcji oparta jest na jednej kolumnie i wykonana z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu, natomiast całość konstrukcji próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczona teflonem z wyprofilowanym miejscem na dodatkowy sprzęt? Rozwiązanie to bardzo dobrze sprawdza się w praktyce, gdyż wszystkie metalowe części są osłonięte i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem, a proponowana konstrukcja gwarantuje pełną dezynfekcję wózka i jego estetyczny wygląd przez wiele lat.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 71 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek w 4 podwójne koła z centralną blokadą w postaci obustronnych ram nożnych zlokalizowanych wzdłuż podstawy wózka unieruchamiającą wózek na czas zabiegu oraz w dodatkowe piąte koło kierunkowe regulowane przy użyciu oddzielnej dźwigni? Oferowane rozwiązanie gwarantuje stabilność wózka i jego pełne unieruchomienie na czas ewentualnego zabiegu co bardzo dobrze sprawdza się w medycznej praktyce użytkowej.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 72 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga za pomocą mechanizmu sprężyny gazowej przy pomocy jednej dźwigni ręcznej umieszczonej pod segmentem oparcia pleców obok głowy pacjenta, wyraźnie odróżniającej się kolorystycznie? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej umożliwiając na uzyskanie pozycji ratunkowej bez względu na dostęp do zasilania, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo pacjentów.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 73 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony wyłącznie w cztery krążki odbojowe zlokalizowane w czterech narożach ramy wózka bez listew odbojowych? Oferowane rozwiązanie jest w zupełności wystarczające dla zapewnienia pełnej ochrony zarówno wózka jak i ścian przed wszelkimi urazami mechanicznymi.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w cztery krążki odbojowe zlokalizowane w czterech narożach ramy wózka bez listew odbojowych. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 74 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w centralnie zlokalizowane  barierki boczne zabezpieczające pacjenta na ok. ¾ długości ? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i jest wystarczające dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla hospitalizowanych pacjentów.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w centralnie zlokalizowane  barierki boczne zabezpieczające pacjenta na ok. ¾ długości leża. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 75 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w dwie opuszczane pod leże barierki boczne, których stalowe profile pokryte są termoplastycznym tworzywem zamiast wymaganych barierek składanych wykonanych ze stali kwasoodpornej? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego albowiem zapewnia brak przerwy transferowej, ponadto tworzywo pokrywające barierki minimalizuje ryzyko ewentualnych urazów pacjenta.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w dwie opuszczane pod leże barierki boczne, których stalowe profile pokryte są termoplastycznym tworzywem Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 76 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w blat pokryty bezszwowym przeciwodleżynowym, viscoelastycznym materacem w pokrowcu z domieszką lycry zgrzewanym techniką ultradźwięków, mocowanym na rzepy o wysokości 90mm? Wskazane rozwiązanie jest bardzo korzystne i zapewnia najwyższy komfort transportowanego oraz personelu medycznego ponadto eliminuje ryzyko powstawania przebarwień i idealnie dopasowuje się do kolorystyki sal szpitalnych

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 77 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który nie jest wyposażony w pasy do mocowania pacjenta? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 78 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, wyposażony w jeden zintegrowany wieszak infuzyjny  umieszczony w barierce bocznej i składany wzdłuż barierki, tak by nie przeszkadzał w sytuacjach gdy są zbędne? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce zarówno podczas transportu jak i przeprowadzanych zabiegów.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 79 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który nie jest wyposażony w funkcję CPR? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 80 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym  hydrauliczna regulacja wysokości odbywa się od 580mm? Oferowany parametr jest optymalnie dostosowany dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka zapewniając pełne bezpieczeństwo podczas opuszczania leża przez pacjentów o niższym wzroście.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek w którym  hydrauliczna regulacja wysokości odbywa się od 580mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian.  W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 81 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek,  którego całość konstrukcji oparta jest na jednej kolumnie i wykonana z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu, natomiast całość konstrukcji próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczona teflonem z wyprofilowanym miejscem na dodatkowy sprzęt? Rozwiązanie to bardzo dobrze sprawdza się w praktyce, gdyż wszystkie metalowe części są osłonięte i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem, a proponowana konstrukcja gwarantuje pełną dezynfekcję wózka i jego estetyczny wygląd przez wiele lat.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 82 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga za pomocą mechanizmu sprężyny gazowej przy pomocy jednej dźwigni ręcznej umieszczonej pod segmentem oparcia pleców obok głowy pacjenta, wyraźnie odróżniającej się kolorystycznie? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym  i  gwarantuje szybką dostępność wymaganej funkcji bez dodatkowych konieczności w postaci użycia innych dźwigni.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga za pomocą mechanizmu sprężyny gazowej przy pomocy jednej dźwigni ręcznej umieszczonej pod segmentem oparcia pleców obok głowy pacjenta, odróżniającej się kolorystycznie. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian.  W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 83 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony wyłącznie w cztery krążki odbojowe zlokalizowane w czterech narożach ramy wózka bez listew odbojowych? Oferowane rozwiązanie jest w zupełności wystarczające dla zapewnienia pełnej ochrony zarówno wózka jak i ścian przed wszelkimi urazami mechanicznymi.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w cztery krążki odbojowe zlokalizowane w czterech narożach ramy wózka bez listew odbojowych. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 84 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w centralnie zlokalizowane  barierki boczne zabezpieczające pacjenta na ok. ¾ długości ? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i jest wystarczające dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla hospitalizowanych pacjentów.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w centralnie zlokalizowane  barierki boczne zabezpieczające pacjenta na ok. ¾ długości leża. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 85 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w dwie opuszczane pod leże barierki boczne zamiast wymaganych barierek składanych? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego albowiem zapewnia brak przerwy transferowej.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w dwie opuszczane pod leże barierki boczne. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 86 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w blat pokryty bezszwowym przeciwodleżynowym, viscoelastycznym materacem w pokrowcu z domieszką lycry zgrzewanym techniką ultradźwięków, mocowany na rzepy o wysokości 90mm? Wskazane rozwiązanie jest bardzo korzystne i zapewnia najwyższy komfort transportowanego oraz personelu medycznego ponadto eliminuje ryzyko powstawania przebarwień i idealnie dopasowuje się do kolorystyki sal szpitalnych

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 87 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który nie jest wyposażony w pasy do mocowania pacjenta? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 88 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, wyposażony w dwa zintegrowane wieszaki infuzyjne  umieszczone w barierkach bocznych i składane wzdłuż barierek, tak by nie przeszkadzały w sytuacjach gdy są zbędne? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce zarówno podczas transportu jak i przeprowadzanych zabiegów.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w dwa zintegrowane wieszaki infuzyjne  umieszczone w barierkach bocznych i składane wzdłuż barierek. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 89 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wózka do przewozu chorych z dwusegmentowym leżem przeziernym dla promieni RTG ? Wskazane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej i  podnosi wartość funkcjonalne wózka.

- Zamawiający nie stawia wymogu w wyżej wymienionym zakresie. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 90 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o wymiarach zewnętrznych 2050 x 730 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek transportowy o wymiarach zewnętrznych 2050 x 730 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 91 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z regulacją wysokości w zakresie 600-900 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek transportowy z regulacją wysokości w zakresie 600-900 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 92 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z regulacją segmentu pleców do 65°?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-65˚. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 93 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z regulacją wysokości w zakresie 650-950 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek transportowy z regulacją wysokości w zakresie 650-950 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 94 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z kołami o średnicy 150 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek transportowy z kołami o średnicy 150 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 95 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w krążki odbojowe zamiast listew?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w cztery krążki odbojowe zlokalizowane w czterech narożach ramy wózka bez listew odbojowych. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 96 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z barierkami bocznymi o długości około 2/3 długości leża?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na ok. 2/3  długości leża. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 97 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w materac o grubości 4 cm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 98 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w materac bez właściwości antyodleżynowych?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 99 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w materac z pokrowcem bez właściwości antystatyczności i bakteriobójczości?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 100 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy bez pasów do mocowania pacjenta?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 101 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 102 dotyczy zadania nr 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach: 800x500x960-1250mm [dł.xszer.xwys.]?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stolik typu Mayo wymiarach: 800x500x960-1250mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 103 dotyczy zadania nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści stojak z misą o średnicy 24cm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 104 dotyczy zadania nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści stojak z wysokością: 840mm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W zadaniu nr 5 poz. 1 Zamawiający wymaga stojaka z miską na odpady o wysokości min 840 mm +10mm.

Pytanie nr 105 dotyczy zadania nr 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści taboret podnoszony pneumatycznie za pomocą dźwigni nożnej?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania taboret podnoszony pneumatycznie za pomocą dźwigni nożnej. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 106 dotyczy zadania nr 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści taboret o wymiarach: dł. 550xszer.460/580mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania taboret o wymiarach: dł. 550xszer.460/580mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 107 dotyczy zadania nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podest o wymiarach: 480x320x280mm [dł.xszer.xwys.]?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania podest jednostopniowy o wymiarach: dł. 480xszer.320xwys.280mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 108 dotyczy zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podest o wymiarach: 480x650x400mm [dł.xszer.xwys.]?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania podest dwustopniowy o wymiarach: 480dł.x650szer.x400wys.mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 109 dotyczy zadania nr 6

Pytanie 1. (wózek do odpadów podwójny, poz. 1, 3) Czy Zamawiający dopuści wózek podwójny o wymiarach: 815x465x860 mm [szer.xgł.xwys.]?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek do odpadów podwójny o wymiarach: 815x465x860 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek do brudnej bielizny podwójny o wymiarach: 815x465x860 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 110 dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: 440x465x860 mm [szer.xgł.xwys.]?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek do odpadów podwójny o wymiarach: 440x465x860 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 111 dotyczy zadania nr 6

Pytanie 3. (wózek do odpadów podwójny, poz. 1,2, 3) Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pręty zamiast dolnej półki?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 112 dotyczy zadania nr 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wykonany ze stali kwasoodpornej i wyposażony w:  5x szuflad (3 o wysokości  100mm, 2 o wysokości 150mm); szuflady wyposażone w oznaczenia – identyfikatory do opisania zawartości szuflady; szuflady wykonane w całości ze stali kwasoodpornej bez pojemników szuflad jednoczęściowych; szuflady wyposażone we wkłady z regulacją podziału; układ jezdny: 4 koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą; blat ze stali kwasoodpornej zabezpieczony przed zsunięciem się przedmiotów; wysuwany boczny blat z boku wózka; pojemnik na zużyte igły; pojemnik na cewniki; tworzywowy kosz na odpady o poj. 15L otwierany wahadłowo ręcznie; nadstawka na min. 9 pojemników lub dwie półki; pojemnik na rękawiczki?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 112 dotyczy zadania nr 8 pkt.3

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający elektryczną  regulację segmentu pleców  w zakresie 0-90°, co jest parametrem lepszym niż oczekiwany przez Zamawiającego?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek posiadający elektryczną  regulację segmentu pleców  w zakresie 0-90°. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 113 dotyczy zadania nr 8 pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, co w przypadku braku zasilania nie ogranicza korzystania z tych funkcji?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 114 dotyczy zadania nr 8 pkt 10

Czy Zamawiający dopuści składane pod leże barierki boczne ze stali chromowanej  pokrywające ok.70% długości leża?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 115 dotyczy zadania nr 8 pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści materac antyodleżynowy w pokrowcu antystatycznym, nieprzemakalnym i nieplanym o wysokości ok.13 cm, co zapewnia większy komfort dla pacjenta?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania materac o wysokości min 10 cm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 116 dotyczy zadania nr 8 pkt.13

Czy Zamawiający dopuści wózek z pneumatycznym, szybkim opuszczaniem pleców ?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 117 dotyczy zadania nr 11 pkt 5

Czy Zamawiający dopuści wózek o dużych kołach z możliwością blokowania z 2 stron (przód i tył wózka)?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o dużych kołach z możliwością blokowania z 2 stron (przód i tył wózka). Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 118 dotyczy zadania nr 11 pkt 9

Czy Zamawiający dopuści wózek z kółkami rolkowymi odbojowymi w każdym narożu wózka?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z kółkami rolkowymi odbojowymi w każdym narożu wózka. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 119 dotyczy zadania nr 11 pkt 10

Czy Zamawiający dopuści składane barierki boczne ze stali chromowanej  pokrywające ok.70% długości leża?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 120 dotyczy zadania nr 11 pkt 12

Czy Zamawiający dopuści materac antyodleżynowy w pokrowcu antystatycznym, nieprzemakalnym i nieplanym o wysokości ok.13 cm, co zapewnia większy komfort dla pacjenta?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 121 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia na 90 dni od dnia podpisania umowy? Sprzęt tego typu jest produkowany pod indywidualne zamówienie klienta, co wydłuża czas produkcji.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 122 dotyczy zadania nr 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o poniższych parametrach technicznych?

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość wymagana (graniczna) | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent : Model: | TAK, podać |  |
|  | EKRAN i BUDOWA |
| 1 | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną, ekran TFT LCD min. 12,1” | TAK |  |
| 2 | Wysoka rozdzielczość monitora min. 800x600 dpi | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 8 krzywych | TAK |  |
| 4 | Waga monitora: max 6 kg (z baterią) | TAK |  |
| 5 | Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych: noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 6 | Zasilanie: - sieciowe 100-240V oraz z wymienialnych akumulatorów - możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci (zabezpieczenie przed przeładowaniem) - alarm stanu rozładowania akumulatora - czas pracy na jednym akumulatorze min. 1 godzina (możliwość rozbudowy o drugą baterię o czasie pracy do min. 2 godzin) | TAK |  |
|  | PARAMETRY MONITOROWANE |
|  | EKG |
| 1 | Zakres częstości akcji serca: min:15-300/min | TAK |  |
| 2 | Możliwość jednoczesnej prezentacji 7 kanałów EKG | TAK |  |
| 3 | Min. 4 prędkości kreślenia: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sek. | TAK |  |
| 4 | Obwód zabezpieczony przed defibrylacją (min.5kV) | TAK |  |
| 5 | Wzmocnienie wyświetlania krzywej min.: x ¼, x ½, x1, x2, x4, Auto | TAK |  |
| 6 | Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji | TAK |  |
| 7 | Możliwość podglądu w dowolnej chwili min. 100 minut wstecz zapisu krzywej EKG „full disclosure” | TAK |  |
| 8 | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 0,8 mV z prezentacją co najmniej 4 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
| 9 | Analiza arytmii co najmniej 13 rodzajów | TAK |  |
| 10 | Możliwość własnego ustawienia pozycji pomiaru odcinka P-R | TAK |  |
| 11 | Możliwość ustawienia położenia punktu J | TAK |  |
| 12 | Możliwość powiększania dowolnego wybranego zespołu QRS i manualnego dokonywania pomiarów (amplituda i długości odcinków) | TAK |  |
| 13 | Analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego | TAK |  |
| 14 | Statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych | TAK |  |
|  | NIBP |
| 1 | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
| 2 | Zakres ciśnienia: - skurczowe: min. 30-250 mmHg - rozkurczowe: min.10-220 mmHg | TAK |  |
| 3 | Zakres tętna: min. 40-240 bpm | TAK |  |
| 4 | Czas pomiaru maks. 25 sekund | TAK |  |
| 5 | Tryb pracy: Auto, Ciągły, Ręczny | TAK |  |
| 6 | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym w zakresie 1-480 minut. | TAK |  |
| 7 | Archiwizacja min. 600 pomiarów NIBP | TAK |  |
|  | SpO2 |
| 1 | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe – typu: Massimo, Nellcor bądź FAST | TAK, podać |  |
| 2 | Zakres pomiaru: 0-100% | TAK |  |
| 3 | Dokładność pomiaru +/- 2% | TAK |  |
| 4 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej | TAK |  |
| 5 | Zakres PR: min. 30-300 bpm | TAK |  |
|  | TEMPERATURA |
| 1 | Zakres pomiaru: 0-50 °C | TAK |  |
| 2 | Dokładność pomiaru +/- 0,1 °C | TAK |  |
| 3 | Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe | TAK |  |
| 4 | Wyświetlanie różnicy temperatur | TAK |  |
|  | RESPIRACJA |
| 1 | Metoda pomiaru impedancyjna | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiaru: 0-120 odd./min. | TAK |  |
| 3 | Min. 3 prędkości kreślenia: 6.25, 12.5, 25 mm/sek. | TAK |  |
| 4 | Min. 3 wzmocnienia krzywej: x ½, x1, x2 | TAK |  |
| 5 | Alarm bezdechu min. 5 - 120s | TAK |  |
| 6 | Sygnalizacja i możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania (szczytami płuc, przeponą) | TAK |  |
|  | INNE PARAMETRY |
| 1 | Obsługa: - ekranowa klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny - menu w języku polskim - łatwa obsługa poprzez pokrętło nawigacyjne oraz przyciski funkcyjne - możliwość dostosowania kolorów krzywych wg upodobań użytkownika - proste aktualizacje oprogramowania poprzez złącze USB | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie do obliczania dawki leków | TAK |  |
| 3 | Wyjście do centrali zbiorczej w systemie RJ-45; możliwość podłączenia monitora kopiującego; złącze USB x1 | TAK |  |
| 4 | Tryby pracy: tryb standardowy, duże znaki, 7 EKG, trendy dynamiczne, tryb OxyCRG, tryb nocny | TAK |  |
| 5 | Pamięć trendu dla wszystkich mierzonych parametrów min. 1000 godz. | TAK |  |
| 6 | Zapamiętywanie min. 200 zdarzeń alarmowych oraz min. 200 wyników alarmowych arytmii | TAK |  |
| 7 | Normy bezpieczeństwa: - temperatura pracy min. 10-40 °C - I klasa urządzenia, BF i CF - odporność przed szkodliwymi substancjami ciekłymi min. IPX1 | TAK |  |
| 8 | Alarmy: - 3 poziomy ważności alarmów - zawieszane na stałe bądź czasowo - granice alarmowe ustawiane ręcznie dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 9 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |
| 10 | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci | TAK |  |
| 11 | Możliwość podłączenia do monitora sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |
| 12 | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA | TAK |  |
|  | MOŹLIWOŚĆI ROZBUDOWY / DODATKOWE MODUŁY: |
| 1 | 3-KANAŁOWA DRUKARKA TERMICZNA - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, drukowanie wyzwalane alarmem - min. 3 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50mm. | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| 2 | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy –50~+400 mmHg - dwa kanały pomiarowe - czułość przetwornika min. 5uV/V/mmHg. | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| 3 | KAPNOMETRIA (zawiera 5 kompletnych linii pomiarowych na moduł) - zakres pomiarowy 0-99 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - min. 3 prędkości kreślenia: 6.25, 12.5, 25 mm/sek. - rozdzielczość max. 1 mmHg. - tryb pracy oraz tryb czuwania | Tak |  |
| 4 | POMIAR RZUTU SERCA (zawiera kabel główny, czujnik do pomiaru temperatury oraz 1 linię pomiarową na moduł) - pomiar metodą termodylucji - zakres C.O. min. 0.1-20.0 l/min. | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| 5 | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
|  | AKCESORIA: |
| 1 | Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych - wąż NIBP - kabel EKG 5-odprowadzeniowy - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych | TAK |  |
| 2 | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną | Tak. |  |
|  | GWARANCJA: |
| 1 | Gwarancja: - okres gwarancji 24 miesiące - gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 2 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 3 | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK |  |

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 123 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 5 tyg. od dnia podpisania umowy?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 124 dotyczy zadania nr 3poz 1

Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach 740x540 x wys. max 1350 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stolik o wymiarach 740x540 x wys. max 1350 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian.  W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 125 dotyczy zadania nr 3poz 1

Czy Zamawiający dopuści kółka o średnicy 75 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stolik z kółkami o średnicy 75 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 126 dotyczy zadania nr 3poz 2

Z uwagi na fakt, iż stolik musi zostać wykonany ze stali nierdzewnej, czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu określonego w punkcie 9 tj. „Front – kolor do ustalenia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy”?

- Zamawiający rezygnuje z wymogu określonego w punkcie9 w zadaniu nr 3 poz.2. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 127 dotyczy zadania nr 5poz 2

Czy Zamawiający dopuści taboret z pneumatyczną regulacją wysokości w zakresie 630-830 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania taboret z pneumatyczną regulacją wysokości, jednocześnie Zamawiający nie stawia wymogu co do zakresu regulowania wysokości taboretu. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 128 dotyczy zadania nr 5poz 2

Czy Zamawiający dopuści taboret o średnicy podstawy 610 mm oraz regulacji wysokości za pomocą podnośnika umieszczonego pod siedziskiem?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 129 dotyczy zadania nr 5poz 3

Czy Zamawiający dopuści podest o wymiarach 600x350x220 mm (dł. x gł. x wys.)?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania podest operacyjny jednostopniowy o wymiarach 600x350x220 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 130 dotyczy zadania nr 5poz 4

Czy Zamawiający dopuści podest o wymiarach 600x650x400 mm (dł. x gł. x wys.)?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania podest operacyjny dwustopniowy o wymiarach 600x650x400 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 131 dotyczy zadania nr 5 poz 5

Czy Zamawiający dopuści wieszak na 6 par obuwia chirurgicznego o wymiarach: 600x260x180 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wieszak na 6 par obuwia chirurgicznego o wymiarach: 600x260x180 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 132 dotyczy zadania nr 5 poz 5

Czy Zamawiający dopuści listwy ścienne o wysokości 1750 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania listwy ścienne o wysokości 1750 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 133 dotyczy zadania nr 9poz 1

Czy Zamawiający dopuści szafę ubraniową cztero drzwiową typu L o wymiarach: 820x510x1820 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafę ubraniową cztero drzwiową typu L o wymiarach: 820x510x1820 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 134 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z regulacją segmentu pleców do 75˚?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek transportowy z regulacją segmentu pleców do 75˚. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 135 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z krążkami odbojowymi w narożnikach wózka zamiast listew odbojowych?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek transportowy z krążkami odbojowymi w czterech narożnikach wózka zamiast listew odbojowych. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 136 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy ze składanymi barierkami bocznymi zabezpieczającymi leże na ¾ jego długości?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek transportowy ze składanymi barierkami bocznymi zabezpieczającymi leże na ¾ jego długości. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 137 dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z materacem odejmowanym, nie posiadającym właściwości antyodleżynowych, o wysokości 12cm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 138 dotyczy zadania nr 12 pkt 1

Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie wysokiej klasy monitora 12,1 ‘’ stacjonarno – transportowego o masie 6 kg?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kardiomonitor stacjonarno – transportowy o masie 6 kg i przekątnej ekranu 12,1 ‘’. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 139 dotyczy zadania nr 12 pkt 2

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu użycia różyczki do przenoszenia kardiomonitora jako wieszaka do poręczy łóżka. W dalszej części Zamawiający specyfikuje uchwyt ścienny sugerujący stacjonarne przeznaczenie kardiomonitora?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 140 dotyczy zadania nr 12 pkt 7 i 8

Czy zamawiający zaakceptuje 72 godzinne trendy mierzonych parametrów bez możliwości zapamiętywania krzywych?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 141 dotyczy zadania nr 12 pkt 9

Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie:

-   zakresu częstości rytmu serca  30-300 bpm,

-   prędkości kreślenia  12,5; 25 lub 50 mm/s?

-   analizy odchylenia odcinka ST w zakresie -0,9 do + 0,9 mV

- analizy zaburzeń rytmu, z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: bradykardia, tachykardia, asystolia, tachykardia komorowa oraz migotanie komór?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 142 dotyczy zadania nr 12 pkt 10

Czy zamawiający dopuści zakres prędkości kreślenia 12,5 mm/s; 12,5 mm/s?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 143 dotyczy zadania nr 12 pkt 11

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu pomiaru NIBP i SPO2 na tej samej kończynie?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 144 dotyczy zadania nr 12 pkt 12

Czy zamawiający dopuści zakres pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną 30-290 mmHg?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kardiomonitor z zakresem pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną 30-290 mmHg. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 145 dotyczy zadania nr 12 pkt 18

Czy zamawiający zrezygnuje z wyposażenie kardiomonitora w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 146 dotyczy zadania nr 12 pkt 8

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu zapamiętywania krzywych w kardiomonitorze?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 147 dotyczy zadania nr 12 pkt 14

Czy zamawiający zaakceptuje kardiomonitor wyposażony w moduł CO2 z jedną prędkością próbkowania gazów oddechowych?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 148 dotyczy zadania nr 12 pkt 21

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia kardiomonitora w złącze VGA do podłączenia ekranu kopiującego?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 149 dotyczy zapisów SIWZ

Zwracamy się  do Zamawiającego z prośbą  o skrócenie terminu zapłaty za towar z 40 dni 
do terminów zgodnych z zapisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. tj. do 30 dni.

Powyższy zapis bowiem w sposób rażący stoi w sprzeczności z zapisami ww. ustawy, zgodnie z którymi, właściwym jest maksymalnie 30 dniowy termin płatności: (Art. 5). „Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego”.

- Zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003.139.1323.z późn. zm.) jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (art. 5 ustawy). Wyłącznie przez strony tego obowiązku jest nieważne (art. 9 ustawy). Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach określających termin zapłaty dłuższy niż 30 dni.

Z powyższego wynika, iż ustalenie terminu dłuższego niż 30 dni nie jest przez prawo zakazane, jednak w takim przypadku dłużnik musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych na zasadach określonych w przytoczonym przepisie.

Zmiana w przypadku dostawy objętej przedmiotowym przetargiem terminu płatności z 90 dni na 30 dni nie jest, więc z punktu widzenia prawa konieczna, jednak w takim przypadku (o ile dostawca dostarczy towar i przedłoży fakturę) należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych już od 31 dnia.

Pytanie nr 150 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający zmieni brzmienie zapisu SIWZ w ten sposób, że przedłuży termin wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 151 dotyczy zapisów SIWZ

Zgodnie z SIWZ na realizację zamówienia wyznaczono 21 dni od daty zawarcia umowy. Ten termin jest praktycznie niemożliwy do dochowania.

W przypadku autoryzowanych dealerów sprzętu w terminie dostawy uwzględnić należy czas importu i produkcji w przypadku urządzeń wykonywanych na Zamówienia.

Od zawarcia umowy, będącej podstawą do podjęcia pierwszych czynności w celu realizacji zadania, realnie upłynąć musi ok. 8 tygodni zanim sprzęt będzie mógł być oddany do eksploatacji.

W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 152 dotyczy zapisów SIWZ

Wnosimy o wykreślenie niniejszego zapisu  lub jego zmianę tak by otrzymał on treść:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody 
na cesję wierzytelności.”

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 153 dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 154 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności dołączenia do oferty instrukcji obsługi?

- Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenia do oferty instrukcji obsługi. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zamienia zapisy SIWZ.

Pytanie nr 155 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5, pozycja 1– Stojak z miską na odpadki- dopuści do zaoferowania stojak z miską o średnicy 30 cm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zadaniu nr 5 poz. 1stojak z miską na odpady o średnicy 30 cm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 156 dotyczy zadania nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5, pozycja 2– Taboret podnoszony hydraulicznie- dopuści do zaoferowania taboret o wymiarach 560x560x460/630 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zadaniu nr 5 poz. 2 taboret podnoszony hydraulicznie, o wymiarach 560x560x460/630 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 157 dotyczy zadania nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5, pozycja 5– Wieszak na obuwie- dopuści do zaoferowania wieszak o wymiarach 570x280x280 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zadaniu nr 5 poz. 5 wieszak na obuwie- o wymiarach 570x280x280 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 158 dotyczy zadania nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5, pozycja 6– Wieszak ścienny- dopuści do zaoferowania wieszak o wymiarach 580x61x88 mm?

- Zamawiający wymaga do zaoferowania w zadaniu nr 5 poz. 6 wieszak ścienny - o wymiarach 580x61x88 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 159 dotyczy zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6, pozycja 1– Wózek do odpadów podwójny- dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach 840x450x910 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zadaniu nr 6 poz. 1 wózek do odpadów podwójny, o wymiarach 840x450x910 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 160 dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6, pozycja 2– Wózek do brudnej bielizny pojedynczy- dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach 400x450x910 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zadaniu nr 6 poz. 2 wózek do brudnej bielizny pojedynczy, o wymiarach 400x450x910 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 161 dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6, pozycja 2– Wózek do brudnej bielizny pojedynczy- dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w jedną pokrywę w kolorze zielonym?

- Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 2 wymaga jednej pokrywy w kolorze zielonym. Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 162 dotyczy zadania nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6, pozycja 3– Wózek do brudnej bielizny podwójny- dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach 840x450x910 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zadaniu nr 6 poz. 3 wózek do brudnej bielizny podwójny, o wymiarach 840x450x910 mm. Pozostałe parametry załącznika nr 6 bez zmian. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony za stronie Zamawiającego.