## Załącznik nr 6

ZADANIE NR  4									Pozycja 1

Cieplarka z wymuszonym obiegiem – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej lub malowanej proszkowo, wnętrze ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
|  | Pojemność 60- 75l | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne w przedziałach: (350-355) x(508-634) x(368-823) mm | TAK, podać |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza | TAK |  |
|  | drzwi szklane wewnętrzne | TAK |  |
|  | Szuflady teleskopowe lub min. 2 półki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji położenia | TAK, podać |  |
|  | Możliwość postawienia komory na stoliku ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Zakres temperatury pracy od temp. otoczenia +5°C do 105°C, regulacja temperatury co 0,1°C | TAK |  |
|  | zabezpieczenie temperaturowe | TAK |  |
|  | alarm po przekroczeniu zadanej temperatury | TAK |  |

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela