SPSZOZ/2271/2015                                                           	                    Lębork, dn. 09.11.2015 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/60/15

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę ambulansu „S” wraz z wyposażeniem do SPS ZOZ  w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/60/15.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy załącznika nr 6 części  nr 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyposażeniu torby pediatrycznej laryngoskopu 
o parametrach: Laryngoskop światłowodowy z łyżkami Miller w trzech różnych rozmiarach?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania w wyposażeniu torby pediatrycznej laryngoskopu o parametrach: Laryngoskop światłowodowy z łyżkami Miller w trzech różnych rozmiarach.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 część nr 36 poz. 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 6 wraz ze zmienioną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 2 – dotyczy załącznika nr 6 części  nr 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyposażeniu torby pediatrycznej worka przeznaczonego do wentylacji zarówno dzieci jak i dorosłych wyposażony w dwie maski o różnych rozmiarach z nadmuchiwanym mankietem?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania w wyposażeniu torby pediatrycznej worka przeznaczonego do wentylacji zarówno dzieci jak i dorosłych wyposażony w dwie maski o różnych rozmiarach z nadmuchiwanym mankietem.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 część nr 36 poz. 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 6 wraz ze zmienioną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 3 – dotyczy załącznika nr 6 części  nr 25

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający zrezygnuje z parametru: uchwyt ścienny do ambulansu?

Wyjaśniamy, iż obecnie na polskim rynku nie są dostępne urządzenia spełniające ten parametr, a dostępne urządzenia posiadają na wyposażeniu torbę transportową.

- Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu posiadania uchwytu ściennego do ambulansu.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający usunął zapis w załączniku nr 6 część nr 25 poz. 2 o treści: „uchwyt ścienny do ambulansu” do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 6 wraz ze zmienioną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że w związku z wniesionymi pytaniami przedłuża termin składania ofert do 12.11.2015r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 12.11.2015r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.