Załącznik nr 6

CECHY APARATU

Producent……………......….

Typ…………………….……..

Model …………………..……

Rok produkcji nie straszy niż 2010

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH

| Lp. | Parametry graniczne | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat wieloparametrowy, do badań immunodiagnostycznych metodą immunoenzymatyczną | TAK |  |
| 2 | Stała gotowość aparatu do pracy | TAK |  |
| 3 | Aparat nie wymagający codziennej obsługi (używania buforów, płynów płuczących, kalibracji, czyszczenia) | TAK |  |
| 4 | Aparat bezigłowy – wykluczenie możliwości kontaminacji (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami i przeniesienia czynników zakaźnych na personel) | TAK |  |
| 5 | Oprogramowanie przyjazne, łatwe w obsłudze. | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonywania badań immunochemicznych, alergologicznych i chorób zakaźnych. | TAK |  |
| 7 | Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta. | TAK |  |
| 8 | Optymalizacja kosztów oznaczania (koszt jednakowy dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii) | TAK |  |
| 9 | Zminimalizowane czynności przy wykonywaniu testów do odwirowania krwi i odpipetowania odpowiedniej ilości surowicy | TAK |  |
| 10 | Automatyczna krzywa kalibracyjna w postaci kodu kreskowego | TAK |  |
| 11 | Atest CE | TAK |  |
| 12 | Certyfikat ISO 9001:2008 | TAK |  |
| 13 | Oferent jest zobowiązany do wykazu części zużywalnych wymaganych w okresie umowy | TAK |  |
| 14 | Kontrola Borrelia burgdorferi 2 x (w kwietniu 2016 i 2017 r.) Labquality | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany aparat jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy szczegółowy opis oferowanego aparatu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela