Załącznik nr 6

# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| l.p. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry filmów ogólnodiagnostycznych |
| 1. | Czułe na światło niebieskie, do obróbki automatycznej | TAK |  |
| 2. | Filmy ogólnodiagnostyczne, mammograficzne i odczynniki tego samego producenta. | TAK |  |
| 3. | Zgodnie z normami jakościowymi użytkowanie nowych-oferowanych filmów i odczynników będzie wymagało rekalibracji urządzeń diagnostycznych Zamawiającego, koszty przeprowadzenia rekalibracji i optymalizacji urządzeń włącznie z kosztami zużytych do tego celu filmów i odczynników poniesie Wykonawca. | TAK |  |
| II. Parametry filmów mammograficznych |
| 4. | Film pokryty dwiema warstwami emulsji światłoczułej po jednej warstwie światłoczułej na każdą stronę filmu ( rewers/awers) przeznaczony do współpracy z jednym ekranem mammograficznym. | TAK |  |
| 5. | Gęstość optyczna minimalna (D min.) ( 0,22 | TAK |  |
| 6. | Kontrastowość średnia (Ave.Gradient ( 3,80 | TAK |  |
| 7. | Gęstość optyczna maksymalna (D max.) ( 4,15 | TAK |  |
| 8. | Filmy tego samego producenta co kasety będące w posiadaniu Zamawiającego* | TAK |  |
| 9. | Filmy dedykowane przez producenta do kaset z ekranami Kodak min R 2190 | TAK |  |
| III. Parametry odczynników |
| 10. | Do obróbki automatycznej w postaci płynnego koncentratu 2x201 | TAK |  |
| 11. | Karty charakterystyki odczynników – załączyć do oferty | TAK |  |
| 12. | Odczynniki tego samego producenta co filmy | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

* Zamawiający jest w posiadaniu kaset mammograficznych Kodak Min R 2190

………………………………………………………….                                                    Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela