SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13

TEL/FAX 059 86 35 249

NIP: 841-14-61-899, REGON: 770901505

Lębork, dn. 20.06.2016 r.

ZNAK SPRAWY ZP-PN/53/16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

NA DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA I BUTLI

(CPV 24.11.00.00-8, 24.11.15.00-0)

postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164)

Specyfikację zatwierdza: ______________________________

ROZDZIAŁ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz 
z dzierżawą zbiornika i butli do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.

- Zamówienie podzielono na 3 zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia o parametrach technicznych nie gorszych niż podane poniżej:

- tlen medyczny o zawartości tlenu ≥ 99,5 % w fazie gazowej i zawartości wilgoci ≤ 30 ppm,

- tlen ciekły medyczny o zawartości tlenu ≥ 99,5 % w fazie gazowej i zawartości wilgoci ≤ 2 ppm,

- dwutlenek węgla medycznego o masie cząsteczkowej ≥ 44,0 g/mol,

- skroplone powietrze 79 % azot i 21% tlen (+/- 5%).

- Wykonawca musi do każdej dostawy dołączyć atesty, świadectwa badania jakości lub inne dokumenty potwierdzające, że parametry dostarczanego przedmiotu zamówienia spełniają parametry opisane powyżej przez Zamawiającego.

- W zadaniu nr 1 Zamawiający informuję, że posiada 30 szt. butli tlenowych 2l, które będą podlegać wymianie przy kolejnych wymianach. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość dostaw tlenu medycznego w innych butlach pod warunkiem ich kompatybilności mocowania 
z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami typu Oxylog 2000 Plus. Jeśli wystąpi konieczność większej ilości butli Wykonawca dostarczy dodatkowe butle w cenie gazu. Wykonawca przy każdorazowym napełnianiu butli Zamawiającego sprawdzi sprawność techniczną butli.

- Dla zadania nr 2 Wykonawca zapewni dostawę gazów w swoich butlach, wliczając cenę dzierżawy butli w cenę gazu. Dwutlenek węgla będzie służyć do krioterapii w butlach 7,5 kg i laparoskopii 
w butlach 3 kg.  Zapotrzebowanie w proporcjach około 91% dla krioterapii i 9% dla laparoskopii.

- W zadaniu nr 3 Zamawiający jest w posiadaniu zbiornika 6 m3 dla którego Wykonawca będzie dostarczał skroplone powietrze.

- Zamawiający zaznacza, iż podane ilości asortymentu, w terminie obowiązywania umowy, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu wg faktycznych potrzeb Zamawiającego. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową.

- Dzierżawa zbiornika na tlen ciekły:

a) Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność dokona montażu i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą, a także instalacją towarzyszącą;

b) dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje także demontaż po zakończeniu terminu umowy w wyznaczonym terminie na koszt Wykonawcy

c) w trakcie okresu dzierżawy serwis zbiornika wraz z instalacją rozprężającą, stacją redukcji będzie prowadzony przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy, a w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu na czas naprawy zbiornika w ciągu 24 h;

d) wszelkie sprawy związane z odbiorem zbiornika przez UDT jego konserwacje, utrzymanie
w należytym stanie technicznym, okresowe przeglądy, usuwanie awarii, legalizacje itp. przez cały okres trwania dzierżawy należą do Wykonawcy - właściciela zbiornika;

e) zbiornik oraz pozostałe urządzenia powinny być oznaczone znakiem CE zgodnie z Dyrektywą Europejska 93/42/EEC, układ połączeń wykonany zgodnie z normą PN -EN 7396-1;

f) Wykonawca zapewni dokumentację Techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego w zakresie obsługi zbiornika;

g) zbiornik musi odpowiadać wymiarom istniejącego stanowiska w miejscu przewidzianego dla tego zbiornika, możliwość wizji lokalnej;

h) do czasu zamontowania zbiornika Wykonawca zabezpieczy dostawę tlenu medycznego w butlach wraz z osprzętem niezbędnym do właściwego użytkowania (m.in. reduktory, złączki itp.). Zamawiający pokryje koszt tlenu medycznego w butlach według ceny przekalkulowanej z ceny tlenu ciekłego podanej w ofercie przetargowej w formularzu cenowym bez kosztów transportu i dzierżawy butli.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

a) miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego;

b) dostawa ciekłego tlenu musi odbywać się w sposób zapewniający ciągłość zasilania ciekłym tlenem istniejących, pracujących urządzeń Zamawiającego, od momentu zamontowania nowego zbiornika do chwili demontażu;

c) skroplony tlen medyczny i skroplone powietrze do zbiornika dostarczane będzie każdorazowo przy pomocy specjalistycznego transportu, tzw. cysterny wraz z tankowaniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo kontroli jakości;

d) Wykonawca gwarantuje bezpłatny, całodobowy serwis techniczny zbiornika na ciekły tlen wraz z instalacją rozprężającą. W przypadku awarii w/w urządzeń zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu na czas naprawy zbiornika;

e) Zamawiający wymaga dokonywania napraw, przeglądów technicznych, konserwacji, wymiany części uszkodzonych i zużywalnych na koszt Wykonawcy w okresie trwania umowy;

f) Wykonawca zapewnia ze swojej strony całodobową możliwość kontaktu z wyznaczoną osobą do zgłoszenia uwag i awarii technicznych;

g) Wykonawca deklaruje się usuwać stwierdzone wady w zbiorniku na ciekły tlen niezwłocznie w momencie uzyskania wiadomości o ich istnieniu. Usterki występujące w elementach wyposażenia technicznego Wykonawca zobowiązuje się usunąć niezwłocznie.

h) Po zakończeniu umowy Zmawiający jest zobowiązany zwrócić butle i zbiornik w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy, w terminie tym nie będzie naliczana opłata z dzierżawę.

- Parametry techniczno-eksploatacyjne zbiornika:

a) zbiornik stojący o pojemności 6000 litrów ± 10%, składający się z izolowanego próżniowo podwójnego zbiornika (zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali chromowo-niklowej o odpowiedniej ciągłości niskiej temperatury, zbiornik zewnętrzny ze stali konstrukcyjnej w pełni z automatyzowaną instalacją z armaturą, urządzeniami regulującymi i miernikami);

b) stopień napełnienia zbiornika 95%;

c) maksymalne cieśninie robocze 18-37 bar (zgodnie z wymogami UDT);

d) miernik poziomu ciśnienia;

e) wydajność - 80 m3/h;

f) wskaźnik napełnienia;

g) wskaźnik informujący o konieczności dopełnienia zbiornika;

h) parownica;

i) automatyczna grupa przyłączeniowa;

- Wykonawca zapewni okres gwarancji dotyczący przydatności do użytkowania gazów medycznych minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia.

- Wszystkie zakupione wyroby, usługi, materiały eksploatacyjne i inne środki konieczne do realizacji zadań SPS ZOZ muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także Ochrony Środowiska, BHP, OC, Ppoż., Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa żywności.

ROZDZIAŁ II

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację dostawy najpóźniej w ciągu 96 godz. po zgłoszeniu zamówienia do magazynu Zamawiającego, od godziny 7:25 do godziny 15:00.

- Terminy dostaw będą każdorazowo uzgadniane.

- Bezpośrednio przed każdą dostawą przedstawiciel Zamawiającego określi e-mailem lub faksem rodzaj i ilość zamawianego towaru.

- Zamawiający wskazuje następującą osobę pełniącą nadzór nad realizacją umowy: p. o. Kierownika Działu Technicznego -  Daniel Mejna lub inna upoważniona osoba.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dostarczenia:

  - zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym:

    - świadectwa dopuszczające dany produkt do obrotu:

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych świadectwami dopuszczającymi do obrotu są:

      - deklaracja zgodności CE wytwórcy (dla wszystkich klas wyrobu medycznego)

      - certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (dotyczy klas wyrobu medycznego określonych w art. 29 ust. 5 ustawy o Wyrobach Medycznych)

- aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. nr 140 poz. 1171, Dz. U. z 2005 r. nr 2 poz. 8) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r.  w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U.  z 2002 r. nr 142 poz. 1194)

- Oświadczenie Wykonawcy, że będzie dostarczał gazy medyczne w butlach posiadających aktualne świadectwo legalizacji.

Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa  w ust 1 pkt 1 rozdziału III SIWZ złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.

W przypadku kiedy wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych w związku z czym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych w punkcie 1).

ROZDZIAŁ IV

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

- W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został określony w rozdziale III pkt 1 niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ.

- W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, należy złożyć wraz z ofertą następujące  dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SIWZ

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informację o tym że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 6 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis ust. 7 powyżej stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

ROZDZIAŁ V

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były przekazywane pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane faxem lub drogą elektroniczną fakt ich otrzymania zostanie niezwłocznie potwierdzony na żądanie każdej ze stron.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający prosi, aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień wysyłali również treść pytań w wersji elektronicznej edytowalnej na adres poczty elektronicznej zampub@szpital-lebork.com.pl

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

- w sprawach formalno – prawnych: Leszek Kaiser, Anna Liszniańska, Małgorzta Lipska– 
fax 0-59 8635 249 w godz. 7:25 – 15:00, e-mail: zampub@szpital-lebork.com.pl

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: p o. Kierownika Działu Technicznego – Daniel Mejna lub inna upoważniona osoba.

- Zgodnie z § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu niezwłocznie na wniosek Wykonawcy. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

- Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego lub przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca.

- Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

ROZDZIAŁ VI

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 4 000,00 zł.

Zadanie nr 2 –  400,00 zł.

Zadanie nr 3 – 1000,00 zł.

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek: 34 1240 3800 1111 0010 6434 1782       z dopiskiem „SPS ZOZ w Lęborku – wadium, Dostawa gazów medycznych i technicznych”. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

  - Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Zamawiającego i dołączone do oferty.

  - Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 6 i 7 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 7 i 8 poniżej.

  - Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  - Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Zamawiający zwróci wadium dla wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ VII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 powyżej, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ VIII

WSPÓLNY UDZIAŁ WYKONAWCÓW

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IV ust. 2 SIWZ winny być złożone przez każdego Wykonawcę.

- Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. IV ust. 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający  się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.

- Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. W dokumencie tym powinni być ujęci wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ IX

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Nie załączenie do oferty Arkusza asortymentowo – cenowego będzie podstawą do odrzucenia oferty.

- Do oferty należy dołączyć oświadczenie i dokumenty wymienione w Rozdziale III i IV SIWZ oraz ewentualne pełnomocnictwa.

- Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca stworzenie spisu treści.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone 
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

- Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego. 
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis:

„Oferta na przetarg nieograniczony na dostawy gazów medycznych i technicznych

wraz z dzierżawą zbiornika i butli.

Znak sprawy ZP-PN/53/16. Nie otwierać przed 28.06.2016 r. godz. 13:00”.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w ust. 9 powyżej, z dopiskiem „Zmiana oferty”.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca w przypadku zastrzeżenia określonych części oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu
o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zaleca się również, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.

- Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ X

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę w zamkniętej, opisanej kopercie należy złożyć do dnia 28.06.2016 r. do godz. 12.00 
w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork.

- Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienie odwołania. Na żądanie wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się 
w siedzibie zamawiającego dnia 28.06.2016 r. o godz. 13:00.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XI

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena za przedmiot oferty musi zawierać koszty transportu do miejsca przeznaczenia towaru, ubezpieczenia towaru, opłat pośrednich (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji, koszty załadunku i rozładunku), opłat celnych, rabatów cenowych (uwzględnionych w cenie jednostkowej), podatku VAT.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

- Wykonawca powinien skalkulować cenę do miejsca dostawy, w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia.

- Sposób obliczenia ceny: wartości w poszczególnych pozycjach powinny zostać obliczone zgodnie ze wzorem:

- cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

- cena jednostkowa netto x stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto

- cena jednostkowa brutto x ilość  = wartość brutto

Wartość zadania netto to suma wartości netto poszczególnych pozycji w danym zadaniu.

Wartość zadania brutto to suma wartości brutto poszczególnych pozycji w danym zadaniu.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, Zamawiający przyjmie, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XII

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w SIWZ.

- Kryteria oceny ofert:

- Cena 95% - maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący najniższą wartość zamówienia (zadania) brutto. Punkty będą liczone wg wzoru:

Cn- najniższa cena zaoferowana w zadaniu, Co- cena rozpatrywanej oferty

- Termin dostawy 5%  – będzie obliczany wg podanych niżej progów:

Punktacja za termin dostawy

dla zadania nr 1 i 3

poniżej 72 godz. – 5 pkt

od 73 godz. do 96 godz. – 1 pkt

dla zadania nr 2

poniżej 48 godz. – 5 pkt

od 49 godz. do 76 godz. – 1 pkt

- Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (Cena oferty i terminu dostawy). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w obu kryteriach.

ROZDZIAŁ XIII

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zamawiający przewiduje przekazanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wykonawcom faxem, w związku z czym Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy pzp i art. 94 ust. 3 wraz z lit a.

- Umowa wraz z załącznikami podpisana przez Zamawiającego zostanie przesłana Wykonawcy 
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach listem poleconym. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest odesłać Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy z załącznikami w terminie 
7 dni od otrzymania umowy.

ROZDZIAŁ XIV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XV

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY – WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

#### ROZDZIAŁ XVI

#### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pośrednictwem faksu lub droga elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

- Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Załącznik nr 1 do SWIZ

OFERTA

………………………………………………...…………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………..………………………………………

adres

………………………..………………………………………………..………………………….……

Regon/NIP

……………………………………………………………………...……………………….……………

telefon, faks, e-mail

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Juliana Węgrzynowicza 13

84-300 Lębork

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zamówienia na dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli do SPS ZOZ w Lęborku:

- SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

- Zadanie nr 1 za wartość netto: ..........................., co stanowi wartość brutto:..............................

słownie: .................................................................................., w tym podatek VAT ............................zł

w tym:

a) tlen medyczny ciekły 146 000 kg

za wartość netto ………………….….zł +…...% VAT, co stanowi wartość brutto……………..….zł

b) tlen medyczny sprężony w butlach 2 L 144 m3

za wartość netto ………………….zł +…...% VAT, co stanowi wartość  brutto…………......…….zł

c) tlen medyczny sprężony w butlach 10 L 400 m3

za wartość netto ………………….zł +…...% VAT, co stanowi wartość  brutto…………......…….zł

d) tlen medyczny sprężony w butlach 40 L  192 m3

za wartość netto …………….….zł +…...% VAT, co stanowi wartość brutto……………..……….zł

e) dzierżawa (24 miesiące) zbiornika na tlen medyczny ciekły o poj. 6 m3

za wartość netto …………..….….zł +…..% VAT, co stanowi wartość brutto…………….……….zł

f) dzierżawa butli na tlen medyczny sprężony 40 L - 6 szt. 4 380 butlodni

za wartość netto …..…….……….zł +…..% VAT, co  stanowi wartość brutto…………………….zł

g) dzierżawa butli na tlen medyczny sprężony 10 L - 44 szt. 32 120 butlodni

za wartość netto ………………….zł +…..% VAT, co stanowi wartość brutto…………….……….zł

- Zadanie nr 2 za wartość netto: ............................., co stanowi wartość brutto:...........................

słownie: .................................................................................., w tym podatek VAT ............................zł

w tym:

- dwutlenek węgla medyczny 4000 kg

za wartość netto ……………….….zł +…..% VAT, co stanowi wartość brutto……………..….zł

- tlen techniczny 12,80 m3

za wartość netto …………….…….zł +…..% VAT, co stanowi wartość brutto……………..….zł

- acetylen  12 kg

za wartość netto …………….…….zł +…..% VAT, co stanowi wartość brutto…………..…….zł

- gaz propan – butan 200 kg

za wartość netto ……………….….zł +…..% VAT, co stanowi wartość brutto………………..…….zł

- Zadanie nr 3 za wartość netto: ............................., co stanowi wartość brutto:...........................

słownie: .................................................................................., w tym podatek VAT ............................zł

w tym:

  - skroplone powietrze 50 000 kg

za wartość netto ……………….….zł +…..% VAT, co stanowi wartość brutto……………..….zł

W załączeniu wypełniony arkusz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 5)

- Oferowany termin dostawy – do ............ godzin.

- Oświadczamy, że oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę określoną w punkcie I formularza ofertowego. Termin wykonania zamówienia: dostawy sukcesywne w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- W rozliczeniach będzie obowiązywać termin płatności za dostawę odczynników, który wynosi 60 dni od daty dostarczenia faktury.

- Informuje, iż wybór oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

    - nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: …………………………………………………………….

    - Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………………………………...

- Jednocześnie oświadczam, że:

- zapoznałem się i akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ, w tym postanowienia Wzoru umowy;

- uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że swoje dane osobowe udostępniamy dobrowolnie w celu uczestnictwa w procesie zamówień publicznych realizowanych przez SPS ZOZ i mamy prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13.

- Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

- Informuje, iż wybór oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

    - nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: …………………………………………….……………….

    - Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: …………………………….………….…...

- Oświadczamy, że dostarczany gaz medyczny w butlach posiada aktualne świadectwo legalizacji.

- Oświadczamy, że posiadamy / nie posiadamy* certyfikatu ISO 9001:2009.

- Wadium w kwocie  .....................  zł (słownie: …………………………………….………………..) zostało wniesione w dniu ................................. w formie ....................................................................

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek nr:

……………………………………………………………………………………………………….

(kopia dowodu wniesienia wadium dołączona do oferty)

- Oświadczamy, że zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:  .……………………………………….

- Kontakt:

- nr tel.: ……………………………..………....

- nr fax: …………………………….……..

- adres e-mail: …………………………….

* niepotrzebne skreślić

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli do SPS ZOZ w Lęborku, oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli do SPS ZOZ w Lęborku oświadczam, że:

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 4

Wzór umowy nr ......../PN/16

zawarta w dniu  ....... 2016r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 
w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ 
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009022, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez Dyrektora Lidię Kodłubańską, a … z siedzibą w …, ul. … wpisanym do … prowadzonego przez … pod numerem …, Regon …, NIP …,  zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez  ......................................... w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego sukcesywnie gazy medyczne i techniczne wyszczególnione w Arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

- Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu zbiornik o poj. 6 m3 na tlen medyczny ciekły oraz butle na tlen medyczny sprężony w ilości 50 szt. na zasadach opisanych w formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej umowy (dotyczy zad. 1).

- Zamawiający zaznacza, iż podane ilości gazów w terminie obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach cen ofertowych wg faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową.

- tlen medyczny o zawartości tlenu ≥ 99,5 % w fazie gazowej i zawartości wilgoci ≤ 30 ppm,

- tlen ciekły medyczny o zawartości tlenu ≥ 99,5 % w fazie gazowej i zawartości wilgoci ≤ 2 ppm,

- dwutlenek węgla medycznego o masie cząsteczkowej ≥ 44,0 g/mol,

- skroplone powietrze 79 % azot i 21% tlen (+/- 5%).

- Wykonawca musi do każdej dostawy dołączyć atesty, świadectwa badania jakości lub inne dokumenty potwierdzające, że parametry dostarczanego przedmiotu zamówienia spełniają parametry opisane powyżej przez Zamawiającego.

- W zadaniu nr 1 Zamawiający informuję, że posiada 30 szt. butli tlenowych 2l, które będą podlegać wymianie przy kolejnych wymianach. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość dostaw tlenu medycznego w innych butlach pod warunkiem ich kompatybilności mocowania z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami typu Oxylog 2000 Plus. Jeśli wystąpi konieczność większej ilości butli Wykonawca dostarczy dodatkowe butle w cenie gazu. Wykonawca przy każdorazowym napełnianiu butli Zamawiającego sprawdzi sprawność techniczną butli.

- Dla zadania nr 2 Wykonawca zapewni dostawę gazów w swoich butlach, wliczając cenę dzierżawy butli w cenę gazu. Dwutlenek węgla będzie służyć do krioterapii w butlach 7,5 kg i laparoskopii w butlach 3 kg.  Zapotrzebowanie w proporcjach około 91% dla krioterapii i 9 % dla laparoskopii.

- W zadaniu nr 3 Zamawiający jest w posiadaniu zbiornika 6 m3 dla którego Wykonawca będzie dostarczał skroplone powietrze.

- Zamawiający zaznacza, iż podane ilości w asortymentu, w terminie obowiązywania umowy, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu wg faktycznych potrzeb Zamawiającego. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową.

- Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw podanych w SIWZ oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.

- Dzierżawa zbiornika na tlen ciekły:

a) Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność dokona montażu i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą, a także instalacją towarzyszącą;

b) dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje także demontaż po zakończeniu terminu umowy w wyznaczonym terminie na koszt  Wykonawcy

c) w trakcie okresu dzierżawy serwis zbiornika wraz z instalacją rozprężającą, stacją redukcji będzie prowadzony przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy, a w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu na czas naprawy zbiornika w ciągu 24 h;

d) wszelkie sprawy związane z odbiorem zbiornika przez UDT jego konserwacje, utrzymanie w należytym stanie technicznym, okresowe przeglądy, usuwanie awarii, legalizacje itp. przez cały okres trwania dzierżawy należą do Wykonawcy - właściciela zbiornika;

e) zbiornik oraz pozostałe urządzenia powinny być oznaczone znakiem CE zgodnie z Dyrektywą Europejska 93/42/EEC, układ połączeń wykonany zgodnie z normą PN -EN 7396-1;

f) Wykonawca zapewni dokumentację Techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego w zakresie obsługi zbiornika;

g) zbiornik musi odpowiadać wymiarom istniejącego stanowiska w miejscu przewidzianego dla tego zbiornika, możliwość wizji lokalnej;

h) do czasu zamontowania zbiornika Wykonawca zabezpieczy dostawę tlenu medycznego w butlach wraz z osprzętem niezbędnym do właściwego użytkowania (m.in. reduktory, złączki itp.). Zamawiający pokryje koszt tlenu medycznego w butlach według ceny przekalkulowanej z ceny tlenu ciekłego podanej w ofercie przetargowej w formularzu cenowym bez kosztów transportu i dzierżawy butli.

- Warunki realizacji przedmiotu umowy:

a) miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego;

b) dostawa ciekłego tlenu musi odbywać się w sposób zapewniający ciągłość zasilania ciekłym tlenem istniejących, pracujących urządzeń Zamawiającego, od momentu zamontowania nowego zbiornika do chwili demontażu;

c) skroplony tlen medyczny i skroplone powietrze do zbiornika dostarczane będzie każdorazowo przy pomocy specjalistycznego transportu, tzw. cysterny wraz z tankowaniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo kontroli jakości;

d) Wykonawca gwarantuje bezpłatny, całodobowy serwis techniczny zbiornika na ciekły tlen wraz z instalacją rozprężającą. W przypadku awarii w/w urządzeń zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu na czas naprawy zbiornika;

e) Zamawiający wymaga dokonywania napraw, przeglądów technicznych, konserwacji, wymiany części uszkodzonych i zużywalnych na koszt Wykonawcy w okresie trwania umowy;

f) Wykonawca zapewnia ze swojej strony całodobową możliwość kontaktu z wyznaczoną osobą do zgłoszenia uwag i awarii technicznych;

g) Wykonawca deklaruje się usuwać stwierdzone wady w zbiorniku na ciekły tlen niezwłocznie w momencie uzyskania wiadomości o ich istnieniu. Usterki występujące w elementach wyposażenia technicznego Wykonawca zobowiązuje się usunąć niezwłocznie.

h) Po zakończeniu umowy Zmawiający jest zobowiązany zwrócić butle i zbiornik w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy, w terminie tym nie będzie naliczana opłata z dzierżawę.

- Parametry techniczno-eksploatacyjne zbiornika:

a) zbiornik stojący o pojemności 6000 litrów ± 10%, składający się z izolowanego próżniowo podwójnego zbiornika (zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali chromowo-niklowej o odpowiedniej ciągłości niskiej temperatury, zbiornik zewnętrzny ze stali konstrukcyjnej w pełni z automatyzowaną instalacją z armaturą, urządzeniami regulującymi i miernikami);

b) stopień napełnienia zbiornika 95%;

c) maksymalne cieśninie robocze 18-37 bar (zgodnie z wymogami UDT);

d) miernik poziomu ciśnienia;

e) wydajność - 80 m3/h;

f) wskaźnik napełnienia;

g) wskaźnik informujący o konieczności dopełnienia zbiornika;

h) parownica;

i) automatyczna grupa przyłączeniowa;

- Wykonawca zapewnia okres gwarancji dotyczący przydatności do użytkowania gazów medycznych minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia.

- Wszystkie zakupione wyroby, usługi, materiały eksploatacyjne i inne środki konieczne do realizacji zadań SPS ZOZ muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także Ochrony Środowiska, BHP, OC, Ppoż., Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa żywności.

§ 2

  - Przedmiot umowy będzie sukcesywnie dostarczany do Zamawiającego przez 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  - Termin dostawy…………… do …...... godzin od podpisania umowy.

  - Bezpośrednio przed każdą dostawą przedstawiciel Zamawiającego określi e-mailem lub faksem rodzaj i ilość zamawianego towaru. Terminy dostaw będą każdorazowo uzgadniane.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację dostawy w ciągu 24h po zgłoszeniu zamówienia do magazynu Zamawiającego, od godziny 7:25 do godziny 15:00.

  - Zamawiający wskazuje następującą osobę pełniącą nadzór nad realizacją umowy: p.o. Kierownika Działu Technicznego – Daniel Mejna lub inna upoważniona osoba.

  - Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne wymienione w § 1 ust. 1 umowy:

- są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876) z późniejszymi zmianami.

- spełniają wymagania określone w cytowanej ustawie dla wyrobów medycznych, w tym wymagania zasadnicze oraz dla wprowadzenia go jako wyrobu medycznego do obrotu,

- posiadają dokumenty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  - Wykonawca zapewni odbiór i utylizację opakowań po substancjach  zaklasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z   2001r. Nr 63, poz.   638 z późn. zmianami) na własny koszt.

§ 3

- Wykonawca powierza / nie powierza* wykonanie części robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną.

- Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

* niepotrzebne skreślić

§ 4

- Ogólną wartość zamówienia netto ustala się na ...................... zł, a brutto na .............. zł, słownie: .............................................................................................................................................................

- Wykonawca zobowiązuje się nie podwyższać cen przez okres obowiązywania umowy.

- W przypadku okresowych promocji lub rabatów na wyroby objęte umową przetargową Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania warunków promocyjnych.

§ 5

- Strony ustalają, że płatność będzie zrealizowana przelewem bankowym po zrealizowaniu zamówienia na podstawie wystawionej faktury Wykonawcy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.

- Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktury będą wystawiana raz w miesiącu, według faktycznego zużycia gazów oraz dzierżawy zbiornika i butli, z rozbiciem na asortyment.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej od nieuregulowanych należności wyłącznie po upływie terminu płatności przewidzianego umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do nie przelewania wierzytelności wynikających z tytułu zawartej umowy na rzecz innych podmiotów oraz nie zawierania umów poręczenia bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość, ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczanego towaru objętego każdym jednostkowym zamówieniem.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczany asortyment jest zgodny z załącznikiem nr 5 stanowiący arkusz asortymentowo-cenowym.

- W przypadku ujawnienia braków ilościowych lub wad jakościowych towaru, Zamawiający natychmiast zawiadamia pisemnie Wykonawcę o wadach i brakach ilościowych sporządzając komisyjny protokół.

- W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie maksymalnie 10 dni od otrzymania zawiadomienia na piśmie.

- Jeżeli Wykonawca nie uwzględni braków ilościowych lub wad jakościowych wymienionych w protokole, o którym mowa w ust. 3, zobowiązany jest na piśmie przedstawić swoje stanowisko. Nie wstrzymuje to jego obowiązku określonego w ust. 4.

§ 7

      - Wykonawca powierza / nie powierza∗ wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

      - W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

§ 8

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez jej wypowiedzenia w przypadku  zaistnienia następujących okoliczności:

1)   trzykrotna zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,

  - jednorazowa rażąca zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy, rozumiana jako okres przekraczający 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego

  - trzykrotnej pisemnej i nieskutecznej reklamacji Zamawiającego dotyczącej jakości dostarczanych towarów, w szczególności gdy trzykrotna reklamacja złożona przez Zamawiającego będzie dotyczyła produktów z tej samej pozycji arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik do oferty oraz umowy.

§ 9

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdorazową zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki,

- za każdorazową odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i ewentualną różnicą cen obciąży Wykonawcę,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych pozyskanych 
lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie w okresie obowiązywania niniejszej umowy ani po jej ustaniu: przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać danych osobowych osobom nieuprawnionym oraz, że informacje takie zostaną wykorzystane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych 
lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2135) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz zgodnie z regulacjami o charakterze wewnętrznym w tym przedmiocie, obowiązującymi w jednostce Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymagań technicznych odpowiednich dla urządzeń 
i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, na których będą przetwarzane dane osobowe pozyskane lub udostępnione w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2135) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym z umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub posłużeniem się dokumentami, które są nośnikiem danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia oraz stałej aktualizacji imiennych upoważnień pracowników wyznaczonych przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji niniejszej umowy i niezwłocznego przekazywania ich do Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę przy udziale osób trzecich, postanowienia ustępów poprzedzających rozciągają się również na te osoby, przy czym Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy pzp.

- Zmiana istotnych postanowień Umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach:

- zamawiający przewiduje zmianę terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości do dnia jej zakończenia. Umowa zostanie przedłużona do wykorzystania jej wartości.

- zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

- przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczególności jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,

- zmiany w zakresie Przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa,

- zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.

- Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

- Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie zmienione, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy z załączeniem odpowiednich dowodów uzasadniających zasadność zmiany. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu.

- Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej obowiązywać będzie od chwili wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa determinujących tą zmianę.

§ 13

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 14

W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012, Nr 123, poz. 741), Szpital jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Szpitala podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

§ 15

W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zwrócą się do właściwego rzeczowo sądu powszechnego wg siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

# Zamawiający								Wykonawca

Załącznik nr 6

Informacja

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

(art. 26 ust. 2d ustawy Pzp)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy gazów medycznych 
i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli do SPS ZOZ w Lęborku, oświadczamy, że:*

- Nie należymy do grupy kapitałowej

- Należymy do grupy kapitałowej

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej na odrębnym dokumencie.

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………

(…)

*odpowiednie zakreślić lub podkreślić

| Osoby upoważnione do podpisania informacji w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

# Footnotes

Odpowiednie zakreślić lub podkreślić. W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wypełnić pozycję 1) i 2) w pkt 5 oferty.

Odpowiednie zakreślić lub podkreślić. W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wypełnić pozycję 1) i 2) w pkt 5 oferty.

∗	 niewłaściwe skreślić

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)