## Załącznik nr 5 do SIWZ

## Zadanie nr 1

Aparat do znieczulenia odcinkowego – szt. 1

Wykonawca/Producent .................................................

Nazwa-model/typ .........................................................

Numer katalogowy .......................................................

Kraj pochodzenia .........................................................

Rok produkcji 2016

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czynnik roboczy sprężone powietrze | TAK |  |
| 2. | Ciśnienie zasilania 0.2:-1 MPa | TAK |  |
| 3. | Świetlny wskaźnik obecności ciśnienia | TAK |  |
| 4. | Ciśnienie wyjściowe (dwa niezależne wejścia) 0 – 500 mmHg | TAK |  |
| 5. | Pomiar czasu stoper z dźwiękową sygnalizacją czasu, zasilanie bateryjne | TAK |  |
| 6. | Wymiary 22x20x20cm (+/- 5 cm) | TAK |  |
| 7. | Masa 4,2 kg (+/- 0,5 kg) | TAK |  |
| 8. | Gwarancja nie mniejsza niż 24 miesiące | TAK |  |
| 9. | Opaska zaciskowa podwójna 60x15cm (+/- 0,5 cm) | TAK |  |
| 10. | Statyw przewoźny do zasilacza | TAK |  |
| 11. | Bez konieczności podłączania do zasilania elektrycznego zewnętrznego | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem 
w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |