## Zadanie nr 1                                                                                                                   Załącznik nr 5 do SIWZ

Ssak endoskopowy – szt. 1

Wykonawca/Producent .................................................

Nazwa-model/typ .........................................................

Numer katalogowy .......................................................

Kraj pochodzenia .........................................................

Rok produkcji  - 2016 r.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| SSAK ENDOSKOPOWY |
| 1. | Konstrukcja do ustawienia na wózku endoskopowym | TAK |  |
| 2. | Wysokie podciśnienie -95 kPa/-713 mmHg | TAK |  |
| 3. | Zestaw bezpieczeństwa, zabezpieczający przed przelaniem | TAK |  |
| 4. | Urządzenie wyposażone we wbudowany próżniomierz | TAK |  |
| 5. | Urządzenie posiada regulator podciśnienia | TAK |  |
| 6. | Przepływ ssaka o wydajności nie mniejszej niż 45 litrów/minutę | TAK |  |
| 7. | Zasilanie 230 V gniazdo kompatybilne z wózkiem endoskopowym | TAK |  |
| 8. | Możliwość stosowania słojów wielorazowych oraz wkładów jednorazowych | TAK |  |
| 9. | Okres gwarancji nie mniejszy niż 24 miesiące | TAK |  |
| 10. | Sprzęt kompatybilny z procesorem obrazu firmy Olympus Polska Sp. z o.o. | TAK |  |
| DODATKOWE ELEMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SSAK ENDOSKOPOWY |
| 11. | Rurka łącząca ssak z endoskopem o długości min. 2 metry | TAK |  |
| 12. | Pojemnik wielorazowy | TAK |  |
| 13. | Pojemniki uniwersalny | TAK |  |
| ELEMENTY ZUŻYWALNE |
| 14. | Wkłady jednorazowe 20 sztuk | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będziet potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |