SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13

TEL/FAX 059 86 35 249,

NIP: 841-14-61-899, REGON: 770901505

Znak sprawy: ZP-PN/UE/47/16                                                                     Lębork, dn. 31.10.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

ZAKUP I DOSTAWY ODCZYNNIKÓW

IMMUNO - BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ  ZINTEGROWANEGO SYSTEMU

IMMUNOCHEMICZNO – BIOCHEMICZNEGO

(CPV 33.69.62.00 -7; CPV 38.43.45.20 -7)

postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy                                           z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.).

Specyfikację zatwierdza: ______________________________

ROZDZIAŁ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań immuno-biochemicznych oraz dzierżawa zintegrowanego systemu immunochemiczno-biochemicznego do Magazynu Techniczno-Medycznego dla Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                        w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik 
nr 4 do SIWZ oraz Zestawienie warunków granicznych Zintegrowanego systemu immuno                      – biochemicznego – Załącznik nr 5 do SIWZ będące integralną częścią niniejszej specyfikacji (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych analizatora spowoduje odrzucenie oferty). Wypełnione załączniki należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Zamawiający zaznacza, iż podane w Arkuszu asortymentowo-cenowym ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 36 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 80% ilości produktów określonych 
w zadaniu. Pozostałe 20% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów                      do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową.

- Wszystkie zakupione wyroby, usługi, materiały eksploatacyjne i inne środki konieczne                        do realizacji zadań SPS ZOZ muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także Ochrony Środowiska, BHP, OC, Ppoż., Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa żywności.

- Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne wymienione w § 1 ust. 1 umowy:

- są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późniejszymi zmianami),

- spełniają wymagania określone w cytowanej ustawie dla wyrobów medycznych, w tym wymagania zasadnicze oraz dla wprowadzenia go jako wyrobu medycznego do obrotu,

- posiadają dokumenty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Informacje i wymagania dodatkowe:

- Wykonawca zapewni co najmniej 3 miesięczny termin ważności odczynników od daty dostarczenia. Termin trwałości odczynnika w części immunochemicznej, z uwagi na jego zamienne przechowywanie na pokładzie analizatora i w lodówce, dla testów wykonywanych w niewielkich ilościach tj. 800 i mniej w okresie 36 miesięcy, wynikać może z terminu trwałości podanego na opakowaniu.

- Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wprowadzeniu do obrotu odpowiedników odczynników o lepszych, niż preparaty będące przedmiotem zamówienia, właściwościach jakościowych lub technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z odczynnikami materiały zużywalne niezbędne                  do prawidłowej pracy analizatora.

- Wykonawca zapewni bezpłatny montaż oraz uruchomienie sprzętu w miejscu użytkowania tj. Laboratorium Analityczne w SPS ZOZ w Lęborku.

- Wykonawca zapewni sprzęt kompletny, który po zainstalowaniu będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), oznakowany, posiadający niezbędne instrukcje, paszporty techniczne, gwarancje i dokumentację w języku polskim oraz właściwe opakowanie.

- Wykonawca uwzględni w ofercie: materiały kalibracyjne w ilościach niezbędnych do kalibracji zgodnie z zaleceniami producenta odczynników.

- Wykonawca w ofercie uwzględni: stabilność odczynników na pokładzie po otwarciu.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej konserwacji, wymiany filtrów w stacji uzdatniania wody zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wykonawca dostarczający urządzenie udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji                                     na analizator Zintegrowanego Systemu Immunochemiczno – Biochemicznego licząc od daty jego uruchomienia.

- Wykonawca zapewni szkolenie personelu Zamawiającego, na koszt własny, dla lekarzy oraz dla personelu medycznego, udokumentowane stosownym zaświadczeniem potwierdzonym podpisem uczestników. Ponadto  szkolenie pracowników Działu Technicznego w zakresie konserwacji sprzętu i podstawowej diagnostyki usterek zgodnie z instrukcją obsługi, udokumentowane stosownym zaświadczeniem (np. certyfikatem) potwierdzonym podpisem uczestników.

- Wymagane warunki gwarancji i serwisu w okresie gwarancyjnym:

  - Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji zapewnia bezpłatny serwis techniczny                         i aplikacyjny przez cały okres trwania umowy – wszystkie koszty związane z naprawami, wymianą podzespołów, okresowych przeglądów technicznych oraz wszystkie części                           i akcesoria nieuwzględnione w arkuszu asortymentowo – cenowym. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do podania wykazu części zużywalnych podlegających wymianie podczas przeglądu serwisowego.

  - przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy aparatu w razie awarii oraz dostaw części i akcesoriów niezbędnych do usunięcia usterki.

  - w przypadku awarii, przystąpienie do usunięcia usterki  w terminie do 48 godzin,                        od momentu zgłoszenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, w dni robocze                od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  - czas naprawy gwarancyjnej nie dłużej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku                          z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego. W przypadku konieczności zastosowania części zamiennych czas naprawy gwarancyjnej nie dłużej niż 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas naprawy gwarancyjnej nie dłużej niż 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego.

  - nieograniczona możliwość zgłaszania awarii przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, drogą telefoniczną, faksową lub elektroniczną przez 24 h/dobę.

- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:

  - mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego                         i wywołane nimi wady;

  - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

  - zdarzeń losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

- Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie 2 tygodni wydzierżawionego analizatora, oraz bezpłatnej instalacji, uruchomienia analizatora, dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej i bezpłatnego przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego                  w terminie 7 dni po jego dostarczeniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji opakowań po substancjach zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na swój koszt zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach  opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).

- Minimalny termin płatności za dostawę odczynników wymagany przez Zamawiającego                              to 60 dni od daty dostarczenia faktury.

- Zamawiający będzie płacił Wykonawcy miesięczny czynsz za dzierżawę analizatora w terminie                   21 dni od otrzymania faktury lub 60 dni od otrzymania faktury.

- Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wprowadzeniu do obrotu odpowiedników odczynników o lepszych, niż preparaty będące przedmiotem zamówienia, właściwościach jakościowych lub technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy pierwszej dostawie w wersji elektronicznej na płycie CD karty charakterystyki substancji niebezpiecznych występujących w oferowanych odczynnikach oraz dokładny i czytelny opis przedmiotu zamówienia na opakowaniu, instrukcje, ulotki opisujące odczynniki w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w wersji elektronicznej każdą aktualizację kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego lub udostępniać 
i aktualizować niniejsze dokumenty na bieżąco, bezpośrednio przez Internet, udostępniając je ten sposób Zamawiającemu.

- W przypadku okresowych promocji lub rabatów na odczynniki objęte umową przetargową Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania warunków promocyjnych.

ROZDZIAŁ II

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy w tym dostawa analizatora w terminie do 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do Laboratorium Analitycznego.

- Dostawy odczynników będą realizowane do Magazynu Techniczno-Medycznego w terminie                   do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku w godzinach od 800-1400, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia zamówienia, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Terminy dostaw będą każdorazowo uzgadniane.

- Bezpośrednio przed każdą dostawą przedstawiciel Zamawiającego określi e-mailem lub faksem rodzaj i ilość zamawianych odczynników.

- Zamawiający wskazuje następującą osobę pełniącą nadzór nad realizacją umowy: Kierownik Laboratorium Analitycznego lub osoba upoważniona.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ust. 2 poniżej.

2.    Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ IV.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdziale III ust. 1, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,                      o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,                      że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu                   o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                        w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1)   informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)   zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)  oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5)   oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6)   oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

5.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4:

1)   pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2)   pkt 2 –3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6.  Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 6 odnośnie aktualności dokumentów stosuje się odpowiednio.

8.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9.  Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 6 zdanie pierwsze odnośnie aktualności dokumentu stosuje się.

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3 - 5, w formie elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3-5, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

13. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w ust. 2 oraz ust. 4.

14. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym:

    - świadectwa dopuszczające dany produkt do obrotu:

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych świadectwami dopuszczającymi do obrotu są:

      - deklaracja zgodności CE wytwórcy (dla wszystkich klas wyrobu medycznego);

      - certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (dotyczy klas wyrobu medycznego określonych w art. 29 ust. 5 ustawy o Wyrobach Medycznych);

- dowód powiadomienia lub zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o Wyrobach Medycznych;

    - aktualnych kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego;

W przypadku kiedy wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r.                         o wyrobach medycznych w związku z czym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy,               ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych w punkcie 1).

- szczegółowego opisu oferowanych wyrobów lub katalogu lub folderu potwierdzających,                   że zaoferowane wyroby są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, zawierające nazwę producenta, nazwę produktu lub numeru katalogowego, tak by możliwa była jego identyfikacja. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego  parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w szczegółowym opisie oferowanych wyrobów, katalogu lub folderze. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest w innym języku niż język polski, należy dołączyć tłumaczenia folderu oferowanego wyrobu na język polski. W przypadku, gdyby załączone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany na Załączniku                 nr 4 do SIWZ oraz Załączniku nr 5 do SIWZ należy tę rozbieżność wskazać                                i oświadczyć,  czy zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SIWZ.

Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust 3 pkt. 1 Rozdziału III SIWZ złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.

W przypadku kiedy wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby lecznicze, wyroby medyczne i wyroby biobójcze 
w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznym w związku z czym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych w ust 3 pkt. 1 Rozdziału III SIWZ.

15. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

ROZDZIAŁ V

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                 Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,                   A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                           Z WYKONAWCAMI

- Komisja przetargowa dopuszcza, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były przekazywane pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane faksem lub drogą elektroniczną fakt ich otrzymania zostanie niezwłocznie potwierdzony na żądanie każdej ze stron.

- Komisja przetargowa nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.

- W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SIWZ Komisja przetargowa prosi, aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień wysyłali również treść pytań w wersji elektronicznej edytowalnej na adres poczty elektronicznej: zampub@szpital-lebork.com.pl

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

- w sprawach formalno – prawnych: Leszek Kaiser, Anna Liszniańska, Małgorzata Lipska                                 – faks (59) 8635 249 w godz. 7:25 – 15:00, e-mail: zampub@szpital-lebork.com.pl

ROZDZIAŁ VI

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Przystępując do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium                             w wysokości: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium możne być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo                               – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy                   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                   (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
34 1240 3800 1111 0010 6434 1782 z dopiskiem „SPS ZOZ w Lęborku – wadium,  zakup 
i sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań immuno-biochemicznych oraz dzierżawa zintegrowanego systemu immunochemiczno-biochemicznego. ZP-PN/UE/47/16” do dnia 09.11.2016 r. do godziny 12:00. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

- Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy wnieść w oryginale do Zamawiającego 
do dnia 09.11.2016 r. do godziny 12:00 składając dokumenty w Kancelarii Sekretariatu                   SPS ZOZ w Lęborku w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „SPS ZOZ w Lęborku                          – wadium, wadium,  zakup i sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań immuno-biochemicznych oraz dzierżawa zintegrowanego systemu immunochemiczno-biochemicznego. ZP-PN/UE/47/16” - nie otwierać przed 09.11.2016 r. godz. 12:30”. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna.

- Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 7 i 8 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 7 i 8 poniżej.

- Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,    co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni                     od upływu terminu składania ofert.

- Zamawiający zwróci wadium dla wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ VII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ VIII

WSPÓLNY UDZIAŁ WYKONAWCÓW

      - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Oświadczenie wymienione w rozdz. IV ust. 1 SIWZ winno być złożone przez każdego Wykonawcę.

      - Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. W dokumencie tym powinni być ujęci wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

      - Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z pełnomocnikiem.

      - W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ IX

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego nr 1 
do SIWZ, Arkusza asortymentowo – cenowego stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Nie załączenie do oferty Arkusza asortymentowo – cenowego będzie podstawą do odrzucenia oferty.

- Do oferty należy dołączyć oświadczenie wymienione w Rozdziale IV ust. 1 SIWZ oraz ewentualne pełnomocnictwa.

- Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

- Zaleca się aby Wykonawca poza wersją pisemną złożył w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD wypełnione arkusze asortymentowo-cenowe (załącznik nr 4) w wersji edytowalnej (excel bądź inny program równoważny).

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca stworzenie spisu treści.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

- Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego. 
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis:

„Oferta na zakup i dostawę odczynników immuno- biochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu immunochemiczno-biochemicznego. Znak sprawy                                   ZP-PN/UE/47/16.  Nie otwierać przed 09.11.2016 r. godz. 12:30”.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w ust. 8 i 9 powyżej, z dopiskiem „Zmiana oferty”.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca w przypadku zastrzeżenia określonych części oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zaleca się również, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.

- Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ X

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę w zamkniętej, opisanej kopercie należy złożyć do dnia 09.11.2016 r. do godz. 12.00 
w Kancelarii Sekretariatu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork.

- Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienie odwołania. Na żądanie wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się                      w siedzibie zamawiającego dnia 09.11.2016 r. o godz. 12:30.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XI

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena za przedmiot oferty musi zawierać koszty transportu do miejsca przeznaczenia towaru, ubezpieczenia towaru, opłat pośrednich (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji, koszty załadunku                i rozładunku), opłat celnych, rabatów cenowych (uwzględnionych w cenie jednostkowej), podatku VAT.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

- Wykonawca powinien skalkulować cenę do miejsca dostawy, w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia.

- W przypadku zadań, w których występuje bardzo mała wartość ceny jednostkowej netto (niepełne grosze), a w związku z tym brak możliwości pokazania wpływu stawki VAT na cenę jednostkową brutto, Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za opakowanie, ale                       z przeliczeniem odpowiednio do ilości podanych przez Zamawiającego w arkuszu asortymentowo-cenowym.

- Sposób obliczenia ceny: Wartości w poszczególnych pozycjach powinny zostać obliczone zgodnie ze wzorem:

- cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

- cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto

- cena jednostkowa brutto x ilość  = wartość brutto

Wartość zadania netto to suma wartości netto poszczególnych pozycji w danym zadaniu.

Wartość zadania brutto to suma wartości brutto poszczególnych pozycji w danym zadaniu.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, Zamawiający przyjmie, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić                  do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru                lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XII

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                                   I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych                   w SIWZ.

- Kryteria oceny ofert:

- Cena odczynników 55% - maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący najniższą wartość zamówienia brutto za zakup odczynników immuno-biochemicznych. Punkty będą liczone wg wzoru:

Cn- najniższa cena zaoferowana w zadaniu, Co- cena rozpatrywanej oferty

- Kalibratory i kontrole do prawidłowej pracy analizatora 10%  – maksymalną ilość punktów za „kalibratory i kontrole” otrzyma wykonawca proponujący najniższą wartość zamówienia brutto za zakup kalibratorów i kontroli. Punkty będą liczone wg wzoru:

Cn- najniższa cena kalibratorów i kontrole zaoferowana w zadaniu,                                       	                Co- cena rozpatrywanej oferty,

- Materiały zużywalne, płyny płuczące do prawidłowej pracy analizatora 10%                            – maksymalną ilość punktów za „materiały zużywalne, płyny” otrzyma wykonawca proponujący najniższą wartość zamówienia brutto za materiały zużywalne i płyny. Punkty będą liczone wg wzoru:

Cn- najniższa cena materiałów zużywalnych, płynów 10%  zaoferowana 	                                      	                       w zadaniu, Co- cena rozpatrywanej oferty,

- Wartość dzierżawy analizatora 10%  – maksymalną ilość punktów za „wartość dzierżawy analizatora” otrzyma wykonawca proponujący najniższą wartość dzierżawy analizatora brutto. Punkty będą liczone wg wzoru:

Cn- najniższa cena wartości dzierżawy analizatora zaoferowana w zadaniu,         	            Co- cena rozpatrywanej oferty,

- Parametry oceniane 15%  – maksymalną ilość punktów za „parametry oceniane” otrzyma wykonawca, który otrzyma największą ilość punktów w tabeli „Parametry oceniane” zawartej w Załączniku nr 5 do SIWZ. Punkty będą liczone wg wzoru:

Cn- najniższa wartość punktów ocenianych zaoferowanych w tabeli,

Co- najwyższa wartość punktów ocenianych zaoferowanych w tabeli,

- Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (cena odczynników, kalibratory i kontrole, materiały zużywalne, płyny oraz wartość dzierżawy analizatora i parametry oceniane).                           Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w obu kryteriach.

ROZDZIAŁ XIII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- .Zamawiający przewiduje przekazanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wykonawcom faxem, lub pocztą elektroniczną, w związku z czym Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy pzp.

- Umowa wraz z załącznikami podpisana przez Zamawiającego zostanie przesłana Wykonawcy 
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach listem poleconym. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest odesłać Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy z załącznikami w terminie 7 dni od otrzymania umowy.

ROZDZIAŁ XIV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XV

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY – WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

#### ROZDZIAŁ XVI.

#### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pośrednictwem faksu lub droga elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI:

- Załącznik nr 1 –  Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 –  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

- Załącznik nr 3 –  Wzór umowy;

- Załącznik nr 4 –  Arkusz asortymentowo – cenowy;

- Załącznik nr 5 – Zestawienie Parametrów Granicznych Zintegrowanego Systemu Immunochemiczno – Biochemicznego;

Załącznik nr 1 do SWIZ

OFERTA

………………………………………………...…………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………..………………………………………

adres

………………………..………………………………………………..………………………….…….

Regon/NIP

……………………………………………………………………...……………………….…….…….

telefon, faks, e-mail

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Juliana Węgrzynowicza 13

84-300 Lębork

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zamówienia na zakup i sukcesywną dostawę odczynników do wykonywania badań immuno-biochemicznych oraz dzierżawę zintegrowanego systemu immunochemiczno-biochemicznego do Magazynu Techniczno-Medycznego dla SPS ZOZ                            w Lęborku:

- SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

Koszt zakupu odczynników i stosowania systemu z dzierżawą analizatora wynosi:

netto: .................................., co stanowi wartość brutto: ......................................, słownie:.............................................................................................................................................., w tym podatek VAT ......................... zł.

w  tym:

1) wartość odczynników immunochemicznych wynosi:

netto: .................................., co stanowi wartość brutto: ......................................, słownie:.............................................................................................................................................., w tym podatek VAT ......................... zł.,

oraz

wartość odczynników biochemicznych wraz z materiałami eksploatacyjnymi do badań biochemicznych wynosi:

netto: .................................., co stanowi wartość brutto: ......................................, słownie:.............................................................................................................................................., w tym podatek VAT ......................... zł.,

co stanowi wartość:

netto: .................................., brutto: ......................................, 	  słownie:.............................................................................................................................................., w tym podatek VAT ......................... zł. przez okres obowiązywania umowy.

2) wartość kalibratorów i kontroli do prawidłowej pracy analizatora wynosi:

netto: .................................., co stanowi wartość brutto: ......................................, słownie:.............................................................................................................................................., w tym podatek VAT ......................... zł.,

3) wartość materiałów zużywalnych i płynów płuczących do prawidłowej pracy analizatora wynosi:

netto: .................................., co stanowi wartość brutto: ......................................, słownie:.............................................................................................................................................., w tym podatek VAT ......................... zł.,

4) wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznie wynosi:

netto: .................................., co stanowi wartość brutto: ......................................, słownie:.............................................................................................................................................., w tym podatek VAT ......................... zł.,

co stanowi wartość:

netto: .................................., brutto: ......................................, 	  słownie:.............................................................................................................................................., w tym podatek VAT ......................... zł. przez okres obowiązywania umowy.

W załączeniu wypełniony arkusz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 4 do SIWZ)

oraz zestawienie wymaganych  parametrów granicznych analizatora do badań immuno- bioochemicznych (załącznik nr 5 do SIWZ).

- Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy w tym dostawa analizatora w terminie do 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do Laboratorium Analitycznego.

- Termin płatności miesięcznego czynszu za dzierżawę analizatora w terminie:                  ………… dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury (21 dni /60 dni).

- Dostawy będą realizowane w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia                          e-mailem  lub faksem dokonanego przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Informuje, iż wybór oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić do powstania                                    u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

    - nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić                         do powstania obowiązku podatkowego: ……………………..………………………………..

    - Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: …………….….………………………..

- Jednocześnie oświadczam, że:

- zapoznałem się i akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ, w tym postanowienia Wzoru umowy;

- uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że swoje dane osobowe udostępniamy dobrowolnie w celu uczestnictwa                         w procesie zamówień publicznych realizowanych przez SPS ZOZ i mamy prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13.

- Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia 
w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w oparciu 
o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej): ………………………………………………………………………………………………………..

- Przewiduję / nie przewiduję* powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia w części:

| lp | Nazwa/firma podwykonawcy | Wskazanie części zamówienia |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że posiadamy / nie posiadamy* certyfikat ISO 9001:2015.

- Wykonawca jest/ nie jest* mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie ...................... zł (słownie: …………………………………….………………..) zostało wniesione w dniu: ........................................................

w formie:  .................................................................................

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek nr:

………………………………………………………………………………………………………

(kopia dowodu wniesienia wadium dołączona do oferty)

- Do niniejszej oferty załączam wymagane w SIWZ dokumenty tj.

- …………………………

- …………………………

- niepotrzebne skreślić

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór umowy

Umowa nr ……/UE/PN/16

zawarta w dniu ………….. 2016r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 
w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ            w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009022, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez Dyrektora Lidię Kodłubańską, a … z siedzibą w …, ul. … wpisanym do … prowadzonego przez … pod numerem …, Regon …, NIP …,  zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez  ................................................ w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań immuno - biochemicznych oraz dzierżawa zintegrowanego systemu immunochemiczno - biochemicznego dla SPS ZOZ w Lęborku wg Arkusza asortymentowo                   -cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, oraz Parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5 do SIWZ stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

- Zamawiający zaznacza, iż podane w Arkuszu asortymentowo-cenowym ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 36 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 80% ilości produktów określonych 
w zadaniu. Pozostałe 20% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów                      do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową.

- Wszystkie zakupione wyroby, usługi, materiały eksploatacyjne i inne środki konieczne                          do realizacji zadań Zamawiającego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,                  w tym także Ochrony Środowiska, BHP, OC, Ppoż., Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa żywności.

- Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne wymienione w § 1 ust. 1 umowy:

- są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późniejszymi zmianami),

- spełniają wymagania określone w cytowanej ustawie dla wyrobów medycznych, w tym wymagania zasadnicze oraz dla wprowadzenia go jako wyrobu medycznego do obrotu,

- posiadają dokumenty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6.  Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji opakowań po substancjach zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na swój koszt zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach  opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).

7.  Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wprowadzeniu do obrotu, w trakcie trwania umowy, odpowiednika odczynnika będącego przedmiotem umowy o lepszych, niż odczynniki będące przedmiotem zamówienia, właściwościach jakościowych lub technicznych.

8.  W przypadku okresowych promocji lub rabatów na asortyment objęty umową przetargową Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania warunków promocyjnych.

9. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wprowadzeniu do obrotu odpowiedników odczynników o lepszych, niż preparaty będące przedmiotem zamówienia, właściwościach jakościowych lub technicznych.

10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z odczynnikami materiały zużywalne niezbędne                  do prawidłowej pracy analizatora.

11. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej konserwacji, wymiany filtrów w stacji uzdatniania wody zgodnie z zaleceniami producenta.

§ 2

- Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie do Zamawiającego przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia do Magazynu Techniczno                     -Medycznego Zamawiającego, na adres: Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork,                                w godz. 800 – 1400 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) własnym transportem i na swój koszt, sukcesywnie, partiami -  zgodnie z bieżącym zamówieniem Zamawiającego, z usługą wniesienia przedmiotu zamówienia do komory przyjęć Magazynu Techniczno-Medycznego.

- Wykonawca zapewni termin ważności odczynników co najmniej 3 miesiące od daty dostarczenia. Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towarów nie spełniających tych wymogów.

- Wykonawca dołączy do pierwszej dostawy w wersji elektronicznej na płycie CD karty charakterystyki substancji niebezpiecznych występujących w oferowanych odczynnikach oraz dokładny i czytelny opis przedmiotu zamówienia na opakowaniu, instrukcje, ulotki opisujące odczynniki w języku polskim.

- Wykonawca dostarczy w wersji elektronicznej każdą aktualizację kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego.

- Dostawy będą realizowane w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia 
e-mailem lub faksem dokonanego przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę, bądź poza godzinami pracy Magazynu Techniczno-Medycznego dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Zamawiający wskazuje następujące osobę pełniące nadzór nad realizacją umowy: Kierownik Laboratorium Analitycznego lub osoba upoważniona.

§ 3

1.  Analizator będzie dostarczony do Zamawiającego w terminie do 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.  Wykonawca zapewni bezpłatny montaż oraz uruchomienie sprzętu w miejscu użytkowania                    tj. Laboratorium Analityczne w SPS ZOZ w Lęborku.

3.   Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego uruchomienia analizatora w ciągu 7 dni od dnia jego dostarczenia oraz do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora                    i interpretacji wyników oraz dostarczenia instrukcji obsługi analizatora w języku polskim                  w wersji papierowej i elektronicznej.

4.  Wykonawca zapewni szkolenie personelu Zamawiającego, na koszt własny, dla lekarzy oraz dla personelu medycznego, udokumentowane stosownym zaświadczeniem potwierdzonym podpisem uczestników. Ponadto  szkolenie pracowników Działu Technicznego w zakresie konserwacji sprzętu i podstawowej diagnostyki usterek zgodnie z instrukcją obsługi, udokumentowane stosownym zaświadczeniem (np. certyfikatem) potwierdzonym podpisem uczestników.

5.   Analizator pozostanie u Zamawiającego przez okres trwania umowy.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy miesięczny czynsz za dzierżawę analizatora                              w wysokości netto ........ zł, słownie: ......., oraz brutto ......... zł, słownie: ................................, każdorazowo począwszy od miesiąca następnego po uruchomieniu analizatora w terminie 21 dni od otrzymania faktury lub 60 dni od otrzymania faktury.

- Wysokość czynszu dzierżawnego nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.

- Za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych z tytułu opóźnionej zapłaty zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).

§ 5

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1, strony ustalają wynagrodzenie zgodnie                           ze złożoną ofertą. Ogólną wartość zamówienia netto ustala się na ……... zł, słownie: ………. zł, a brutto ........... zł, słownie: ............. zł.

- Strony ustalają, że płatność będzie realizowana przelewem po zrealizowaniu zamówienia na podstawie wystawianej każdorazowo faktury Wykonawcy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.

- Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw.

- „W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w  wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych z tytułu opóźnionej zapłaty zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm)”.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzelewania wierzytelności wynikających z tytułu zawartej umowy na rzecz innych podmiotów oraz zawierania umów poręczenia, bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się nie podwyższać cen jednostkowych odczynników i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu przez cały okres obowiązywania umowy licząc od dnia upływu terminu związania ofertą.

§ 6

- Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczonego towaru objętego zamówieniem.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i sprawnego działania aparatu przez okres trwania umowy.

- Wykonawca zapewni warunki gwarancji i serwisu w okresie gwarancyjnym:

- Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji zapewnia serwis 
w ramach czynszu dzierżawnego i serwis aplikacyjny przez cały okres trwania umowy 
– wszystkie koszty związane z naprawami, wymianą podzespołów, okresowych przeglądów technicznych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w arkuszu asortymentowo
– cenowym. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do podania wykazu części zużywalnych podlegających wymianie podczas przeglądu serwisowego.

- przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawy 
w ramach czynszu dzierżawnego aparatu w razie awarii oraz dostaw części i akcesoriów niezbędnych do usunięcia usterki.

- W przypadku awarii, przystąpienie do usunięcia usterki  w terminie do 48 godzin, od momentu zgłoszenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Czas naprawy gwarancyjnej nie dłużej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego. W przypadku konieczności zastosowania części zamiennych czas naprawy gwarancyjnej nie dłużej niż 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas naprawy gwarancyjnej nie dłużej niż 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego.

- nieograniczona możliwość zgłaszania awarii przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, drogą telefoniczną, faksową lub elektroniczną przez 24 h/dobę.

- W przypadku ujawnienia braków ilościowych lub wad jakościowych towaru Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę o wadach i brakach ilościowych sporządzając komisyjny protokół.

- W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie 7 dni roboczych,  a w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia ilości w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia na piśmie.

- Jeżeli Wykonawca nie uwzględni braków ilościowych lub wad jakościowych wymienionych 
w protokole, o którym mowa w ust. 3, zobowiązany jest na piśmie przedstawić swoje stanowisko. 
Nie wstrzymuje to jego obowiązku określonego w ust. 4. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego stanowiska Wykonawcy, wartość towaru dostarczonego przez niego, w ilości wymienionej w protokole określonym w ust. 3, podlega doliczeniu do jednostkowej dostawy, która ma nastąpić po otrzymaniu przez dostawcę pisma Zamawiającego o uwzględnieniu jego stanowiska.

- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:

- mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego                         i wywołane nimi wady;

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

- zdarzeń losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

§ 7

W okresie obowiązywania niniejszej umowy analizator pozostaje własnością Wykonawcy i nie może być przekazany poza siedzibę Zamawiającego bez uzgodnienia z Wykonawcą.

§ 8

- Wykonawca powierza / nie powierza∗ wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

§ 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez jej wypowiedzenia w przypadku  zaistnienia następujących okoliczności:

  - trzykrotnej zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,

  - jednorazowa rażąca zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy, rozumiana jako okres przekraczający 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego,

  - trzykrotnej pisemnej i nieskutecznej reklamacji Zamawiającego dotyczącej jakości dostarczanych towarów, w szczególności gdy trzykrotna reklamacja złożona przez Zamawiającego będzie dotyczyła produktów z tej samej pozycji arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik do oferty oraz umowy.

§ 10

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdorazową zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki,

- za każdorazową odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i ewentualną różnicą cen obciąży Wykonawcę,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 12

- Zamawiający, jako Administrator danych osobowych, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy, na mocy art. 31 Ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwanej dalej: UODO).

- Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji niniejszej Umowy.

- Kategoria osób, których dane dotyczą, to Pacjenci, których dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy.

- Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wskazanych w ww. Umowie.

- Powierzenie danych jest nieodpłatne.

- Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania całości lub części swoich zadań, wynikających z niniejszej umowy, innym podmiotom.

- Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym dalszym powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z niniejszej Umowy, innym podmiotom trzecim (podpowierzenie przetwarzania danych). Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą 
z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę przy udziale osób trzecich, postanowienia ustępów poprzedzających rozciągają się również na te osoby, przy czym Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w art. 36 - 39 UODO oraz spełnienia wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych - Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024 (zwanego dalej: „Rozporządzeniem”) przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych;

  - stałego nadzorowania swoich pracowników w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych,

  - zobowiązania pracowników do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz zabezpieczenia powierzonych danych;

  - niezwłocznego informowania o:

    - wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;

    - wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, sądami, urzędami państwowymi lub policją.

  - udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych przez Wykonawcę, w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

  - dokonania trwałego zniszczenia danych osobowych, po zakończeniu przetwarzania tych danych;

  - zapewnienia poufności powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z przepisami UODO, Rozporządzeniem oraz postanowieniami Umowy  w miejscach, w których są one przetwarzane, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez zobowiązań wynikających z przepisów UODO, Rozporządzenia lub Umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli, o której mowa w ust. 10.

- Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego lub przez podmiot przez niego upoważniony.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym z umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub posłużeniem 
się dokumentami, które są nośnikiem danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia oraz stałej aktualizacji imiennych upoważnień pracowników wyznaczonych przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych 
w ramach realizacji niniejszej umowy i niezwłocznego przekazywania ich do Zamawiającego.

§ 13

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych jej postanowieniami, muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności                     z zastrzeżeniem art. 144 ustawy pzp.

- Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany nazwy jednej ze stron.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia                 - może on ulec wydłużeniu w przypadku nie wykorzystania całej wartości asortymentu, którego dotyczy umowa w terminie określonym w umowie.

- Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu będącego przedmiotem zamówienia i dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku wprowadzenia do obrotu odpowiednika wyrobu medycznego o lepszych niż wyrób medyczny będący przedmiotem zamówienia właściwościach jakościowych lub technicznych bądź będącego „następcą” wycofanego wcześniej wyrobu medycznego.

- Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

        - numeru katalogowego produktu,

        - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

        - sposobu konfekcjonowania,

        - liczby opakowań.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania                i liczby opakowań, w sytuacji gdy produkt zostanie wycofany z produkcji lub wprowadzony zostanie do sprzedaży przez producenta produkt zmodyfikowany / udoskonalony, przy czym zmiana ta nie może powodować wzrostu ceny zawarte) w ofercie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany częstotliwości dostaw                    w przypadku konieczności usprawnienia realizacji dostaw.

3.	Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany ceny jednostkowej netto               i brutto asortymentu, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie  obowiązującego, które  wymagałyby dokonania takich zmian.

4.	Jeżeli o zmianę umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy, w razie potrzeby z załączeniem odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność zmiany.

§ 14

- Wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie zmieniona, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.

- Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy                             z załączeniem odpowiednich dowodów uzasadniających zasadność zmiany. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu.

- Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej obowiązywać będzie od chwili wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa determinujących tą zmianę.

§ 15

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy                z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 16

W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012, Nr 123, poz. 741), Szpital jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia dostaw przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Szpitala podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

§ 17

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, rozwiązywane będą w drodze negocjacji, a po wyczerpaniu tej możliwości rozstrzygane na drodze sądowej. Sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Przed wszczęciem sporu przed sądem Strony zobowiązują się podjąć próbę jego rozwiązania za pośrednictwem bezstronnego mediatora.

§ 18

- Zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie przez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Umowa podlega prawu polskiemu.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ;

2. Arkusz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 4 do SIWZ;

3. Zestawienie warunków granicznych Zintegrowanego systemu immuno – biochemicznego                                 – Załącznik nr 5 do SIWZ.

# Zamawiający								Wykonawca

# Footnotes

Odpowiednie zakreślić lub podkreślić. W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wypełnić pozycję 1) i 2) w pkt 2 oferty.

∗ niewłaściwe skreślić

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy)