SPSZOZ/532/2013                                                    	                                     Lębork, dn. 26.03.2013 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/26/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń w celu utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego w SPS ZOZ 
w Lęborku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy rozdz. I SIWZ oraz projektu umowy

Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii: Wykonanie projektu osłon stałych jest możliwe 
po dobraniu konkretnego urządzenia, gdyż każde ma inne parametry dawek promieniowania. 
Czy dysponujecie Państwo urządzeniem lub jesteście po procedurze przetargowej  z producentem? Wg naszej wiedzy wykonanie projektu osłon stałych oraz projektu montażu jest elementem projektu wykonawczego pod dane urządzenie?

- Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie dysponuje konkretnym urządzeniem. 
W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający usunął zapis dotyczący projektu osłon stałych w rozdziale I pkt. 3 ppkt. 1b „projekt osłon stałych – 5 egz.”, w rozdziale I pkt. 3 ppkt. 4) „uprawnionego rzeczoznawcy w zakresie uzgodnienia projektu osłon stałych przed promieniowaniem RTG”, w projekcie umowy w § 1 pkt. 3 ppkt. 2) „Projekt osłon stałych - 5 egz.” oraz w § 1 pkt. 7 „uprawnionego rzeczoznawcy w zakresie uzgodnienia projektu osłon stałych przed promieniowaniem RTG”.

- Zmienioną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmieniony projekt umowy zamieszczono na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Czy dysponujecie Państwo zgodą Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego na odstępstwo 
od obowiązujących warunków technicznych w zakresie lokalizacji pomieszczeń poniżej poziomu terenu? Uzyskanie takiej zgody jest procedurą trwającą 3 - 4 tygodnie?

- Zamawiający informuje, iż nie posiada zgody Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego 
na odstępstwo od obowiązujących warunków technicznych w zakresie lokalizacji pomieszczeń poniżej poziomu terenu.