## Zad.1
Zadanie nr 1
ANALIZATORY
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | Analizator Parametrów Krytycznych Cebos nr SN 1516 | 2011 | SOR | 1
2 | Analizator Parametrów Krytycznych Cebos nr SN 1534 | 2011 |  | 1
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 2
Zadanie nr 2
Myjnie dezynfektora
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1. | Myjnia dezynfektor Lavapor LD21 | 2012 | Oddział Ortopedii | 1
2. | Myjnia dezynfektor Lavapor LD21 | 2012 | Oddział Chirurgiczny | 1
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## zad. 3
Zadanie nr 3
Myjnie dezynfektora
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1. | Aparat do mycia i dezynfekcji Topoline 20 Meiko nr 10144333 | 2010 | Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 1
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 4
Zadanie nr 4
MYJNIE
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | Myjnia dezynfektor typ DS 610/2 nr 1063077 STELCO - WŁOCHY | 2010 | Centralna Sterylizacja | 1
2 | Myjnia dezynfektor typ DS 610/2 nr 1063076 STELCO - WŁOCHY | 2010 |  | 1
3 | Myjnia dezynfektor Medilab 1204037 Steelco typ: BP 100 HAE | 2012 | SOR | 1
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 5
Zadanie nr 5
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | Komora chłodnicza (6 ciał) | 2005 | Prosektorium | 1
2 | Komora chłodnicza (4 ciała) | 2010 |  | 1
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 6
Zadanie nr 6
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | Strzykawka automatyczna CI0607BB009 | 2007 | Pracownia Rentgenodiagnostyki ogólnej | 1
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 7
Zadanie nr 7
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | Wartość roczna przeglądu |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | SKANER CR CLASSIC PTK | 2014 | RTG | 2
Uwaga:
Przegląd aparatu obejmuje czyszczenie i sprawdzenie wszystkich kaset przy jednym z przeglądów.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 8
Zadanie nr 8
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1. | Bronchofiberoscope TYP PE-TE 2 nr 1400630 | 2004 | Oddzaił Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 9
Zadanie nr 9
RÓŻNE
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1. | Sprężarka powietrza - śrubowa NK40 S50/1-380B z osuszaczem powietrza Hirros | 1997 | SPS ZOZ | 1
2. | Sprężarka powietrza-tłokowa AB25-380-240B | 2009 |  | 1
3. | Sprężarka powietrza - śrubowa szt 3 z osuszaczem powietrza | 2015 |  | 1
4. | Rozprężalnia tlemu medycznego | 2015 |  | 1
5. | Rozpreżalnia potlenku azotu. | 2015 |  | 1
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 10
Zadanie nr 10
Agregat próżni
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1. | Agregat próżni centralnej AVA 400M | 2011 | SPS ZOZ | 1
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 11
Zadanie nr 11
STERYLIZATORY
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | Wartość roczna przeglądu |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1. | Sterylizator STERAD 100 s/n 094382 Plazmowy | 2010 | Centralna Sterylizacja | 2
Uwaga:
Przeglądy okresowe – zakres czynności oraz wykaz części zawartych w zestawach PM • Przegląd po 750 cyklach PM1 - czyszczenie parownika - czyszczenie filtrów powietrza - wymiana papieru i taśmy drukarki - usunięcie wody ze zbiornika powietrza - uaktualnienie licznika cykli - sprawdzenie poprawności działania systemu - wymiana oleju oraz filtra w pompie próżniowej - kalibracja i regulacja czujników ciśnienia i temperatury
• Przegląd po 1500 cyklach PM2 - czyszczenie powierzchni drzwi i komory - czyszczenie elektrody - wymiana uszczelki drzwi - wymiana filtra HEPA - wymiana filtrów wylotowych - wymiana kołków dystansowych elektrody i ograniczników półek - wymiana plastikowych elementów komory - przegląd pompy próżniowej - wszystkie punkty objęte przeglądem po 750 cyklach (bez wymiany oleju oraz filtra)
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 12
Zadanie nr 12
MIKROSKOPY
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1. | Mikroskop Olympus CX41 nr 4B40332 + kamera | 2014 | Laboratorium Mikrobiologiczne | 1
2. | Mikroskop Olympus CX41 OE37986 | 2011 |  | 1
3. | Mikroskop CX 31 Olympus | 2010 | Laboratorium Analityczne | 1
4. | Mikroskop CX 21 Olympus | 2010 |  | 1
5. | Mikroskop CX 41RF, prod. OLYMPUS, nr fabr 1 H24273 |  | Pracownia Patomorfologii | 1
6. | Mikroskop CX 31RF, prod. OLYMPUS, nr fabr 1L05924 |  |  | 1
Uwaga:
Zakres czynności: - czyszczenie powierzchni optycznych (obiektywy, okulary, nasadka okularowa, kondensor, płytka szklana – przy przysłonie polowej, dostępne filtry, elementy polaryzacyjne), - czyszczenie powierzchni mechanicznych (statyw stolika, uchwyt preparatów, nasadki), - ustawienie oświetlenia Koehlera, - ustawienie filtrów polaryzacyjnych, - sprawdzenie poprawności układu elektrycznego, - ustawienie centryczności układu oświetleniowego do fluorescencji i/lub wymiana palnika rtęciowego, - regulacja toru wizyjnego, - sprawdzenie mechanizmu centrującego w kondensorze uniwersalnym, - kontrola i ewentualne smarowanie prowadnic stolika, - wystawienie świadectwa Okresowej Kontroli Mikroskopu
Uwaga:
SIWZ Rozdział I ust. 25 pkt. 2)
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 13
Zadanie nr 13
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | Respirator BENNET 840 (nr fabr. 3510101571) | 2010 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1
2 | Respirator BENNET 840 (nr fabr. 3510101171) | 2010 |  | 1
Uwaga:
SIWZ Rozdział I ust. 25 pkt. 2)
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 14
Zadanie nr 14
ZESTAW LAPAROSKOPOWY - STRYKER
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Nazwa autoryzowanej firmy dokonującej przegląd | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[6 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | Zestaw laparoskopowy - Stryker | 2011 | STRYKER | Blok Operacyjny | 1
2 | Zestaw artroskopowy - Stryker | 2014 | STRYKER |  | 1
Uwaga:
SIWZ Rozdział I ust. 25 pkt. 2)
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 15
Zadanie nr 15
LINVATEC
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Nazwa autoryzowanej firmy dokonującej przegląd | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[6 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | Pompa artroskopowa K10 (nr fabr. BBD 94482) | 2008 | LINVATEC | Blok Operacyjny | 1
2 | Zestaw wiertarski LINVATECTyp: MC5057 bt 1311054 | 2013 | LINVATEC |  | 1
3 | Shaver-Linvatec D30001 nr 2010-0036 | 2010 | LINVATEC |  | 1
Uwaga:
SIWZ Rozdział I ust. 25 pkt. 2)
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 16
Zadanie nr 16
ZESTAW ENDOSKOPOWY - OLYMPUS
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Nazwa autoryzowanej firmy dokonującej przegląd | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[6 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1. | Zest. endoskopowy cyfr. OLYMPUS+ źródło swiatła+kamera OTV7 | 1998 | Olympus | Blok Operacyjny | 1
Uwaga:
SIWZ Rozdział I ust. 25 pkt. 2)
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 17
Zadanie nr 17
GENERATOR - J&J
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Nazwa autoryzowanej firmy dokonującej przegląd | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[6 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | Vapr 3 | 2014 | Johnson & Johnson | Blok Operacyjny | 1
2 | Generator Harmenik GEN 11 | 2012 | Johnson & Johnson |  | 1
Uwaga:
SIWZ Rozdział I ust. 25 pkt. 2)
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 18
Zadanie nr 18
GAMMA FINDER - HMS
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Nazwa autoryzowanej firmy dokonującej przegląd | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[6 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | Gamma Finder urządzenie do śródoperacji | 2012 | HMS | Blok Operacyjny | 1
Uwaga:
SIWZ Rozdział I ust. 25 pkt. 2)
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 19
Zadanie nr 19
DIATERMIA - COVIDIEN Medtronik
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Nazwa autoryzowanej firmy dokonującej przegląd | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[6 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | Diatermia Elektrochirurgiczna FORCE TRIAD nr ser. CX 07035511 Medtronik | 2015 | Medtronik | Blok Operacyjny | 1
2 | Force TRIAD (TOA14953E) Covidien Medtronik | 2010 | Medtronik |  | 1
Uwaga:
SIWZ Rozdział I ust. 25 pkt. 2)
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 20
Zadanie nr 20
MORCELATOR - MEDEN INMED
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Nazwa autoryzowanej firmy dokonującej przegląd | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[6 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | Morcelator z oprzyrządowaniem TYP 2307 SN 4894 V0912R | 2009 | MEDEN INMED | Blok Operacyjny | 1
Uwaga:
SIWZ Rozdział I ust. 25 pkt. 2)
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 21
Zadanie nr 21
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | Aparat do chirurgii endokrynologicznej Inomed | 2013 | Blok Operacyjny | 1
Uwaga:
SIWZ Rozdział I ust. 25 pkt. 2)
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 22
Zadanie nr 22
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | Aparat elektrochirurgiczny z modułem argonowym (nr fabr. 36418) EMED | 2005 | Blok Operacyjny | 1
Uwaga:
SIWZ Rozdział I ust. 25 pkt. 2)
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 23
Zadanie nr 23
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | Aparat do badania słuchu Oto Read | 2009 | Neonatologia | 1
Uwaga:
SIWZ Rozdział I ust. 25 pkt. 2)
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 24
Zadanie nr 24
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1. | Zasilacz regulowany (podwójny) opasek zaciskowych, prod. CHM Lewickie k. Białegostoku (nr fabr. 002/01) | 2001 | Blok Operacyjny | 1
Uwaga:
SIWZ Rozdział I ust. 25 pkt. 2)
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 25
Zadanie nr 25
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1 | Cieplarka IMH60 (Kendromed) | 2013 | Blok Operacyjny | 1
Uwaga:
SIWZ Rozdział I ust. 25 pkt. 2)
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 26
Zadanie nr 26
pipety
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość przeglądów na rok | przeglądy okresowe (zł/szt.) |  | naprawy sprzętu (zł/roboczogodzina) |  | wydawanie orzeczeń (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto
1. | Pipeta automatyczna DISCOVERY COMFORT DV5000/ 500-5000 nr sn 740480039 | 2017 | Laboratorium Mikrobiologiczne | 1
2. | Pipeta automatyczna 100 nr sn 522340038 | 2014 |  | 1
3. | Pipeta automatyczna 100-1000 nr sn 460060438 | 2014 |  | 1
4. | Pipeta automatyczna nr sn 522080014 | 2011 |  | 1
5. | Pipeta automatyczna nr sn 240462214 | 2011 |  | 1
6. | Pipeta automatyczna nr sn 460050181 | 2011 |  | 1
7. | Pipeta automatyczna nr sn 522080013 | 2011 |  | 1
8. | Pipeta automatyczna nr sn 522340031 | 2011 |  | 1
9. | Pipeta automatyczna nr sn 460060440 | 2011 |  | 1
10. | Pipeta automatyczna nr sn 422220112 | 2011 |  | 1
11. | Pipeta automatyczna nr sn 422220111 | 2011 |  | 1
12. | Pipeta automatyczna nr sn 449540010 | 2011 |  | 1
Uwaga:
Cena przeglądu powyższych urządzeń powinna zawierać koszt przygotowania do wzorcowani oraz legalizację
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 27
Zadanie nr 27
TESTY SPECJALISTYCZNE
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość testów na rok | Test specjalistyczny (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto
1 | Mammomat 1000 S/N 12081 PM | 2008 | Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej | 1
2 | VISITOR AR309697.034 PRO | 1996 |  | 1
3 | TECHNIX TMS300 PRO | 2010 |  | 1
4 | Tomograf Komputerowy SOMATON EMOTION 16 ze stacjami roboczymi | 2011 |  | 1
5 | Aparat Rentgenowski MULTIX TOP nr 2832 PRO | 2011 |  | 1
6 | Arcadis Varic ramie C nr 15016 | 2012 |  | 1
7 | Mobilett XP nr 2811 | 2012 |  | 1
8 | BV Pulsera z ramieniem C nr 2519 | 2012 |  | 1
9 | Przewoźny aparat RTG Siremobil Compact (Siemens) | 2009 |  | 1
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 28
Zadanie nr 28
TESTY monitorów opisowych
Lp. | Nazwa sprzętu (typ, nr fabryczny) | Rok produkcji | Miejsce użytkowania | Ilość testów na rok | Test luminancji (zł/szt.)
[5 empty] | cena netto | cena brutto
1. | Stacja Lekarska – 2 monitory S/N 22435123, S/N 22434123 PRO | 2014 | RTG | 1
2. | Stacja Lekarska – 2 monitory S/N 22392123, S/N 22379123 PRO | 2014 |  | 1
3. | Stacja Lekarska – 2 monitory S/N 22418123, S/N 22422123 PRO | 2014 |  | 1
4. | Stacja Lekarska – 2 monitory, Monitory w opisowni TK | 2011 | RTG TK | 1
podpis i pieczątka osoby upoważnionej