SPSZOZ/1125/2013                        	                              	                Lębork, dn. 25.03.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/32/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego na Blok Operacyjny Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13. Znak sprawy ZP-PN/32/13

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający wyjaśnia, iż uległy zmianie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w ramach  Zadania nr 2  do 7 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin?  Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu realizacji zamówienia zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

- Zamawiający informuje, iż termin dostawy został wydłużony do 4 tygodni od daty podpisania umowy. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2 dotyczy zapisów SIWZ

Czy w zakresie warunku  dotyczącego wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia dla Zadania nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę i  uzna ten warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże zrealizowanie minimum 2 dostawy różnego sprzętu medycznego (tj. np. stołów zabiegowych, operacyjnych, mebli medycznych, łóżek wraz z wyposażeniem) o wartości znacznie przekraczającej wymagania Zamawiającego określone w tym względzie SIWZ? Potwierdza to posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę, który specjalizuje się w dostawach sprzętu medycznego i wszystkie zamówienia zrealizował z należytą starannością i właściwym zaangażowaniem.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, iż uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże  się doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych) należycie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, sprzętu medycznego odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia oddzielnie dla każdego zadania (wartość poszczególnych dostaw musi być nie mniejsza niż wartość określona przez zamawiającego dla poszczególnego zadania), Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna zamówienia związane z realizacja dostaw polegających na dostawie montażu i instalacji sprzętu medycznego dla jednostek Ochrony Zdrowia. Wartości dostaw zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 1 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy lub inny stosowny termin zaproponowany przez Zamawiającego? Przedmiotem zamówienia jest wózek, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może, zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów, co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych.

- Zamawiający informuje, iż termin dostawy został wydłużony do 4 tygodni od daty podpisania umowy. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego szkielet (rama) wykonane są z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.  Rama wypełniona jest płytami z żywic termoutwardzalnych, czoła szuflad wykonane również z płyt z żywic termoutwardzalnych a blat z wysokoodpornego tworzywa ABS. Dodatkowo powłoki pokryte jonami srebra w opatentowanej technologii Sanitized® mającej działanie bakteriostatyczne. Oferowana konstrukcja wózka jest trwała, stabilna i wyróżnia się bardzo wysoką jakością wykonania i w niczym nie ustępuje parametrom wysokoodpornego tworzywa Baydur.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek, którego szkielet (rama) wykonane są z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo. Rama wypełniona jest płytami z żywic termoutwardzalnych, czoła szuflad wykonane również z płyt z żywic termoutwardzalnych a blat z wysokoodpornego tworzywa ABS. Dodatkowo powłoki pokryte jonami srebra w opatentowanej technologii Sanitized® mającej działanie bakteriostatyczne. Pozoatałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o wymiarach całkowitych: wys. 950 mm, głęb. 550 mm, szer. 800 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o wymiarach całkowitych: wys. 950 mm, głęb. 550 mm, szer. 800 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 1

Czy dla zapewnienia maksymalnej efektywności wykorzystania przestrzeni wewnętrznej Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w szuflady jak następuje: Łącznie 6 szuflad  : 3x 120 mm / 1 x 150 mm  oraz dwie szuflady górne 2x 90 mm do zastosowania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w punkcie dotyczącym podstawowego wyposażenia.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w 6 szuflad: 3x 120 mm / 1 x 150 mm  oraz dwie szuflady górne 2x 90 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z frontami szuflad wykonanymi z laminatu na których naklejone są przeźroczyste pojemniki w których umieszczony zostanie opis zawartości szuflady?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z frontami szuflad wykonanymi z laminatu na których naklejone są przeźroczyste pojemniki w których umieszczony zostanie opis zawartości szuflady. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści szuflady ABS wykonane z szczelnie zespolonych elementów + czoło z płyt z żywic termoutwardzalnych (HPL)? Biorąc pod uwagę wysokie standardy higieniczne obowiązujące w Państwa placówce nie występuje żadne zagrożenie wystąpienia „brudu ognisk infekcji”. Z drugiej zaś strony wózki przez nas oferowane nadają się do stosowania w każdym reżimie sanitarno – higienicznym specjalistycznych placówek służby zdrowia a do tego ich elementy są szczelnie połączone (zgodnie z wymaganiami placówek ochrony zdrowia) więc tym bardziej takie zagrożenie nie występuje i zapis należy uznać za bezzasadny.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z szufladami z  ABS wykonanymi z szczelnie zespolonych elementów + czoło z płyt z żywic termoutwardzalnych (HPL). Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 1

Dotyczy wyposażenia podstawowego - „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej,  druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące  życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich  identyfikacje”

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z dwoma szufladami bocznymi wysuwanymi spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące  życie z przezroczystą ścianką Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wkład ABS, wytrzymały, lekki o bardzo szerokim zastosowaniu. Jednocześnie prosimy o uchylenie wymogu przezroczystej ścianki w szufladzie na leki do natychmiastowego zastosowania. W świetle procedur ratowniczych i tych z zakresu podawania leków (każdych) niedopuszczalne jest identyfikowanie leku „przez ściankę” nawet przezroczystą. Lek zawsze musi być podany świadomie i z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i w trosce o wyeliminowanie potencjalnych pomyłek. Osoba podające lek nie może być narażona na wystąpienie okoliczności, które utrudnią prawidłową identyfikację leku. Jeżeli uznamy za prawdziwe stwierdzenie, że osoba podając lek musi mieć możliwość prawidłowego i poza wątpliwościami zidentyfikowania leku do czego konieczne jest zapoznanie się z treścią opakowania – nawet jeżeli trwa to ułamek sekundy to dopuszczanie „przezroczystych ścianek” naraża użytkownika na niebezpieczeństwo sięgania po lek „na pamięć” bez jego świadomego rozpoznania i w konsekwencji sprowadza wysokie ryzyko wystąpienia niepożądanego incydentu medycznego. Ponadto parametr ten wskazuje na produkt oferowany przez Firmę Konkret, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i blokuje możliwość wzięcia udziały w przetargu większej ilości oferentów.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w wózek. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści odchylane, przezroczyste pojemniki zamocowane na nadstawce na wózek zamiast tworzywowych półek? Pojemniki takie pozwalają na przechowywanie drobnych akcesoriów i wyrobów medycznych i innych. Pojemniki montowane są w rzędzie równym szerokości wózka i w takim rzędzie mieści się od 3 do 6 pojemników. Pojemniki można wyjmować celem mycia i dezynfekcji.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z odchylanymi, przezroczystymi pojemnikami zamocowanymi na nadstawce na wózek. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 13 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe przeznaczone na realizację postępowania „Dostawa sprzętu medycznego na Blok Operacyjny” i wyrazi zgodę na zapłatę  w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury?

- Zamawiający informuje, iż posiada środki finansowe przeznaczone na realizację umowy podpisanej z wykonawcą wyłonionym w rezultacie ogłoszonego postępowania. W sprawie zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji,                     co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

- Zamawiający informuje, iż termin dostawy został wydłużony do 4 tygodni od daty podpisania umowy. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek anestezjologiczny o wysokości 110 cm, wyposażony w pięć szuflad (zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego): trzy o wysokości 160 mm, jedna o wysokości 70 mm, i jedna o wysokości 250 mm? Proponowane rozwiązanie jest równie dobre, jak to wskazane przez Zamawiającego, ponieważ specjalna konfiguracja szuflad o trzech wysokościach stosowanych w medycynie, zapewni bezpieczne przechowywanie i profesjonalną segregację materiałów opatrunkowych, materiałów do iniekcji i leków, a mała dodatkowa szuflada o wysokości 70 mm doskonale sprawdza się przy przechowywaniu drobnych rzeczy.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o wysokości 110 cm, wyposażony w pięć szuflad: trzy o wysokości 160 mm, jedna o wysokości 70 mm, i jedna o wysokości 250 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek anestezjologiczny wyposażony w trzy szuflady o wysokości 160 mm i jedną szufladę o wysokości 250 mm? Proponowane rozwiązanie będzie w pełni funkcjonalne podczas codziennego użytkowania wózka, a różnica wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta, w niczym nie pogarszając walorów użytkowych wózka.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek anestezjologiczny                  wyposażony w:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów

- pojemnik do zużytych igieł

- miejsce na cewniki

- tworzywowy kosz na odpady o pojemności ok. 20 l, otwierany w tradycyjny sposób, umieszczony na ścianie bocznej wózka

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania

- zintegrowane cztery pojemniki uchylne, umieszczone na nadstawce na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przeźroczystą ścianką pozwalającą na ich identyfikację

- nadstawkę wyposażoną w dwie stalowe półki

- pojemnik na rękawiczki

Wymienione wyposażenie będzie w pełni funkcjonalne i optymalne dla profesjonalnego, wielofunkcyjnego wózka anestezjologicznego. Różnica wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w wózek. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek do transportu pacjenta, którego całkowita szerokość z barierkami podniesionymi wynosi 760 mm? Proponowany parametr różni się jedynie o 10 mm od zakresu tolerancji wskazanego przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek, którego całkowita szerokość z barierkami podniesionymi wynosi 760mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek do transportu pacjenta                            o długości całkowitej 2252 mm? Z uwagi na określenie przez Zamawiającego „wymiaru całkowitego” oferowana długość wynika z zastosowania dodatkowych elementów konstrukcyjnych takich jak np. uchwyty do prowadzenia oraz krążki odbojowe. Ponadto proponowany wymiar będzie bardzo przydatny i funkcjonalny dla pacjentów o wysokim wzroście.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek do transportu pacjenta posiadający leże (przestrzeń dla pacjenta) o wymiarach 2015 x 600 mm? Proponowane wymiary będą funkcjonalne podczas codziennego użytkowania wózka, wynikają jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek do transportu pacjenta, którego pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga jest regulowana przy użyciu przycisku umieszczonego od strony głowy pacjenta? Jest to rozwiązanie bardzo nowoczesne, gdyż eliminuje możliwość przypadkowego naciśnięcia dźwigni i praktycznie do zera minimalizuje ryzyko wypadków związanych właśnie z przypadkowym uruchomieniem tejże funkcji. Proponowane parametry  wynikają z doświadczeń konstrukcyjnych danego producenta i są bardzo praktycznym, wygodnym oraz poprawiającym bezpieczeństwo rozwiązaniem.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek, którego pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga jest regulowana przy użyciu przycisku umieszczonego od strony głowy pacjenta. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 22 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny, wielofunkcyjny wózek do transportu pacjenta wyposażony w uchwyty ułatwiające prowadzenie wózka umieszczone przy wezgłowiu oraz przy nogach pacjenta, o konstrukcji nieprzeszkadzającej w dostępie do pacjenta – bez konieczności ich składania? Proponowane rozwiązanie jest równie praktyczne, jak wskazane przez Zamawiającego i zostało zaprojektowane właśnie w takim celu.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w wózek pod warunkiem, że stałe (nieskładane) uchwyty ułatwiające prowadzenie wózka przy wezgłowiu oraz przy nogach pacjenta nie wychodzą poza wysokość materaca.

Pytanie nr 23 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści szafy ubraniowe zgodnie z opisem Zamawiającego, lecz bez wydzielonej części na obuwie? Konstrukcja szaf typu „L” wyklucza dodatkową, wydzieloną część na obuwie. Takie rozwiązanie stosuje się w szafach o układzie tradycyjnym. O ile szafy w układzie „L” mogą posiadać miejsce na obuwie dla użytkowników korzystających z szafki „dolnej”, to użytkownicy „górnej” szafy nie mogą posiadać tego rozwiązania, które uniemożliwia drążek z wieszakami na ubrania.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 24 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta o całkowitej długości 2040mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od oczekiwanego?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta o całkowitej długości 2040mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 25 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga za pomocą nożnej pompy hydraulicznej dostępnej z obu stron wózka? Parametr ten jest lepszy od opisanego, ponieważ pozwala na regulację bez używania siły a dodatkowo powoduje, że personel podczas regulacji ma wolne ręce i może zająć się pacjentem.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 26 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją przechyłów wzdłużnych za pomocą nożnej pompy dostępnej z obu stron wózka? Regulacja ta, pozwala na szybką reakcje personelu bez względu na to, po jakiej stronie wózka się znajduje.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 27 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w koła 200mm? Większe koła są parametrem korzystniejszym, ponieważ zwiększają mobilność wózka.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z kołami o średnicy 200 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 5 koło regulowane za pomocą mechanizmu samo dociskowego bez konieczności stosowania dodatkowej specjalnej dźwigni?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w 5 koło regulowane za pomocą mechanizmu samo dociskowego. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w listwy odbojowe umieszczone w narożnikach wózka?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w listwy odbojowe umieszczone w narożnikach wózka. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający mając na myśli barierki boczne pokryte powłoką antypoślizgową dopuści wykonanie barierek z hartowanej, galwanizowanej stali, które w pełni sprawdzają się podczas transportu i nie powodują poślizgu?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w barierki z hartowanej, galwanizowanej stali. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciążeniu 250kg? Parametr ten różni się tylko o 10kg od oczekiwanego i w żadnym wypadku nie wpływa na pogorszenie jego funkcjonalności.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o bezpiecznym obciążeniu 250kg. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 32 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 29 a w nawiązaniu do pkt 22 dopuści uchwyty zintegrowane z barierkami bocznymi, które równocześnie się opuszczają?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o w/w rozwiązaniu. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 33 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o wymiarach zewnętrznych 2050 x 730 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o wymiarach leża 1880 x 560 mm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 35 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, którego leże opiera się na systemie zbliżonym do pantografu?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 36 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z regulacją segmentu pleców do 65°?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek transportowy z regulacją segmentu pleców do 65°. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 37 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z dźwignią regulacji przechyłów wzdłużnych znajdującą się od strony nóg pacjenta?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 38 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy bez piątego koła?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z barierkami bocznymi metalowymi, pokrytymi chromem, składanymi wzdłuż ramy leża, bez wyprofilowanych uchwytów?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 40 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w materac o grubości 4 cm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 41 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o bezpiecznym obciążeniu 250 kg?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o bezpiecznym obciążeniu 250kg. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 42 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w materac z pokrowcem paroprzepuszczalnym, zmywalnym, bez innych właściwości?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 43 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z uchwytami nieskładanymi ułatwiającymi prowadzenie z obu stron leża?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek transportowy z uchwytami nieskładanymi pod warunkiem, że stałe (nieskładane) uchwyty ułatwiające prowadzenie wózka przy wezgłowiu oraz przy nogach pacjenta nie wychodzą poza wysokość materaca.

Pytanie nr 44 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 45 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania nr 2 do 42 dni od dni podpisania umowy?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 46 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2100 mm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 47 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 1900 x 660 mm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 48 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2050 mm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 49 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek z nożną regulacją przechyłów wzdłużnych za pomocą pedałów nożnych umiejscowionych w podstawie na środku wózka, dostępnych z obu stron wózka?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 50 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w koła o średnicy 200 mm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 51 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki wykonane ze stali nierdzewnej?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 52 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne składane na ramę leża, gwarantujące brak przerwy transferowej?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 53 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w ramach  Zadania nr 1  do 7 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin?  Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu realizacji zamówienia zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

- Zamawiający informuje, iż termin dostawy został wydłużony do 4 tygodni od daty podpisania umowy. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 54 dotyczy zapisów SIWZ

Czy w zakresie warunku  dotyczącego wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia dla Zadania nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę i  uzna ten warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże zrealizowanie minimum 2 dostawy różnego sprzętu medycznego w tym m.in. wózków medycznych różnego przeznaczenia o łącznej wartości znacznie przekraczającej wymagania Zamawiającego określone w tym względzie SIWZ? Potwierdza to posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę, który specjalizuje się w dostawach sprzętu medycznego i wszystkie zamówienia zrealizował z należytą starannością i właściwym zaangażowaniem.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, iż uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże  się doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych) należycie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, sprzętu medycznego odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia oddzielnie dla każdego zadania (wartość poszczególnych dostaw musi być nie mniejsza niż wartość określona przez zamawiającego dla poszczególnego zadania), Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna zamówienia związane z realizacja dostaw polegających na dostawie montażu i instalacji sprzętu medycznego dla jednostek Służby Zdrowia. Wartości dostaw zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 55 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego konstrukcja wykonana jest z aluminium i wypełniona płytami z wysokiej jakości tworzywa MDF odpornego na uszkodzenia, czoła szuflad również z płyty MDF, blat górny z płyty MDF wzmocnionej żywicą fenolową dla zagwarantowania wytrzymałości i trwałości? Proponowana konstrukcja jest równie korzystna jak wymagana i zapewnia pełną funkcjonalność wózka oraz jego długi okres użytkowania.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o w/w konstrukcji. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 56 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w szuflady indywidualnie zamykane przy użyciu klucza oraz moduł kasetkowy z centralną blokadą wszystkich kasetek jednocześnie również przy użyciu klucza? Jest to rozwiązanie pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania leków o działaniu narkotycznym i innych wymagających szczególnego nadzoru.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w szuflady indywidualnie zamykane przy użyciu klucza oraz moduł kasetkowy z centralną blokadą wszystkich kasetek jednocześnie również przy użyciu klucza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 57 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach zewnętrznych bez wyposażenia wysokości: 112cm, głębokości 50cm i szerokości 56cm? Wymiary te są równie korzystne jak wymagane.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o wymiarach zewnętrznych bez wyposażenia wysokości: 112cm, głębokości 50cm i szerokości 56cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 58 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w trzy szuflady o wysokości 1x100mm, 1x140mm i 1x240mm? Są to wysokości pozwalające na przechowywanie i przewożenie artykułów medycznych o różnych gabarytach co jest rozwiązaniem w pełni funkcjonalnym.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 59 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego czoła szuflad nie są wyposażone w pojemniki umożliwiające zamieszczenie na nich opisu identyfikującego zawartość, co nie jest koniecznym rozwiązaniem, wkłady szuflad wykonane są z metalu i wyposażone w wewnętrzny podział na 9 części (szuflada 100 i 140mm, szuflada 240 przeznaczona jest na butelki), co gwarantuje możliwość segregowania zawartości i jest bardzo korzystnym rozwiązaniem?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 60 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w podstawę na kołach jezdnych o średnicy 100mm z czego tylko jedno posiada indywidualny system blokady? Pozwala to jednak unieruchomić wózek i gwarantuje jego mobilność.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w podstawę na kołach jezdnych o średnicy 100mm - jedno z indywidualnym systemem blokady. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 61 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony wyłącznie w następujące elementy:

- Blat górny z zaokrąglonymi krawędziami,

- Tworzywowy kosz na odpady o poj. 9l z pokrywą otwieraną ręcznie, umieszczony na ścianie bocznej wózka,

- Składaną półkę boczną,

- Tworzywową półkę boczną,

- Uchwyty do prowadzenia,

- Moduł kasetkowy wyposażony w 9 indywidualnych kasetek o poj. 3 l każda z możliwością umieszenia na nich opisu identyfikującego zawartość?

Wskazane wyposażenie jest optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 62 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek w kolorze białym z możliwością wyboru kolorystyki frontów bocznych i blatu spośród 7 możliwości: tj. pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, biały, bordowy, fioletowy?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek w kolorze białym z możliwością wyboru kolorystyki frontów bocznych i blatu. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 63 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego konstrukcja wykonana jest z aluminium i wypełniona tworzywem wykonanym z wysokiej jakości płyt wzmocnionych żywicą fenolową odpornym na uszkodzenia, czoła szuflad i blat również wykonane są z wysokiej jakości płyt wzmocnionych żywicą fenolową dla zagwarantowania wytrzymałości i trwałości? Proponowana konstrukcja jest równie korzystna jak wymagana i zapewnia pełną funkcjonalność wózka oraz jego długi okres użytkowania.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek, którego konstrukcja wykonana jest z aluminium i wypełniona tworzywem wykonanym z wysokiej jakości płyt wzmocnionych żywicą fenolową, oraz czoła szuflad i blat wykonane są z wysokiej jakości płyt wzmocnionych żywicą fenolową. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 64 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w podstawę na kołach jezdnych o średnicy 125 mm z czego tylko jedno posiada indywidualny system blokady? Pozwala to jednak unieruchomić wózek i gwarantuje jego mobilność.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek wyposażony w podstawę na kołach jezdnych o średnicy 125 mm - jedno koło posiada indywidualny system blokady. Pozostałe parametry bez zmian.