SPSZOZ/    501   /2013                                                               	        Lębork, dn. 22.03.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/32/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz szaf do Pracowni Endoskopii do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13. Znak sprawy ZP-PN/32/13

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonana została zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Załącznika nr 6 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że :

- dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 2 „Wózek do transportu pacjenta” w pozycji 9 Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

W zestawieniu było:

Materac przeciwodleżynowy viscoelastyczny o grubości minimum 90mm ±10mm w paroprzepuszczalnym antybakteryjnym pokrowcu, nie zawierającym lateksu. Krawędzie pokrowca zgrzewane.

W zestawieniu jest:

Materac przeciwodleżynowy viscoelastyczny o grubości minimum 90mm ±10mm w paroprzepuszczalnym antybakteryjnym pokrowcu, nie zawierającym lateksu, wyposażony w 2 pasy. Krawędzie pokrowca zgrzewane.

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z złącznikami została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego