ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Aparat do nebulizacji dla ambulansu typu „S”

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Aparat do nebulizacji - 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pozwalający na aerozoterapię farmakologiczną | TAK |  |
| 2. | Uchwyt ścienny do ambulansu (dopuszcza się nebulizator przenośny w dedykowanym etui, chowany do torby medycznej/ plecaka nie posiadający uchwytu ściennego) | TAK |  |
| 3. | Możliwość zasilenia prądem zmiennym 230V oraz stałym z gniazda samochodowego 12V | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |