ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Worek samorozprężalny dla dorosłych, z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem dla ambulansu typu „S”

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Worek samorozprężalny dla dorosłych z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczony do wentylacji osób dorosłych | TAK |  |
| 2. | Ze wskazanymi punktami ucisku dla właściwej pojemności wentylacji | TAK |  |
| 3. | Rezerwuar tlenu i przewód tlenowy, | TAK |  |
| 4. | Silikonowy, z możliwością sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 5. | Maska silikonowa nr 5 | TAK |  |
| 6. | Uchwyt na rękę, zapobiegający wyślizgnięciu podczas wentylacji | TAK |  |
| 7. | Objętość worka rezerwuaru tlenu min. 2000ml | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |