ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Przenośny detektor CO  - dla ambulansu typu „S”

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Przenośny detektor CO – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Minimalny zakres pomiarowy 0-500 ppm (dopuszcza się zakres pomiarowy 0-300 ppm) | TAK |  |
| 2. | Alarm wizualny i akustyczny | TAK |  |
| 3. | Wyświetlanie stężenia gazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 4. | Obsługa za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 5. | Wyświetlacz LCD z podświetleniem | TAK |  |
| 6. | Waga max. 150g (dopuszcza się 310 g) | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |