ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Materac próżniowy dla ambulansu typu „S”

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Materac próżniowy - 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Min. 8 uchwytów do przenoszenia na obwodzie materaca | TAK |  |
| 2. | Min 3 pasy do mocowania pacjenta | TAK |  |
| 3. | Pompka próżniowa nożna lub ręczna | TAK |  |
| 4. | Dodatkowa podłoga zabezpieczająca z uchwytami do przenoszenia | TAK |  |
| 5. | Wykonany z tworzywa przenikliwego dla promieni RTG | TAK |  |
| 6. | Torba transportowa w komplecie | TAK |  |
| 7. | Wymiary materaca min. 85x210 cm | TAK |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie min. 150 kg | TAK |  |
| 9. | Z materiału łatwo zmywalnego, wodoodpornego, umożliwiającego dezynfekcję | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |