SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 4

Ssak elektryczny szt.2 ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, podatek VAT ……%, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Waga w zakresie do 22 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Wydajność min 25 l/min | TAK |  |
|  | Maksymalne podciśnienie: 0 – 90 kPa | TAK |  |
|  | Ssak na podstawie jezdnej z 4 kółkami | TAK |  |
|  | Obudowa ssaka możliwa do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Niski poziom hałasu | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy natychmiastowej i ciągłej | TAK |  |
|  | Regulator podciśnienia | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę | TAK |  |
|  | Pojemnik do kateterów montowany na uchwytach do szyny | TAK |  |
|  | Uchwyt do umieszczenia butelki z solą fizjologiczną umocowany na szynie podstawy jezdnej | TAK |  |
|  | Przewód ssący silikonowy | TAK |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |
|  | Wyposażenie w 2 butle wielokrotnego użycia o pojemności 1 lub 2 litry, z pokrywami z tworzywa sterylizowanego | TAK |  |
|  | Butle z pkt 18 przystosowane do wkładów jednorazowych. Możliwość użycia tej samej butli z pokrywą wielorazową lub z wkładem jednorazowym. | TAK |  |
|  | Butla oraz pokrywa sterylizowane w temperaturze od 121·C do 134·C | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |