ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Nosze podbierające dla ambulansu typu „S”

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Nosze podbierające – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nosze posiadające ramę aluminiową, łopaty wykonane z tworzywa umożliwiającego diagnostykę RTG | TAK |  |
| 2. | Z zestawem 3 regulowanych pasów zabezpieczających, ergonomiczne uchwyty transportowe | TAK |  |
| 3. | Nosze powinny umożliwiać montaż systemu unieruchomienia głowy | TAK |  |
| 4. | Nośność min.150 kg | TAK |  |
| 5. | Wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta | TAK |  |
| 6. | Min.10 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia | TAK |  |
| 7. | Konstrukcja noszy zabezpieczająca je przed wnikaniem wewnątrz płynów organicznych | TAK |  |
| 8. | Waga poniżej 10 kg | TAK |  |
| 9. | Zamki zabezpieczające przed niekontrolowanym rozpięciem | TAK |  |
| 10. | Wytrzymałe na kontakt z szorstkim podłożem | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |