ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Zestaw unieruchamiający do złamań dla ambulansu typu „C”

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Zestaw unieruchamiający do złamań – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplet 3 szyn do unieruchomienia kończyn dolnych i górnych | TAK |  |
| 2. | Szyna na przedramię, na rękę, na nogę | TAK |  |
| 3. | Możliwość szybkiego i bezpiecznego unieruchomienia uszkodzonej kończyny | TAK |  |
| 4. | Wykonane z materiału nylonowo-winylowego o dużej wytrzymałości | TAK |  |
| 5. | Wykonany z tworzywa przenikliwego dla promieni RTG | TAK |  |
| 6. | Pompka transportowa dwustronna i pokrowiec w komplecie | TAK |  |
| 7. | Torba – pokrowiec w komplecie | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |