ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Termometr dla ambulansu typu „S”

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Termometr - 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezdotykowy, na podczerwień wyposażony w technologię autokalibracji | TAK |  |
| 2. | Szybki pomiar w mniej niż 1 s | TAK |  |
| 3. | Pomiar za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 4. | Wymiana baterii bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |
| 5. | Zakres pomiaru 32-44 st C | TAK |  |
| 6. | Zasilanie- baterie | TAK |  |
| 7. | Dokładność +/- 0,3 st C | TAK |  |
| 8. | Odległość dla pomiarów 2-8 cm | TAK |  |
| 9. | Automatyczne wyłączenie po maks. 60 sek. | TAK |  |
| 10. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 11. | 2 lata gwarancji | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |