ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Zestaw do intubacji zawierający rękojeść(-ci) laryngoskopu i odpowiednie łopatki - dla ambulansu typu „C”

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Zestaw do intubacji zawierający rękojeść/ci laryngoskopu i odpowiednie łopatki – 2 kpl | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laryngoskop z oświetleniem standardowym lub światłowodowym w pudełku | TAK |  |
| 2. | Rękojeść dla dorosłych | TAK |  |
| 3. | Rękojeść dla dzieci | TAK |  |
| 4. | Łyżka typu Macintosh Roz.1,2,3,4 | TAK |  |
| 5. | Łyżka typu Macintosh Roz.0,1 | TAK |  |
| 6. | Łyżka typu Miller Roz. 0,1 | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |