ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Torba medyczna podstawowa, czerwona - dla ambulansu typu „C”

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Torba medyczna podstawowa, czerwona – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonana z łatwego do czyszczenia i dezynfekcji miękkiego tworzywa. | TAK |  |
| 2. | Komora główna przeznaczona do umieszczenia zestawu tlenowego, worka, ssaka itp. | TAK |  |
| 3. | 5 bocznych kieszeni pozwalających na umieszczenie pozostałego sprzętu i materiałów medycznych (dopuszcza się 3 boczne kieszenie i kieszeń w klapie, dopuszcza się 4 kieszenie zewnętrzne) | TAK |  |
| 4. | System gumek i rzepów do mocowania samego sprzętu | TAK |  |
| 5. | Min. wymiary 50 x 25 x 30 cm | TAK |  |
| 6. | Waga pustej torby max 5 kg | TAK |  |
| 7. | Wyodrębnione ampularium | TAK |  |
| 8. | Zamykana na zamek błyskawiczny | TAK |  |
| 9. | Uchwyty umożliwiające transport na ramieniu | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |