SPSZOZ/557 /2013                        	                              	                Lębork, dn. 28.03.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/30/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę wirówki do laboratorium mikrobiologicznego, stołu sekcyjnego oraz mebli ze stali nierdzewnej do Prosektorium Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13. Znak sprawy ZP-PN/30/13

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 3 dotyczy zapisów SIWZ

Czy dla szafek Zamawiający wymaga atestu PZH? Szafki wykonane są w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, spełniają wszelkie normy higieniczne, nie posiadają jednak atestu PZH. Szafki te zostały zakwalifikowane przez Arper s.c. jako wyroby nie medyczne, w związku z tym nie było konieczności ubiegania się o atest PZH.
Czy zamawiający dopuści szafki wykonane zgodnie ze specyfikacją SIWZ, ale bez atestu PZH?

- Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania atestu PZH dla zadania nr 3. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 4 dotyczy zadanie nr 1

Co Zamawiający rozumie przez „efektywny czas wirowania” ?

- Efektywny czas wirowania jest to według Zamawiającego czas począwszy od osiągnięcia oczekiwanej prędkości obrotów.